PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

Sửa chữa máy tiệt khuẩn Sterrad NX

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 8540/YCBG-BVĐKBN2 ngày 04/09/2026)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn phát sóng plasma | - Bộ nguồn phát sóng plasma để tạo và duy trì Plasma sử dụng cho hệ thống Sterrad NX; - Điện áp đầu vào 90-264 VAC, tần số 47-63Hz; - Tương thích với máy tiệt khuẩn Sterrad NX, Hãng sản xuất Advanced Sterilization Products, Seri number: 0101205405. | Bộ | 01 |

Mẫu bảng báo giá

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

| STT | Danh mục hàng hoá/dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Năm sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 14/09/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2025 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |