PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HOÁ

Gói thầu Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028

Thuộc dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế 4 bar | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 2 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế 7 bar | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 3 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế Oxy | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 4 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế chân không VAC | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 5 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế AGSS | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 6 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế CO2 | - Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | Hệ thống |
| 7 | Áp kế | - Kiểm định theo ĐLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 60 | Cái |
| 8 | Bồn chứa khí oxy hoá lỏng | - Kiểm định theo QTKĐ: 07 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 | Cái |
| 9 | Bình chứa khí nén | - Kiểm định theo QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 04 | Cái |
| 10 | Nồi hấp tiệt trùng | - Kiểm định theo QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội | 04 | Cái |
| 11 | Nồi hơi | - Kiểm định theo QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội | 02 | Cái |
| 12 | Van an toàn | - Kiểm định/ kiểm tra theo QTKĐ: 08-2021/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội | 45 | Cái |
| 13 | Cân sức khoẻ | - Kiểm định theo ĐLVN 30:2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 80 | Cái |
| 14 | Cân sơ sinh điện tử | - Kiểm định theo ĐLVN 30:2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 02 | Cái |
| 15 | Huyết áp kế cơ | - Kiểm định theo ĐLVN 09:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 100 | Cái |
| 16 | Huyết áp kế điện tử | - Kiểm định theo ĐLVN 343:2020của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 05 | Cái |
| 17 | Nhiệt kế thuỷ ngân | - Kiểm định theo ĐLVN 21:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 100 | Cái |
| 18 | Nhiệt ẩm kế cơ | - Hiệu chuẩn theo ĐLVN 87:2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 180 | Cái |
| 19 | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh | - Hiệu chuẩn theo ĐLVN 87:2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 70 | Cái |
| 20 | Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi | - Kiểm định theo ĐLVN 359:2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 35 | Cái |
| 21 | Máy điện tim | - Kiểm định theo TT 07/2019/TT-BKHCN, phương tiện đo nhóm 2 (ĐLVN43:2017). | 30 | Cái |
| 22 | Cân điện tử | - Hiệu chuẩn khối lượng. - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 02 | Cái |
| 23 | Nồi hấp | - Thử nghiệm phân bố nhiệt độ. - Thử nghiệm chỉ thị sinh học (BI) và chỉ thị hóa học (CI). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017 | 06 | Cái |
| 24 | Nhiệt kế | - Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 72 | Cái |
| 25 | Nhiệt ẩm kế | - Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C). - Hiệu chuẩn độ ẩm (%). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 18 | Cái |
| 26 | Máy ly tâm | - Hiệu chuẩn tốc độ vòng (rpm) ≥ 5 mức. - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 16 | Cái |
| 27 | Micropipet | - Hiệu chuẩn thể tích (µL). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 18 | Cái |
| 28 | Pipet thuỷ tinh bầu loại A | - Hiệu chuẩn thể tích. - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 12 | Cái |
| 29 | Tủ an toàn sinh học | Thử nghiệm: - Hiệu suất lọc HEPA cấp - Hiệu suất lọc HEPA thải - Hướng dòng khí - Đo tốc độ gió hút vào tủ - Đo tốc độ gió thổi xuống bề mặt - Đo độ rọi - Đo cường độ đèn tím - Đo độ ồn - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017 | 14 | Cái |
| 30 | Tủ sạch | Thử nghiệm: - Hiệu suất lọc HEPA cấp - Hướng dòng khí - Đo tốc độ gió thổi xuống bề mặt làm việc - Đo đội rọi - Đo cường độ đèn tím - Đo độ ồn - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 04 | Cái |
| 31 | Tủ ấm | - Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (1-2 điểm nhiệt). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 04 | Cái |
| 32 | Tủ lạnh âm sâu | - Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (1-2 điểm nhiệt). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 06 | Cái |
| 33 | Tủ lạnh trữ máu | - Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C). - Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. - Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017. | 04 | Cái |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/8/2026)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028 như sau:

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:

| Stt | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (Số tiền bằng chữ:...............) |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 07/9/2026.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |