Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật răng hàm mặt năm 2026-2028

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 8858/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/09/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật (Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ | Cái | 130 | - Nẹp thẳng, 04 lỗ cách đều nhau. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 1.2mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 2 | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ | Cái | 200 | - Nẹp thẳng, 06 lỗ cách đều nhau. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 1.2mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 3 | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ | Cái | 200 | - Nẹp thẳng, 08 lỗ cách đều nhau. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 1.2mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 4 | Nẹp mặt thẳng 16 lỗ | Cái | 80 | - Nẹp thẳng, 16 lỗ cách đều nhau. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 1.2mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 5 | Nẹp mặt thẳng 20 lỗ | Cái | 35 | - Nẹp thẳng, 20 lỗ cách đều nhau. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 1.2mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 6 | Nẹp mặt chữ Y 05 lỗ bắc cầu | Cái | 50 | - Nẹp mặt chữ Y 05 lỗ bắc cầu. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 0.5mm đến 1.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 7 | Nẹp mặt chữ X 04 lỗ bắc cầu | Cái | 100 | - Nẹp mặt chữ X 04 lỗ bắc cầu. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các kích thước theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 0.5mm đến 1.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 8 | Vít dùng cho hàm trên và gò má | Cái | 2500 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Chiều dài: 6.0mm. - Đường kính: 2.0mm. - Vít tự taro. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 9 | Vít dùng cho hàm dưới | Cái | 1100 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Chiều dài: 8.0mm. - Đường kính: 2.0mm. - Vít tự taro. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 10 | Vít neo chặn | Cái | 500 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Đường kính: 2.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, trong đó có tối thiểu 01 chiều dài trong khoảng từ 8.0mm đến 10.0mm - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 11 | Mũi khoan bắt vít | Cái | 12 | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Đường kính: 1.6mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 12 | Nẹp tạo hình cằm 4 lỗ | Cái | 5 | - Nẹp cằm 04 lỗ. - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Độ dày nẹp: có các độ dày theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 0.6mm đến 0.8mm. - Sử dụng được với vít 2.0mm. - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). - Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 15/09/2026)

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật răng hàm mặt năm 2026-2028

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật răng hàm mặt năm 2026-2028 như sau:

- Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hoá | Mã ký, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Mã HS (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá Trước thuế (VND) | Thuế VAT (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hóa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hóa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28/09/2026.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))