PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

Gói thầu: Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026-2027

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 10445/YCBG-BVĐKBN2 ngày 30/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lô 1: Túi nilon và bao bì nhựa quy định y tế |  |  |  |
| 1.1 | Túi nilon màu vàng loại 1 kg | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai đựng được 1kg, định lượng 290 cái/kg. Kích thước: cao 30 cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm. | Kg | 865 |
| 1.2 | Túi nilon màu trắng loại 1 kg | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai đựng được 1kg, định lượng 290 cái/kg. Kích thước: cao 30 cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm. | Kg | 842 |
| 1.3 | Túi nilon màu trắng loại 2 kg | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai đựng được 2kg, định lượng 190 cái/kg. Kích thước: cao 36 cm, rộng 23 cm, gập hông sâu 7 cm, đáy 23 cm. | Kg | 235 |
| 1.4 | Túi nilon màu xanh loại 5 kg | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai đựng được 5kg, định lượng 130 cái/kg. Kích thước: cao 50 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 8 cm, đáy 30 cm. | Kg | 924 |
| 1.5 | Túi nilon màu xanh loại 65x75 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 30 cái/kg. Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này", "chất thải thông thường". In chữ và biểu tượng đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 4.727 |
| 1.6 | Túi nilon màu xanh loại 40x70 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 40 cái/kg. Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này", "chất thải thông thường". In chữ và biểu tượng đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 2.694 |
| 1.7 | Túi nilon màu vàng loại 40x70 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 40 cái/kg. Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này". In chữ và biểu tượng lây nhiễm đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 2.252 |
| 1.8 | Túi nilon màu xanh loại 35x50 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 78 cái/kg. Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này", "chất thải thông thường". In chữ và biểu tượng đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 3.390 |
| 1.9 | Túi nilon màu vàng loại 35x50 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 78 cái/kg. Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này". In chữ và biểu tượng lây nhiễm đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 3.104 |
| 1.10 | Túi nilon màu vàng loại 50x55 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 40 cái/kg. Kích thước: cao 50 cm, rộng 55 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 55 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này". In chữ và biểu tượng lây nhiễm đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 693 |
| 1.11 | Túi nilon màu vàng loại 65x75 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, định lượng 36 cái/kg. Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm (Đã hiệu chỉnh lỗi chiều cao), gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này". In chữ và biểu tượng lây nhiễm đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 300 |
| 1.12 | Túi nilon màu đen loại 25x30x40 cm | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai. Kích thước: cao 25 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này", "Chất thải nguy hại". In chữ và biểu tượng đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Kg | 280 |
| 1.13 | Túi nilon đựng chất thải tái chế | Chất liệu nhựa thân thiện môi trường, không PVC, có quai, định lượng 24 cái/kg. Kích thước: cao 90 cm, rộng 60 cm, gập hông sâu 15 cm, đáy 60 cm. Có vạch kẻ "Không đựng quá vạch này", "chất thải tái chế". In chữ và biểu tượng đúng TT 20/2021/TT-BYT. Màu: Trắng, đen. | Kg | 2.200 |
| 1.14 | Túi zip 5x7 cm | Chất liệu bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. Kích thước: 5x7 cm. | Kg | 52 |
| 1.15 | Túi zip 7x10 cm | Chất liệu bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. Kích thước: 7x10 cm. | Kg | 45 |
| 1.16 | Túi zip 8x12cm | Chất liệu bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. Kích thước: 8 x 12 cm. | Kg | 38 |
| 1.17 | Túi zip 12x20 cm | Chất liệu bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. Kích thước: 12 x 20 cm. | Kg | 10 |
| 1.18 | Túi đựng bệnh phẩm KT: 17*27cm | Chất liệu nhựa PP, kích thước 17x27 cm, màu trắng. Định lượng 105-110 cái/kg. | Kg | 10 |
| 1.19 | Túi đựng bệnh phẩm KT: 14*24cm | Chất liệu nhựa PP, kích thước 14x24 cm, màu trắng. Định lượng 130-140 cái/kg. | Kg | 20 |
| 1.20 | Túi đựng bệnh phẩm KT: 20*30 cm | Chất liệu nhựa PP, kích thước 20x30 cm, màu trắng. Định lượng 80-90 cái/kg. | Kg | 10 |
| 1.21 | Bao tải dứa | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước 70 x 95 cm, màu trắng. | Cái | 570 |
| II | Dụng cụ quản lý chất thải y tế |  |  |  |
| 2.1 | Thùng rác nhựa đạp chân 15L | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước hình vuông: (rộng*sâu*cao) (28.5 x25.5x38) cm ± 5%. Dung tích 15L. Loại đạp chân, có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng/đen) và in chữ/biểu tượng theo đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 223 |
| 2.2 | Thùng rác nhựa đạp chân 30L | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước hình vuông: (rộng*sâu*cao) (32.5*33*45) cm ± 5%. Dung tích 30L. Loại đạp chân, có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng/trắng) và in chữ/biểu tượng theo đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 233 |
| 2.3 | Thùng rác nhựa đạp chân 60L | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước hình vuông: (rộng*sâu*cao) (48x42x64) cm ± 5%. Dung tích 60L. Có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng/trắng) và in chữ/biểu tượng theo đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 163 |
| 2.4 | Thùng rác nhựa có nắp 80L | Chất liệu nhựa, có gờ nắm hai bên, nắp đậy, bánh xe di chuyển. Kích thước: (dài*rộng*cao) (52x52x55) cm ± 5%. Dung tích 80L. Có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng) và ghi chữ theo TT 20/2021/TT-BYT. | cái | 39 |
| 2.5 | Thùng rác nhựa có nắp 120L | Chất liệu nhựa, có gờ nắm hai bên, nắp đậy, bánh xe di chuyển. Kích thước: (dài*rộng*cao) (53x 48x72) cm ± 5%. Dung tích 120L. Có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng) và ghi chữ theo TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 81 |
| 2.6 | Thùng rác nhựa 240L | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước hình vuông: (rộng*sâu*cao) (58 x 72x105) cm ± 5%.. Dung tích 240L. Có vạch "Không đựng quá vạch này". Phân màu (xanh/vàng/trắng) và in chữ/biểu tượng theo đúng TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 35 |
| 2.7 | Thùng rác hình vuông | Chất liệu bằng nhựa. Có thùng rác riêng biệt, đạp chân mở nắp. Kích thước: (dài*rộng*cao) (25x25x35) cm ± 5%.. Có vạch "không đựng quá vạch này". Chữ và biểu tượng ghi theo TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 40 |
| 2.8 | Thùng nhựa 220L | Chất liệu bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy. Kích thước: (dài*rộng*cao) (720x720x855) mm cm ± 5%. Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng. | Cái | 26 |
| 2.9 | Xô nhựa 14 L | Chất liệu bằng nhựa, có quai xách, nắp đậy. Kích thước: (Miệng Ø 28 x Đáy Ø 21 x cao 25) cm ± 5%.. Dung tích 14L. | Cái | 108 |
| 2.10 | Xô nhựa 22 L | Chất liệu bằng nhựa, có quai xách, nắp đậy. Kích thước: (Miệng Ø 35 x Đáy Ø 33 x cao 340 cm ± 5%.. Dung tích 22L. | Cái | 60 |
| 2.11 | Xô nhựa tròn 10 L | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: (Miệng Ø 25 x Đáy Ø 19 x cao 22.5) cm ± 5%., có quai xách. Dung tích 10L. Màu sắc: xanh. Có in chữ và biểu tượng theo quy định tại TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 89 |
| 2.12 | Chậu nhựa tròn cỡ nhỏ | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Đường kính miệng 48 cm, cao 16 cm ± 5%. | Cái | 72 |
| 2.13 | Chậu nhựa tròn cỡ nhỡ | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Đường kính miệng 60 cm, cao 22 cm ± 5%. | Cái | 59 |
| 2.14 | Chậu nhựa tròn cỡ lớn | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Đường kính miệng 67 cm, cao 25 cm ± 5%.. | Cái | 36 |
| 2.15 | Rổ nhựa hình chữ nhật | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: cao 10 cm, rộng 25 cm, dài 35 cm ± 5%. | Cái | 109 |
| 2.16 | Hộp đựng vật sắc nhọn 2 lít | Chất liệu bằng nhựa, có nắp mở, có hom tách kim, vòng tua rua chống trào ngược, có quai nhê gắn nắp và quai xách. Dung tích 2 L. Kích thước: 10x10x20 cm ± 5%.. Có vạch ngăn "không đựng chất thái quá vạch này". In biểu tượng “Chất thải y tế - Sắc nhọn độc hại” theo TT 20/2021/TT-BYT. | Cái | 300 |
| 2.17 | Hộp đựng vật sắc nhọn 6.8 lít | Dung tích 5-6.8 Lít (Sức chứa 200-270 kim tiêm). Kích thước: 32x13.5x30.5 cm ± 5%. Chất liệu nhựa HDPE hoặc PP nguyên sinh, cấu tạo khoá tạm và khoá vĩnh viễn, đáp ứng quy định quản lý chất thải y tế | Cái | 100 |
| III | LÔ 3: Đồ nhựa gia dụng và phục vụ buồng bệnh |  |  |  |
| 3.1 | Găng tay cao su | Chất liệu cao su. Kích thước: dài 39-40 cm. | Đôi | 158 |
| 3.2 | Găng tay nilon | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước (DxR): 29x29 cm, đóng gói 100 cái/hộp. | Hộp | 279 |
| 3.3 | Ủng cao su cổ dài | Chất liệu cao su hoặc nhựa, đế dày 3cm, chống nước, chống tĩnh điện, chống dầu, hóa chất. | Đôi | 4 |
| 3.4 | Ủng cao su cổ ngắn | Chất liệu cao su hoặc nhựa, đế dày 3cm, chống nước, chống tĩnh điện, chống dầu, hóa chất. | Đôi | 14 |
| 3.5 | Dép nhựa | Chất liệu bằng nhựa, đế dày 1 cm. Kích thước: Từ cỡ 37-44. Màu sắc: Trắng (hoặc tương đương). | Đôi | 2.000 |
| 3.6 | Ghế đẩu nhựa | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước (DxRxC): 35x35x45 cm. | Cái | 1.500 |
| 3.7 | Chiếu nhựa | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước 0.9m x 1.9m. | Cái | 473 |
| 3.8 | Làn nắp to | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước (DxRxC): 50 x 40 x 25 cm. | Cái | 76 |
| IV | Lô 4: Vật tư phụ trợ khác |  |  |  |
| 4.1 | Cốc nhựa đựng đờm miệng tròn | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: đường kính 6 cm, cao 5 cm. | Cái | 870 |
| 4.2 | Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Chất liệu bằng nhựa. Dung tích từ 500 ml trở lên, dạng vòi xịt ấn tiện dụng (Bỏ yêu cầu khống chế màu sắc vòi). | Lọ | 799 |
| 4.3 | Dây chun | Chất liệu bằng cao su, hình tròn hoặc elip. | Kg | 63 |
| 4.4 | Cúc áo nhựa nhỏ | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Đường kính 1cm loại nhỏ. Quy cách đóng gói: 50 cái/túi. | Túi | 10 |
| 4.5 | Dây dứa | Chất liệu bằng nilon plastic. Kích thước: bản mỏng rộng 5cm. Quy cách: 1kg/cuộn. | Cuộn | 91 |
| 4.6 | Giấy bóng kính chịu nhiệt | Chất liệu bằng nhựa. Loại màng mỏng, có độ trong suốt cao, bề mặt bóng mịn và có khả năng chịu nhiệt đáp ứng yêu cầu sử dụng trong công tác chế biến, đóng gói hoặc tiệt khuẩn của bệnh viện | Kg | 370 |
| 4.7 | Đề can dán kính | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Khổ 1.2 m x 0,6 m. Quy cách: 50m/cuộn. | Cuộn | 26 |
| 4.8 | Thảm nhựa rối | Chất liệu bằng nhựa. Kích thước: Khổ rộng 1.2m, dày 8-10 mm. Màu sắc: Đỏ (hoặc tương đương). Quy cách: 18m/cuộn. | Cuộn | 116 |
| 4.9 | Giấy gói thuốc khổ nhỏ | Chất liệu giấy thô. Kích thước: 50x50 cm. Quy cách: 70-80 gram/m2. | Kg | 20 |
| 4.10 | Giấy gói thuốc khổ nhỡ | Chất liệu giấy thô. Kích thước: 60x60 cm. Quy cách: 70-80 gram/m2. | Kg | 30 |

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026-2027

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026-2027 như sau:

- Báo giá Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026-2027

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật | Ký, mã hiệu, model | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá chưa thuế (VND) | Thuế suất (%) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất....tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04/11/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu )