| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2022 |
| --- | --- |

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa

điều hòa trung tâm tại bệnh viện

Kính gửi: 	Các Quý nhà thầu

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5174/QĐ-BVT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa trung tâm tại bệnh viện”;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị các Quý nhà thầu gửi báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.

Thời điểm nhận báo giá: Trước 16h30 Thứ 2 ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu).

Địa điểm nhận báo giá:

- - Bản gốc tại: Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- - Bản sao PDF nhận tại địa chỉ Email: bvdkbacninh@gmail.com và hcqt.bvdkbn@gmail.com; hoặc địa chỉ Zalo 094.206.1968

Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.821.242

Chân thành cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu TCKT. | GIÁM ĐỐC Hạ Bá Chân |
| --- | --- |

Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa

điều hòa trung tâm tại bệnh viện”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 28/7/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bo mạch biến tần điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1) | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
|  |  | Công suất 10HP |  |  |
|  |  | Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ |  |  |
| 2 | Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1) | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
|  |  | Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ |  |  |
| 3 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ12PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
|  |  | Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ |  |  |
| 4 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ18PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
|  |  | Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ |  |  |
| 5 | Quạt dàn lạnh điều hòa trung tâm (Model dàn lạnh: FXMQ200MVE9) | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
|  |  | Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ |  |  |
| 6 | Bảng điều khiển điều hòa trung tâm Daikin | Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 1 |
|  |  | Chất lượng mới 100% |  |  |
| 7 | Bộ van tiết lưu dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin (Model dàn lạnh: FXFQ100AVM | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% | Cái | 1 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/7/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |