Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Scope năm 2025
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Scope năm 2025
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4608/YCBG-BVT ngày 17/6/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Bóng phát tia
	- Điện áp danh nghĩa: 140 KV.

- Công suất đầu vào danh nghĩa:

+ Tiêu điểm nhỏ: ≥ 28kW.

+ Tiêu điểm lớn: ≥ 45kW.
- Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥ 3700 KJ (5MHU).

- Khả năng tản nhiệt tối đa của bóng phát tia X: ≥ 3.8 KW. 

- Tương thích với máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt Somatom Scope, hãng Siemens hiện có của Bệnh viện.
	01
	Cái


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Scope năm 2025
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Scope năm 2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 27/6/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
