PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu Mua sắm một số ống soi tai mũi họng
Thuộc dự toán: Mua sắm một số ống soi tai mũi họng
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống soi tai mũi họng 70 độ, đường kính 4mm


	- Trường nhìn: 70 độ

- Kích thước: 4mm x 175mm (đường kính x chiều dài).

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Có thể tiệt trùng.

- Dùng cho hệ thống nội soi tai mũi họng.
	Cái
	02

	2
	Ống soi tai mũi họng 70 độ, đường kính 6mm


	- Trường nhìn: 70 độ.

- Kích thước: 6mm x 185mm (đường kính x chiều dài).

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Có thể tiệt trùng.

- Dùng cho hệ thống nội soi tai mũi họng.
	Cái
	01

	3
	Ống soi tai mũi họng 0 độ, đường kính 3mm
	- Trường nhìn: 0 độ.

- Kích thước: 3mm x 110mm (đường kính x chiều dài).

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Có thể tiệt trùng.

- Dùng cho hệ thống nội soi tai mũi họng.
	Cái
	02

	4
	Ống soi tai mũi họng 0 độ, đường kính 4mm
	- Trường nhìn: 0 độ.

- Kích thước: 4mm x 175mm (đường kính x chiều dài).

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Có thể tiệt trùng.

- Dùng cho hệ thống nội soi tai mũi họng.
	Cái
	01


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/10/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/Cửa hàng/Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Thông số
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ký mã hiệu/Hãng/ Nước sản xuất
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành 06 tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29/10/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

