PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

# Dự toán mua săm Mua sắm linh kiện thay thế cho máy miễn dịch DXI 800

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 9659/YCBG-BVĐKBN2 ngày 16/12/2025)

| STT | Danh mục dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Van hút dịch dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch DXI 800 | - Chất liệu: kim loại, nhựa, cao su - Chiều dài: 61 mm (± 3 mm) - Chiều rộng: 44,6 mm (± 2,2 mm) - Chiều cao: 38,2 mm (± 1,9 mm) Tương thích với Máy xét nghiệm miễn dịch DXI 800. | 01 | Cái |
| 02 | Van hút mẫu dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch DXI 800 | - Chất liệu: nhựa, kim loại - Chiều dài: 61 mm (±3 mm) - Chiều rộng: 38 mm (±1,9 mm) - Chiều cao: 20 mm (±1 mm) - Chiều dài cáp: 800 mm (±20 mm) Tương thích với Máy xét nghiệm miễn dịch DXI 800. | 01 | Cái |

Mẫu bảng báo giá

CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

- Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

| STT | Danh mục hàng hoá/dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Năm sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/12/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

.	, ngày …. tháng …. năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ