PHỤ LỤC  DANH MỤC DỊCH VỤ
Gói thầu Mua sắm đầu dò thay thế cho máy siêu âm LOGIQ F6
(kèm theo Yêu cầu báo giá số 6331/YCBG-BVĐKBN2 ngày 08/08/2025)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đầu dò Linear cho máy siêu âm LOGIQ F6


	- Đầu dò Linear cho máy siêu âm LOGIQ F6:

+ Dải tần: tối thiểu từ  4.0 – 13 MHz.

+ Số chấn tử: ≥ 128.

+ Tần số hình ảnh B-Mode: tối thiểu 4 bước từ 6.0MHz – 11.0MHz.

+ Tần số hình ảnh Harmonic: tối thiểu 5 bước từ 6.0MHz - 13.0 MHz.

+ Tần số hình ảnh Doppler: tối thiểu 3 bước từ  4.0MHz -  6.0MHz

- Tương thích với máy siêu âm Model: LOGIQ F6, hãng: GE Healthcare.
	Cái
	01



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/8/2025
	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục dịch vụ:

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 08/8/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

