PHỤ LỤC  DANH MỤC DỊCH VỤ
Gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng máy cắt lạnh (Sinh thiết lạnh)
(kèm theo Yêu cầu báo giá số 6833/YCBG-BVĐKBN2 ngày 29/08/2025)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sửa chữa, bảo dưỡng máy cắt lạnh (Sinh thiết lạnh), Model: CM1860UV, Hãng sản xuất: Leica, Serial number: 2397
	Sửa chữa, bảo dưỡng máy cắt lạnh (Sinh thiết lạnh), Model: CM1860UV, Hãng sản xuất: Leica, Serial number: 2397, bao gồm:

- Sửa chữa hệ thống làm lạnh của thiết bị, bọc lại lớp bảo ôn cho hệ thống làm lạnh.

- Sơn chống gỉ cho các bộ phận gỉ sét.

- Sơn chống ẩm cho các bảng mạch điện.

- Bảo dưỡng tổng thể:

+ Vệ sinh, bảo dưỡng chuyên dụng bổ sung cho các bộ phận chuyển động cơ khí.

+ Tiệt trùng, khử trùng buồng cắt lạnh, bình chứa nước thải và toàn bộ bề mặt thiết bị.

+ Vệ sinh, bảo dưỡng: Hệ thống cắt vi thể bệnh phẩm, cơ cấu ray bi chuyển động lên xuống, hệ thống CAM tay quay bánh đà, hệ thống tịnh tiến đầu mẫu vật…
+ Vệ sinh, bảo dưỡng, hiệu chỉnh đầu định hướng mẫu vật.

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh: Hệ thống cắt phá, hệ thống cắt lát vi thể, dao cắt, bộ kẹp gá dao, hệ thống lùi mẫu vật, hệ thống báo động khi đầu mẫu vật hết hành trình, hệ thống đếm lát cắt, nhiệt độ…

- Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Nhiệt độ buồng cắt lạnh đạt nhiệt độ cài đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Dịch vụ
	01



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/8/2025
	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục dịch vụ:

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 10/9/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

