PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu Mua sắm linh kiện, thay thế cho Hệ thống PCR Realtime Fast 7500 Dx
Thuộc dự toán: Mua sắm linh kiện, thay thế cho Hệ thống PCR Realtime Fast 7500 Dx.
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Nắp nhiệt cho Hệ thống Real time PCR
	- Nắp nhiệt cho Hệ thống Real time PCR, có chức năng tăng nhiệt, giúp cho quá trình xét nghiệm PCR mẫu không bị bốc hơi lên trên nắp ống.
- Loại 96 lỗ: 

+ Chiều ngang: 8 lỗ/hàng.

+ Chiều dọc: 12 lỗ/hàng.

- Chất liệu: Nhôm.

- Điện áp sử dụng: 48V.

- Tương thích với Hệ thống Realtime PCR, Model: 7500 Fast Dx, Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific, Serial Number: 275032485.
	Cái
	01



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 09/9/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/Cửa hàng/Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Thông số
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ký mã hiệu/Hãng/ Nước sản xuất
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 03 tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 09/09/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

