PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

# Gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng kính hiển vi phẫu thuật

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 9100/YCBG-BVĐKBN2 ngày 25/11/2025)

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, bảo dưỡng kính hiển vi phẫu thuật Model: M620 F18 Hãng sản xuất: Leica | - Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống quang học, cân bằng hệ thống cơ khí của chân đế đẩy sàn F18 - Hiệu chỉnh, sửa chữa hệ thống cấp nguồn cho bóng đèn 1 - Hiệu chỉnh hệ thống dịch chuyển XY - Hiệu chỉnh, sửa chữa bàn đạp điều khiển - Hiệu chỉnh hệ thống zoom in, zoom out - Hiệu chỉnh hệ thống điều khiển độ tụ của kính phẫu thuật - Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường | Dịch vụ | 01 |

Mẫu bảng báo giá

CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242 Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

- Danh mục dịch vụ:

| STT | Danh mục hàng hoá/dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng/ nước sản xuất | Năm sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/12/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

........, ngày …. tháng …. năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ