Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm dao mổ siêu âm để triển khai phẫu thuật nội soi cột sống

thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm dao mổ siêu âm để triển khai phẫu thuật nội soi cột sống 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4139/YCBG-BVT ngày 03/06/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, cấu hình cơ bản 

	1
	Dao mổ siêu âm
	Cái
	01
	1.1. Yêu cầu chung:

- Chất lượng máy: mới 100%.

- Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 – 240V, 50/60Hz.

- Xuất xứ máy chính G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
1.2. Yêu cầu về tính năng:
- Chức năng: Dùng để cắt xương không tổn thương mô, sử dụng trong phẫu thuật nội soi cột sống.

1.3. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
1.3.1: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn.
- Máy chính: 01 cái.

- Bàn đạp chân: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Cọc treo bình nước IV: 01 cái.

1.3.2: Bộ tay dao và phụ kiện tiêu chuẩn:
- Tay dao: 02 cái.

- Ống chụp tay dao: 02 cái.

- Cờ lê đối lực cố định giữ tay dao: 02 cái.

- Cờ lê chữ T tháo lắp mũi dao: 02 cái.

- Bộ chổi lau rửa loại nhỏ: 03 cái.

- Bộ chổi lau rửa loại to: 03 cái.

- Hộp hấp bộ tay dao: 01 cái.

1.3.3: Vật tư tiêu hao:
- Bộ dây tưới rửa cho hệ thống: 30 cái.

- Lưỡi cao cắt, thân ngắn, 10mm: 01 cái.

- Lưỡi cao cắt, thân ngắn, 20mm: 01 cái.

- Lưỡi cao cắt, thân ngắn, 25mm: 01 cái.

- Lưỡi dao cắt, thân ngắn, cạnh bên có răng, 20mm: 01 cái.

- Lưỡi dao bào, thân ngắn, mũi dạng móc cỡ nhỏ: 01 cái.

- Lưỡi dao bào, thân ngắn, mũi dạng móc cỡ lớn: 01 cái.

- Lưỡi dao bào, thân ngắn, mũi hình kim cương đường kính 4.4mm: 01 cái.

- Lưỡi dao cắt, thân cong dài, 10mm: 01 cái.

- Lưỡi dao cắt, thân cong dài, 20mm: 01 cái.

- Lưỡi dao cắt, thân cong dài, 20mm (mổ MIS): 01 cái.

- Lưỡi dao cắt, thân cong dài, 10mm (mổ MIS): 01 cái.

- Lười dao bào, thân cong dài, mũi dạng móc cỡ nhỏ (mổ MIS): 01 cái.


Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm dao mổ siêu âm để triển khai phẫu thuật nội soi cột sống

thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm dao mổ siêu âm để triển khai phẫu thuật nội soi cột sống
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/06/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
