| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2022 |
| --- | --- |

THƯ MỜI BÁO PHÍ DỊCH VỤ

V/v thẩm định giá Linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao cho hệ thống CT 16 lát cắt Somatom năm 2022

Kính gửi: Các Quý công ty

Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-BVT ngày 20/5/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch thuê đơn vị thẩm định giá Linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao cho hệ thống CT 16 lát cắt Somatom năm 2022.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kính đề nghị Quý Công ty báo phí dịch vụ thẩm định giá Linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao cho hệ thống CT 16 lát cắt Somatom năm 2022 (Theo phụ lục đính kèm).

Mục đích: 			Làm cơ sở xây dựng dự toán và giá gói thầu.

Thời hạn nhận báo phí:	16h30 ngày 27/5/2022

Yêu cầu báo phí:		01 bản chính bằng tiếng Việt

Hình thức báo phí:		Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu)

Địa điểm nhận báo giá:

- Bản gốc tại: 	Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

- Bản mềm quét PDF (đã đóng dấu) nhận tại email: dangtaithongtindauthau.bvdkbn@gmail.com và bvdkbacninh@gmail.com

Địa chỉ:	Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02223821242

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Lưu VT, TCKT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Hạ Bá Chân |

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 24/5/2022)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vành đệm che Gantry | Plexi Ring | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Cái | - Chất liệu: Nhựa trong suốt - Mô tả: Vành đệm che Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Kích thước: + Dài 2195 mm (± 5 mm) + Rộng 8,5 mm (± 5 mm) |
| 2 | Quạt làm mát Gantry | P15A fan core asm | Siemens Healthcare GmbH/ Trung Quốc | 3 | Cái | - Mô tả: Quạt làm mát Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Thông số kỹ thuật: + Điện áp: 230 V + Công suất: 200 W + Tốc độ tối đa: 2950 vòng/phút |
| 3 | Bo mạch giao tiếp tín hiệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry | SRS Interface | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Cái | - Mô tả: Bo mạch có chức năng Truyền nhận dữ liệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens - Thông số kỹ thuật: + Điện áp: + 24 V DC + Kết nối bo mạch phần tĩnh: 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAS, 01 kết nối 3 chân tới khối chổi than dữ liệu, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch thu. + Kết nối bo mạch phần động: 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAR, 01 kết nối 3 chân tới vành trượt dữ liệu trên Gantry, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch truyền |
| 4 | Bộ chổi than dữ liệu | Carbon Brush Set, Power_F | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 1 | Bộ | - Mô tả: Bộ chổi than dữ liệu truyền tải tín hiệu từ phần tĩnh sang động tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt Somatom hãng Siemens. - Thông số kỹ thuật: + Tín hiệu điều khiển có mức điện áp 24 VDC + Trọng lượng: 0,3 kg |