Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2025-2026 – gói số 2 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 5661/YCBG-BVĐKBN2 ngày 18/07/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Túi nilon màu vàng loại 65x75 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, định lượng 30 cái/kg.
- Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm. 
- Có vạch kẻ ngang  in chữ “Không đựng quá vạch này”.

- Có in chữ và biểu tượng đúng theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1000

	2
	Túi nilon màu vàng loại  50x50 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, định lượng 40 cái/kg.

- Kích thước: cao 50 cm, rộng 50 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 50 cm.

- Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”.

- Có in chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm đúng theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1200

	3
	Túi nilon màu đen loại 25x30x40 cm
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai.

- Kích thước: cao 25 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm.

- Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “Chất thải nguy hại”.

- Có in chữ và biểu tượng theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	200

	4
	Túi nilon màu trắng đựng chất thải tái chế
	- Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai, định lượng 24 cái/kg.

- Kích thước: cao 90 cm, rộng 60 cm, gập hông sâu 15 cm, đáy 60 cm.

- Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “chất thải tái chế”.

- Có in chữ và biểu tượng theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	kg
	1250

	5
	Túi zip 12x20 cm
	- Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép.
- Kích thước: 12 x 20 cm.
	kg
	30

	6
	Bao tải dứa
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước 70 x 95 cm, màu trắng.
	Cái
	500

	7
	Chậu nhựa tròn cỡ nhỡ
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính miệng 60 cm, cao 22 cm.
	Cái
	110

	8
	Chậu nhựa tròn cỡ lớn
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính miệng 67 cm, cao 25 cm. 
	Cái
	40

	9
	Cốc nhựa đựng đờm miệng tròn
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: đường kính 6 cm, cao 5 cm.
	Cái
	500

	10
	Cúc áo nhựa nhỏ
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Đường kính 1cm loại nhỏ

- Quy cách: 50 cái/1 túi
	Túi
	12

	11
	Đề can dán kính
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Khổ 1.2 m x 0,6 m.

- Quy cách: 50m/cuộn. 
	Cuộn
	6

	12
	Dép nhựa
	- Chất liệu: Bằng nhựa, đế dày 1 cm

- Kích thước: Từ cỡ 37-41

- Màu sắc: Trắng
	Đôi
	2000

	13
	Găng tay nilon
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước (DxR): 29x29 cm, đóng gói 100 cái/hộp.
	Hộp
	300

	14
	Giấy gói thuốc khổ nhỡ
	- Chất liệu: Giấy thô

- Kích thước:  60x60 cm.

- Quy cách: 70-80 gram/m2
	Kg
	50

	15
	Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Dung tích 500 ml trở lên, dạng vòi xịt ấn, vòi xịt có nhiều màu 
	Lọ
	550

	16
	Rổ nhựa hình chữ nhật
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước; cao 10 cm, rộng 25 cm, dài 35 cm
	Cái
	130

	17
	Thùng rác nhựa đạp chân 15L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.
- Kích thước: Hình vuông, rộng 28,5 cm,  sâu 25,5 cm, cao 38 cm.

- Dung tích: 15L.

- Loại có đạp chân.
- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”
- Màu xanh: In chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.

- Màu vàng: In chữ “Chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.
- Màu đen:  In chữ “Chất thải nguy hại chứa chất gây độc tế bào” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng in trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	150

	18
	Thùng rác nhựa đạp chân 30L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Hình vuông, rộng 32,5 cm, sâu 33 cm, cao 45 cm.

- Dung tích: 30L.  
- Loại có đạp chân
- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.
- Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	180

	19
	Thùng rác nhựa đạp chân 60L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Hình vuông, rộng 48 cm, sâu 42 cm, cao 64 cm.

- Dung tích: 60L.   
- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.

- Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	120

	20
	Thùng rác nhựa 240L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Hình vuông, rộng 58 cm, sâu 72 cm, cao 105 cm.

- Dung tích: 240L.   
- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.

- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.

- Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng in trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	10

	21
	Thùng rác hình vuông
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Có thùng rác riêng biệt, đạp chân để nắp đậy 

- Kích thước; dài 25cm, rộng 25cm, cao 35 cm. 

- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	30

	22
	Thùng rác nhựa có nắp 120L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: dài 53 cm, rộng 48 cm, cao 72 cm.

- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.

- Dung tích: 120L.
- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.
- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	60

	23
	Thùng rác nhựa có nắp 80L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: 52x52x55cm.

- Dung tích: 80L.

- Có vạch ngăn in chữ “Không đựng quá vạch này”.

- Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” và in biểu tượng.
- Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” và in biểu tượng.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	cái
	20

	24
	Thùng nhựa 220L
	- Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

- Kích thước: 720x720x855mm; 

- Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng.
	Cái
	22

	25
	Xô nhựa tròn 10 L
	- Chất liệu: Bằng nhựa.

- Kích thước: Miệng Ø 25 x Đáy Ø 19 x cao 22,5 cm, có quai xách

- Dung tích: 10L.

- Màu sắc: Đen, 

- Có in chữ và biểu tượng theo quy định của bộ y tế.

- Chữ và biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	Cái
	50


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 18/07/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2025-2026 – gói số 2
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – P. Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nhãn mác/ Ký mã hiệu của hàng hóa
	Hãng/ Nước sản xuất của hàng hóa
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28/7/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
 (Ký tên, đóng dấu)
