Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Dịch vụ sửa chữa máy thở Draeger và máy điện tim Nihon Kohden 
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6103/YCBG-BVĐKBN2 ngày 30/07/2025 
của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Sửa chữa máy thở Draeger, model: Evita 4 Edition, Serial number: ASFB-0179
	- Sửa chữa máy thở Draeger, model: Evita 4 Edition, bao gồm:

+ Sửa chữa cụm van thở vào 
+ Sửa chữa van điều áp khí nén, Oxy
+ Sửa chữa bảng mạch cảm biến Oxy
+ Sửa chữa bảng mạch giao tiếp màn hình

- Sau khi sửa chữa máy thở Draeger Evita 4 Edition hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ Y tế.
	01
	Dịch vụ

	2
	Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, Serial number: 13900
	- Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, bao gồm:

+ Sửa chữa nguồn sạc

+ Sửa chữa mạch điều khiển

+ Sửa chữa màn hình

+ Sửa chữa các phím bấm

- Sau khi sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo ĐLVN 43:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	01
	Dịch vụ

	3
	Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, Serial number: 16328
	- Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, bao gồm:

+ Sửa chữa nguồn sạc

+ Sửa chữa mạch điều khiển

+ Sửa chữa màn hình

+ Sửa chữa các phím bấm

- Sau khi sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo ĐLVN 43:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	01
	Dịch vụ


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 30/07/2025
	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ
	Mô tả hàng hoá/dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	Sửa chữa máy thở Draeger, model: Evita 4 Edition, Serial number: ASFB-0179
	- Sửa chữa máy thở Draeger, model: Evita 4 Edition, bao gồm:

+ Sửa chữa cụm van thở vào 
+ Sửa chữa van điều áp khí nén, Oxy
+ Sửa chữa bảng mạch cảm biến Oxy
+ Sửa chữa bảng mạch giao tiếp màn hình

- Sau khi sửa chữa máy thở Draeger Evita 4 Edition hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ Y tế.
	01
	Dịch vụ
	
	

	2
	Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, Serial number: 13900
	- Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, bao gồm:

+ Sửa chữa nguồn sạc

+ Sửa chữa mạch điều khiển

+ Sửa chữa màn hình

+ Sửa chữa các phím bấm

- Sau khi sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo ĐLVN 43:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	01
	Dịch vụ
	
	

	3
	Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, Serial number: 16328
	- Sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden, model: ECG-1250K, bao gồm:

+ Sửa chữa nguồn sạc

+ Sửa chữa mạch điều khiển

+ Sửa chữa màn hình

+ Sửa chữa các phím bấm

- Sau khi sửa chữa máy điện tim Nihon Kohden hoạt động bình thường và có kết quả kiểm định theo ĐLVN 43:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	01
	Dịch vụ
	
	

	Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Thời gian bảo hành …. tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11/08/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

