PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện thang máy tháng 8 năm 2025
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 6676/YCBG-BVĐKBN2 ngày 22/08/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa/Dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bo nguồn bảng điều khiển trong cabin 

	Điện áp vào: 125VAC

Điện áp ra: 12VDC

- Thay thế cho thang máy số 1 nhà C1 (Hãng Mitsubishi)
	Cái
	1

	2
	Bo cấp nguồn điều khiển biến tần
	Điện áp vào 380VAC

Điện áp ra: 125VDC

- Thay thế cho thang máy số 2 nhà C2 (Hãng Mitsubishi)
	Cái
	1

	3
	Bo điều khiển lái biến tần chính 
	Điện áp vào 380VAC

Điện áp ra: 48VDC

- Thay thế cho thang máy số 2 nhà C2 (Hãng Mitsubishi)
	Cái
	1


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện thang máy tháng 8 năm 2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện thang máy tháng 8 năm 2025 như sau:
1. Báo giá Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện thang máy tháng 8 năm 2025
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28/08/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

