PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa trung tâm khoa Dược tháng 5 năm 2024
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/05/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục

hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng,

yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Block inverter dùng được cho điều hòa trung tâm Daikin VRV IV   
	- Chất lượng mới 100%

- Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ

- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18TY1 và RXYQ20TY1
	Cái
	02

	2
	Bo mạch quạt dàn nóng dùng được cho điều hòa trung tâm Daikin VRV IV   
	- Chất lượng mới 100%

- Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ

- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ16TY1
	Cái
	01

	3
	Gas 410A
	- Gas 410A thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125.

- Nạp khi thay thế 2 Block
	Kg
	55



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/05/2024)
	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số Lượng
	Đơn giá

(VND)
	Thành tiền (VND)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển, lắp đặt …, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. tháng
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


 - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

