PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BẢO DƯỠNG
Gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện trong 2 năm 2025-2027
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2949/YCBG-BVT ngày 29/4/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Điều hòa cục bộ 12.000 BTU
	Cái
	278

	2
	Điều hòa cục bộ 18.000 BTU
	Cái
	317

	3
	Điều hòa cục bộ 24.000 BTU
	Cái
	53

	4
	Điều hòa âm trần 18.000 BTU
	Cái
	02

	5
	Điều hòa âm trần 24.000 BTU
	Cái
	14

	6
	Điều hòa âm trần 36.000 BTU
	Cái
	02

	7
	Điều hòa âm trần 48.000 BTU
	Cái
	02

	
	Tổng số
	Cái
	668


PHỤ LỤC 2: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng 

Thuộc gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện trong 2 năm 2025-2027
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2949/YCBG-BVT ngày 29/4/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	A
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng

	1
	Kiểm tra hiệu suất làm việc của máy

	2
	Kiểm tra hoạt động của Block

	3
	Kiểm tra hoạt động của motor quạt dàn nóng

	4
	Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh

	5
	Kiểm tra hoạt động của quạt đảo

	6
	Kiểm tra cường độ dòng điện

	7
	Kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp

	8
	Bảo dưỡng dàn lạnh

	9
	Bảo dưỡng dàn nóng

	10
	Kiểm tra thoát nước và các thông số kỹ thuật

	11
	Vận hành chạy thử máy

	12
	Chu kỳ bảo dưỡng: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần (4 lần/24 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 


B. Hỗ trợ nhân công: Ngoài việc đảm bảo thực hiện bảo dưỡng theo đúng Chu kỳ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư:

- Thực hiện khắc phục sự cố đột xuất không giới hạn số lần trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, đảm bảo máy hoạt động bình thường (đối với các trường hợp không cần sử dụng vật tư, linh kiện thay thế).

- Trường hợp có sự cố bất thường, phát hiện hư hỏng cần thay thế: yêu cầu có nhân sự phối hợp kiểm tra trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, 2 bên lập biên bản làm căn cứ để Chủ đầu tư sửa chữa, thay thế theo quy định.

(Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 29/4/2025)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
Ghi chú: Hỗ trợ nhân công: Ngoài việc đảm bảo thực hiện bảo dưỡng theo đúng Chu kỳ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư:

- Thực hiện khắc phục sự cố đột xuất không giới hạn số lần trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, đảm bảo máy hoạt động bình thường (đối với các trường hợp không cần sử dụng vật tư, linh kiện thay thế).

- Trường hợp có sự cố bất thường, phát hiện hư hỏng cần thay thế: yêu cầu có nhân sự phối hợp kiểm tra trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, 2 bên lập biên bản làm căn cứ để Chủ đầu tư sửa chữa, thay thế theo quy định.

3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/5/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


