PHỤ LỤC 01: DANH MỤC GÓI THẦU
Gói thầu: Thuê hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS) trong 3 năm 2025-2028
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3602/YCBG-BVT ngày 19/5/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thuê hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS) trong 3 năm 2025-2028
	Phần mềm
	01


PHỤ LỤC 2: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

Thuộc gói thầu: Thuê hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS) trong 3 năm 2025-2028
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3602/YCBG-BVT ngày 19/5/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	I. Quản lý hệ thống

1. Quản trị thao tác sử dụng liên quan tới bảo mật dữ liệu và đảm bảo quy trình phần mềm hoạt động theo quy định.

2. Quản lý và lưu vết: ghi nhận các thao tác lưu, sửa, xóa dữ liệu trên hệ thống phần mềm

3. Quản trị hệ thống phân quyền tài khoản cho người dùng vào làm việc tại khoa xét nghiệm,

4. Cho phép sử dụng hệ thống phím tắt hoặc các phím tắt mà người sử dụng đã định nghĩa rồi thì vào chương trình chỉ gõ ký tự gõ tắt chương trình sẽ tự động hiển thị dữ liệu người sử dụng đã định nghĩa

5. Khóa dữ liệu: Những người được cấp quyền có thể khóa hay mở khóa dữ liệu xét nghiệm

	2
	II. Quản lý danh mục

1. Khai báo (thêm, sửa, xóa) danh mục dịch vụ xét nghiệm và các chỉ số liên quan đến danh mục dịch vụ. Cho phép đồng bộ với HIS.

2. Khai báo danh sách chỉ số cho các dịch vụ dạng bộ nhiều chỉ số. Cho phép đồng bộ với HIS.

3. Khai báo danh sách nhóm xét nghiệm và loại mẫu. Cho phép đồng bộ với HIS.

4. Khai báo (thêm, sửa, xóa) danh sách đối tượng người bệnh. Cho phép đồng bộ với HIS.

5. Khai báo (thêm, sửa, xóa) chỉ số bình thường theo máy, giới tính, độ tuổi.

6. Khai báo (thêm, sửa, xóa) công thức tính toán kết quả cho các dịch vụ gián tiếp.

7. Khai báo (thêm, sửa, xóa) danh sách khoa phòng. Cho phép đồng bộ với HIS.

8. Khai báo (thêm, sửa, xóa) danh sách bác sĩ chỉ định. Cho phép đồng bộ với HIS.

9. Cấu hình biên dịch kết quả máy tự động.

10. Khai báo (thêm, sửa, xóa) danh mục mã chẩn đoán bệnh. Cho phép đồng bộ với HIS.

11. Cấu hình các trang in theo dịch vụ, nhóm dịch vụ, các trang in đặc biệt.

12. Cấu hình định dạng tem SID và dải số tự động cấp cho SID.

13.  Cấu hình cảnh báo máy, biên dịch cảnh báo máy.

14.  Cấu hình đường dẫn kết nối với các đối tác thứ 3 (HIS, SMS, chữ ký số, Web).

	3
	III. Quản lý chỉ định xét nghiệm

1. Quản lý các yêu cầu kĩ thuật xét nghiệm được người sử dụng thao tác nhập vào phần mềm. Yêu cầu các xét nghiệm được nhập từ Khoa xét nghiệm 

2. Quản lý thông tin hành chính và chỉ định xét nghiệm đối với đầu vào nhập từ HIS tại bệnh viện

	4
	IV. Quản lý kết quả máy xét nghiệm
1. Phân quyền đánh giá kết quả và các thao tác vận hành với máy xét nghiệm linh hoạt theo từng nhóm nhân viên.

2. Hỗ trợ đánh giá kết quả tự động theo chỉ số tham chiếu theo máy xét nghiệm, giới tính, độ tuổi

3. Khả năng áp giải tham chiếu chính xác với từng người bệnh theo giới tính, độ tuổi, máy xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm …

4. Quản lý kết quả tiền sử, hỗ trợ bác sĩ đánh giá kết quả nhanh chóng, chính xác.

5. Hỗ trợ cảnh báo và hiển thị danh sách mẫu cần thực hiện trên nhiều hệ thống máy phân tích.

6. Cảnh báo mẫu trả muộn, mẫu cấp cứu

7. Cảnh báo thời gian trả kết quả, đánh giá kết quả dựa trên dải chỉ số bình thường theo máy, giới tính, độ tuổi

8. Quản lý chạy lại xét nghiệm, kết quả chạy lại trên hệ thống phân tích tự động.

9. In kết quả hàng loạt theo bác sĩ chỉ định hoặc khoa phòng chỉ định.

	5
	V. Kết nối các máy xét nghiệm

1. Kết nối máy xét nghiệm Sinh hóa AU680, số lượng: 01 máy

2. Kết nối máy xét nghiệm Sinh hóa AU5800, số lượng: 01 máy

3. Kết nối hệ máy xét nghiệm Cobas 8000, số lượng: 01 máy

4. Kết nối máy xét nghiệm Miễn dịch DxI800, số lượng: 01 máy

5. Kết nối máy Huyết học Swelab, số lượng: 02 máy

6. Kết nối máy Huyết học Celltac G, số lượng: 01 máy

7. Kết nối máy Huyết học Celltac Alpha, số lượng: 02 máy

8. Kết nối máy Đông máu ACL TOP 500 CTS, số lượng: 01 máy

9. Kết nối máy Đông máu ACL TOP 550 CTS, số lượng: 01 máy

10. Kết nối máy Đông máu Thrombolyzer Compact X, số lượng: 01 máy

11. Kết nối máy Nước tiểu AUTO 100, số lượng: 01 máy

12. Kết nối máy Nước tiểu Clinitek Avantus, số lượng: 01 máy

13. Kết nối máy HbA1c MTI, số lượng: 01 máy
14. Máy khí máu Gem Premier 3500, số lượng 02

	6
	VI. Báo cáo, thống kê

1. Có sẵn trong thư viện nhiều loại báo cáo phục vụ nhu cầu thống kê, tổng hợp xét nghiệm

2. Các form mẫu theo quy định của Bộ Y tế, có thể thay thế sổ báo cáo viết tay.

3. Tạo trang in trả kết quả linh hoạt với đầy đủ các thông tin theo tiêu chuẩn ISO15189, các thông tư hướng dẫn của bộ Y tế.

4. Trang in kết quả có thể xuất ra định dạng tài liệu di động (pdf) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi tích hợp chữ ký số.

5. Sổ báo cáo giao nhận kết quả xét nghiệm.

6. Thống kê số lượng bệnh phẩm, người bệnh: theo nơi chỉ định, theo đối tượng người bệnh.

7. Thống kê số lượng dịch vụ: theo máy, theo nơi chỉ định, theo đối tượng người bệnh.

8. Thống kê theo đối tượng người bệnh: dịch vụ, bảo hiểm…

9. Các mẫu thống kê đều có khả năng xuất ra file excel

	7
	VII. Quản lý mẫu xét nghiệm

1. Quản lý thông tin giao nhận mẫu và kết quả (Quản lý người giao/ nhận mẫu, quản lý giờ giao/ nhận)

2. Hệ thống sổ giao/nhận và sổ trả kết quả xét nghiệm

	8
	VIII. Quản lý hóa chất xét nghiệm

1. Quản lý kho hóa chất tại Khoa xét nghiệm

1. 2. Quản lý đầu vào nhập thông tin hóa chất

2. 3. Quản lý số lượng hóa chất sử dụng

3. 4. Thống kê tổng hợp Nhập – xuất – tồn

	9
	IX. Quản lý định mức tiêu hao hóa chất

1. Cấu hình định mức hóa chất vật tư tiêu hao từng xét nghiệm theo máy.

2. Tính toán định mức thực tế trên từng máy căn cứ vào lượng hàng xuất trên máy.

3. Cho phép cập nhật định mức tiêu hao mới theo định mức thực tế chạy trên máy xét nghiệm.

	10
	X. Liên thông kết nối HIS – LIS

1. Xây dựng API nhận thông tin hành chính và chỉ định xét nghiệm từ HIS sang LIS

2. Xây dựng API để LIS trả kết quả về HIS

	11
	XI. Thiết lập thông số cảnh báo vượt ngưỡng bình thường

1. Cấu hình chỉ số tham chiếu tiêu chuẩn theo máy xét nghiệm, giới tính, độ tuổi và thời gian

2. Tự động cảnh báo chỉ số xét nghiệm vượt ngưỡng chỉ số tham chiếu
3. Cho phép điều chỉnh chỉ số vượt ngưỡng theo tài khoản được quy định.


 (Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 19/5/2025)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
Đơn vị phải báo giá chi tiết theo các phụ lục 01 và phụ lục 02
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30/5/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


