PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

Gói thầu Sửa chữa máy tiệt khuẩn Sterrad NX

Thuộc dự toán: Sửa chữa máy tiệt khuẩn Sterrad NX

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn phát sóng plasma | - Bộ nguồn phát sóng plasma để tạo và duy trì Plasma sử dụng cho hệ thống Sterrad NX; - Điện áp đầu vào 90-264 VAC, tần số 47-63Hz; - Tương thích với máy tiệt khuẩn Sterrad NX, Hãng sản xuất Advanced Sterilization Products, Seri number: 0101205405. | Bộ | 01 |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/9/2026)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sửa chữa máy tiệt khuẩn Sterrad NX như sau:

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:

| Stt | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Năm sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (Số tiền bằng chữ:...............) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….công lắp đặt, sửa chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng.

4. Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

5. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/10/2026.

6. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |