PHỤ LỤC 01:  DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

Gói thầu Dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026

Thuộc dự toán: Dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 9667/YCBG-BVĐKBN2 ngày 09/10/2026)

| TT | Danh mục dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ Thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026 (Chi tiết theo Phụ lục số 02) | Dịch vụ | 01 |  |

PHỤ LỤC 02 : DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

- Danh mục tài sản cố định có nguyên giá dưới 500 triệu đồng thanh lý.

| STT | Tên tài sản (chi tiết theo từng tài sản) | Loại tài sản | Đơn vị tính |  | Số lượng |  | Năm đưa vào sử dụng |  | Nguyên giá (đồng) |  | Giá trị còn lại (đồng) |  | Hình thức xử lý |  | Lý do đề nghị xử lý | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đại phẫu ổ bụng | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2001 |  | 73.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |
| 2 | Bộ đại phẫu xương | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2001 |  | 73.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ PT mạch máu | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2006 |  | 57.127.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |
| 4 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 5 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 6 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 7 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 8 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 9 | Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Bộ |  | 1 |  | 2017 |  | 14.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được |  |  |
| 10 | Bơm tiêm điện Alaris GH Plus | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 29.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 11 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 12 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 13 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 14 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 15 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 16 | Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 105.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 17 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 18 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 19 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 20 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 21 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 22 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 23 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 24 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 25 | Bơm tiêm điện Perfusor Compact | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 29.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 26 | Bơm tiêm điện TE 331 (Nhật) | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2010 |  | 21.600.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 27 | Bơm tiêm điện Top 5300 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2004 |  | 19.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 28 | Bơm tiêm điện Top 5300 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2011 |  | 20.252.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 29 | Dao mổ điện Force 8X | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 285.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Pedal, mạch cao tần, mạch nguồn hỏng, không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 30 | Dao mổ điện Force 8X | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 285.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Pedal, mạch cao tần, mạch nguồn hỏng, không có khả năng sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 31 | Hệ thống sắc thuốc | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Hệ thống |  | 1 |  | 2003 |  | 116.100.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Đường ống dẫn khí, kháng đốt cháy, hỏng không thể sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 32 | Máy chạy thận nhân tạo B Braun | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2010 |  | 344.035.307 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Mạch điều khiển, van, bơm, kháng đốt cũ, hỏng, đã từng thay thế sửa chữa. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 33 | Máy chống rung tim | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 270.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Điện cực, mạch điều khiển, mạch nguồn hỏng, không sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 34 | Máy điện tim 3 cần | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2005 |  | 19.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Điện cực, đứt gãy nhiều đoạn không sử dụng được. - Mạch nguồn hỏng, không sửa chữa thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 35 | Máy điện tim 6 kênh | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2009 |  | 101.526.690 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Điện cực, đứt gãy nhiều đoạn không sử dụng được. - Mạch nguồn hỏng, không sửa chữa thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 36 | Máy điều trị nội nha | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2005 |  | 45.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phần mạch nguồn, động cơ hỏng không sửa chữa thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 37 | Máy đo bão hòa Oxy trong máu Rad5 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2011 |  | 30.300.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phần mạch nguồn, cáp đo kết nối đứt gãy nhiều đoạn hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 38 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 42.340.243 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Cảm biến đo lường, cáp kết nối nứt gãy, phần mềm hỏng, không sử dụng được. - Than vỏ biến dạng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 39 | Máy đo chức năng hô hấp SpiroPerf | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2011 |  | 165.300.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Cảm biến đo lường, cáp kết nối nứt gãy, phần mềm hỏng, không sử dụng được. - Than vỏ biến dạng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 40 | Máy đo nồng độ Oxy qua da SpO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2009 |  | 14.227.200 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 41 | Máy đo SPO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2012 |  | 18.060.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 42 | Máy đo SPO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 18.131.368 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 43 | Máy đo SPO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 18.131.368 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 44 | Máy đo SPO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 18.131.368 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 45 | Máy đo SPO2 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 18.131.368 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 46 | Máy đo SPO2 Nellcor Portable | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 25.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 47 | Máy đo SPO2 Nellcor Portable | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 25.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 48 | Máy đo SPO2 Nellcor Portable | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 25.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 49 | Máy đo SPO2 Nellcor Portable | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 25.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 50 | Máy đo SPO2 Oxy 9 wave | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 15.300.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 51 | Máy đo SPO2+ mạch | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 28.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 52 | Máy đốt điện | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2005 |  | 22.160.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Mạch nguồn, bộ điều chỉnh điệp áp hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 53 | Máy gây mê nồng độ đích Injectomat Tiva Agilia | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 30.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng, thân vỏ biến dạng. - Bo mạch điều khiển hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 54 | Máy hút dịch | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2012 |  | 15.048.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 55 | Máy hút dịch 2 bình 5 lít Thomas (Mỹ) | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2010 |  | 23.850.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 56 | Máy hút liên tục áp lực thấp | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 21.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 57 | Máy hút liên tục áp lực thấp | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 21.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 58 | Máy Laser CO2 nội mạch | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2003 |  | 20.400.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bóng, mạch nguồn hỏng, không thể sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được |  |  |
| 59 | Máy laser nội mạch | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 41.604.500 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Mạch nguồn, dây dẫn quang đứt, đầu phát quang cháy, hỏng không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 60 | Máy lấy cao răng siêu âm | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2005 |  | 15.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Mạch điều khiển, pedal hỏng không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 61 | Máy lấy cao răng siêu âm | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 16.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, hệ thống bơm hỏng, đã từng sửa chữa. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 62 | Máy lấy cao răng siêu âm | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 16.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Tay khoan, nguồn, pedal, mạch công suất hỏng, không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 63 | Máy nén khí ngoài Carat 114 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2011 |  | 39.914.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phần nén khí hỏng, phần nguồn không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 64 | Máy sấy quần áo Milnor | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 1998 |  | 119.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ gia nhiệt, biến tần hỏng, không sửa chữa thay thế được. - Chi tiết cơ khí han gỉ. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 65 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cơ bản (ECG/ nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, NIBP, SpO2/mạch) | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 305.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 66 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 67 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 68 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 69 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 70 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 71 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 72 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 73 | Máy thở không xâm nhập BIBPAP | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 60.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 74 | Máy thở Newport HT50 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2006 |  | 235.069.000 |  | 15.671.266 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 75 | Máy thở Newport HT50 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2006 |  | 235.069.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 76 | Máy thở Newport HT50 | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2006 |  | 235.069.000 |  | 15.671.266 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 77 | Máy thở xách tay Heyer Port | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 322.560.241 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phím chức năng hỏng. - Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa. - Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 78 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 331.819.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 79 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 331.819.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 80 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 331.819.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 81 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Life Scope | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2005 |  | 153.000.000 |  | 20.400.000 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 82 | Monitoring màn hình lớn | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2013 |  | 320.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Modul theo dõi thông số hỏng. - Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng. - Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 83 | Tủ an toàn sinh học (dạ án life - gap) | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2006 |  | 82.760.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, mạch điều khiển hỏng, không thay thế, sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| 84 | Tủ sấy điện 50l TTUB | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 48.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Phần gia nhiệt, mạch nguồn hỏng. - Phím điều khiển không sử dụng được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 7.038.254.653 |  | 51.742.532 |  |  |  |  |

- Danh mục tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng thanh lý

| STT | Tên tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản) | Loại tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | Nguyên giá (đồng) | Giá trị còn lại (đồng) | Hình thức đề nghị xử lý | Lý do đề nghị xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng Pentax | Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác | Hệ thống | 1 | 2014 | 1.066.700.000 | 0 | Thanh lý | - Thân vỏ biến dạng. - Dây soi mờ, hỏng không sử dụng được. - Nguồn sáng, cổng kết nối dây soi hỏng, không khắc phục sửa chữa được. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |
| 2 | Máy siêu âm cao cấp TTUB (Nguồn TPCP) | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | cái | 1 | 2013 | 4.466.943.282 | 0 | Thanh lý | - Thân vỏ biến dạng. - Phím chức, đầu dò hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Board nguồn, bảng điều khiển hỏng, đã sửa chữa thay thế nhiều lần. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |
| 3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Liaison | Máy móc thiết bị chuyên dùng khác | cái | 1 | 2016 | 1.636.000.000 | 0 | Thanh lý | - Bo mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được. - Phụ kiện, phím chức năng hỏng. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 3 |  | 7.169.643.282 | 0 |  |  |  |

- Danh mục công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026

| STT | Tên tài sản (chi tiết theo từng tài sản) | Loại tài sản | Đơn vị tính |  | Số lượng |  | Năm đưa vào sử dụng |  | Nguyên giá (đồng) |  | Giá trị còn lại (đồng) |  | Hình thức xử lý |  | Lý do đề nghị xử lý |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 677.250 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng hỏng. - Bộ thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 2 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Công cụ dụng cụ lâu bền | Bộ |  | 1 |  | 2018 |  | 677.250 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng hỏng. - Bộ thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 3 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Công cụ dụng cụ lâu bền | Bộ |  | 1 |  | 2018 |  | 677.250 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Bộ thiết bị biến dạng hỏng. - Bộ thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 4 | Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 2.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được. |  |  |  |
| 5 | Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 2.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được. |  |  |  |
| 6 | Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 2.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được. |  |  |  |
| 7 | Bóng bóp hồi sức trẻ em TTUB | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 2.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được. |  |  |  |
| 8 | Cân người lớn | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.260.500 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 9 | Cân người lớn | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.260.500 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 10 | Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao TQ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2009 |  | 1.020.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 11 | Cân sức khoẻ TZ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 1.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 12 | Cân sức khỏe TZ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 1.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 13 | Cân sức khỏe TZ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 1.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 14 | Cân sức khỏe TZ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 1.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 15 | Cân sức khỏe TZ-120 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 1.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng. - Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 16 | Đèn gù | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2001 |  | 1.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ han gỉ, biến dạng. - Bóng, nguồn hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 17 | Đèn soi phim | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2001 |  | 567.125 |  | 0 |  | Thanh lý |  | Bóng, nguồn hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 18 | Đồng hồ làm ẩm oxy | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 441.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị hỏng, không sử dụng được |  |  |  |
| 19 | Đồng hồ làm ẩm oxy | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 441.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị hỏng, không sử dụng được |  |  |  |
| 20 | Đồng hồ làm ẩm oxy | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 441.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thiết bị hỏng, không sử dụng được |  |  |  |
| 21 | Hộp hấp các cỡ D360x180; D300x180 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 764.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 22 | Hộp hấp Inox phi 40 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 55.909 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 23 | Hộp hấp Inox phi 40 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 55.909 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 24 | Hộp hấp Inox phi 40 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 55.909 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 25 | Hộp hấp Inox phi 40 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 55.909 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 26 | Hộp hấp Inox phi 40 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 55.909 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 27 | Huyết áp điện tử chuyên dụng để bàn HEM907 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 4.925.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, mạch điều khiển hỏng. - Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 28 | Huyết áp điện tử để bàn JPN600 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2021 |  | 1.737.498 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, mạch điều khiển hỏng. - Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 29 | Huyết áp điện tử để bàn JPN600 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2021 |  | 1.737.498 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Nguồn, mạch điều khiển hỏng. - Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 30 | Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115) | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 8.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 31 | Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115) | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 8.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 32 | Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115) | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2018 |  | 8.500.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 33 | Máy hút dịch điện | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 193.600 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ. - Nguồn điện hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 34 | Máy khí dung NE-C900 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 3.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 35 | Máy khí dung CX3 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 36 | Máy khí dung CX3 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 37 | Máy khí dung CX3 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 38 | Máy khí dung CX3 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 39 | Máy khí dung NE-C900 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 3.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 40 | Máy khí dung NE-C900 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 3.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 41 | Máy khí dung NE-C900 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 3.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 42 | Máy khí dung NE-C900 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2017 |  | 3.000.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 43 | Máy khí dung siêu âm Omron NE-C900 TTUB | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2015 |  | 2.800.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 44 | Máy xông khí dung | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2001 |  | 595.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 45 | Máy xông khí rung Omron | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.580.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 46 | Máy xông khí rung Omron | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.580.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 47 | Máy xông khí rung Omron | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.580.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 48 | Máy xông khí rung Omron C29 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.580.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 49 | Máy xông khí rung Omron C29 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.580.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor nén khí, màng cao su piton hỏng. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 50 | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán FR1MF1 | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2021 |  | 900.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Màn hình lỗi không nhìn được. - Thông số sai lệch nhiều, không hiệu chỉnh được. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 51 | Máy khoan xương | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2001 |  | 700.000 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Động cơ motor hỏng, không sửa chữa được. - Thân vỏ han gỉ. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 52 | Máy ly tâm | Công cụ dụng cụ lâu bền | Cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.331.666 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng. - Motor quay hỏng. - Nguồn điện, mạch điều khiển hỏng, không có khả năng thay thế, sửa chữa. - Thiết bị không sử dụng được. |  |  |  |
| 53 | Máy ly tâm | Công cụ dụng cụ lâu bền | cái |  | 1 |  | 2016 |  | 1.331.666 |  | 0 |  | Thanh lý |  | - Thân vỏ biến dạng, motor hỏng. - Nguồn điện, mạch điều khiển hỏng, không có khả năng thay thế, sửa chữa. - Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được. |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 95.658.348 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 09/10/2026)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026 như sau:

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:

| Stt | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ:...... |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 14/10/2026.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |