PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

Gói thầu Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex

Thuộc dự toán: Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex

| STT | Danh mục dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex | Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex: - Sửa chữa Bơm ARPS máy lọc máu liên tục PrismaFlex điều chỉnh mức chất lỏng của bầu bẫy khí. - Sửa chữa Mô tơ bơm hút dịch máy lọc máu liên tục PrismaFlex. - Sau khi sửa chữa máy lọc máu liên tục Model: PrismaFlex Hãng sản xuất: Gambro Dasco S.p.A/ Thụy Điển, Serial number: PA31607 máy hoạt động bình thường. | Dịch vụ | 01 |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 09/10/2026)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sửa chữa máy lọc máu liên tục Prismaflex như sau:

- Danh mục hàng hóa/dịch vụ:

| Stt | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ:...... |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….công lắp đặt, sửa chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/10/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |