PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MUA SẮM TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2025 (LẦN 3)
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 10041/YCBG-BVĐKBN2 ngày 30/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Tên thiết bị y tế
	Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính


	1
	Băng cá nhân 
	- Sợi vải đàn hồi: viscose, polyamide phủ keo oxid kẽm hoặc tương đương.

- Kích thước: 20mmx60mm
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Miếng

	2
	Gạc mỡ chống dính kháng khuẩn 
	- Kích thước: 10cm x 10cm
- Lưới đan dệt 100% Polyester tẩm khối Lipido colloid bao gồm các phần tử hydroclloid và vaseline. 
- Độ dính: ≤ 1cN/cm 
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Cái

	3
	Gạc rơ lưỡi
	- Chất liệu: sợi polyester. 
- Kích thước: dài 7 cm, rộng 1,5 cm
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Cái

	4
	Kéo thẳng 
	- Làm bằng thép không gỉ.
- Kích thước: ≥16cm
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Cái

	5
	Nẹp Iselin
	- Bao gồm 1 thanh nhôm dẻo và 1 lớp đệm mút dính vào thanh nhôm
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cái

	6
	Nhiệt kế thủy tinh 
	- Chất liệu: thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt. 
- Hiển thị nhiệt độ: từ 35-42°C, khoảng chia vạch 0,1°C, độ chính xác: ±0,1°C.
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Chiếc

	7
	Panh phẫu thuật không mấu 
	- Chất liệu thép không rỉ

- Kích thước ≥ 16cm. 
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Cái

	8
	Que thử thai 
	- Dùng để phát hiện thai sớm, phát hiện sự có mặt của hormone nội tiết tố thai nghén (HCG) có trong nước tiểu.
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	 Test 

	9
	Túi cho ăn
	- Dùng để chứa thức ăn và cho ăn bệnh nhân không tự ăn uống được.
- Làm bằng nhựa PVC. 
- Thể tích ≥1200 ml, có chia vạch rõ ràng. Đã được tiệt trùng.
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Cái

	10
	Túi đựng nước tiểu nhân tạo 01 mảnh
	-  Kích thước túi: 14,5 x 23,5cm (± 5%), thể tích chứa 500ml (± 5%). Đế dán hydrocolloid hoặc tương đương, tròn đường kính 10cm (± 5%), độ dày đế 0,7-0,8mm, vòng cắt 15 - 60mm. 
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Túi

	11
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh loại 2 lớp
	- Túi gồm 2 lớp:
+ Lớp bên trong: trong suốt, chứa chất thải, quan sát được hậu môn nhân tạo và dịch
+ Lớp bên ngoài: chất liệu vải không dệt hoặc tương đương, mềm mỏng màu tối, không quan sát được bên trong.
- Có kẹp liền. 
- Kích thước túi: 15x28cm (± 5%), thể tích chứa 650ml (± 5%). 
- Đế dán có 2 vòng bám dính gồm: 
+ Đế hydrocolloid hoặc tương đương, tròn đường kính 9,5cm (± 5%), độ dày đế 0,7-0,8mm, vòng cắt 15 - 60mm
+ Vòng dán băng kép y tế bo ngoài viền 1cm (± 5%). 
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
Túi

	12
	Vớ y khoa dưới gối
	- Vớ áp lực dưới gối: Cung cấp áp lực chuẩn CCL1, đạt áp lực tối đa tại cổ chân và giảm dần khi di chuyển lên phía trên. 

- Dự phòng và điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. 

- Kích thước: Các size XS, S, M, L, XL theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Đôi

	13
	Vớ y khoa dưới gối
	- Vớ áp lực dưới gối: Cung cấp áp lực chuẩn CCL2, đạt áp lực tối đa tại cổ chân và giảm dần khi di chuyển lên phía trên.

- Dự phòng và điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. 

- Kích thước: Các size XS, S, M, L, XL theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Đôi

	14
	Vớ y khoa tới đùi
	- Vớ áp lực tới đùi: Cung cấp áp lực chuẩn CCL1, đạt áp lực tối đa tại cổ chân và giảm dần khi di chuyển lên phía trên.

- Kích thước: Các size XS, S, M, L, XL theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Đôi

	15
	Vớ y khoa tới đùi
	- Vớ áp lực tới đùi: Cung cấp áp lực chuẩn CCL2, đạt áp lực tối đa tại cổ chân và giảm dần khi di chuyển lên phía trên.

- Dự phòng và điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. 

- Kích thước: Các size XS, S, M, L, XL theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Đôi

	16
	Dung dịch xịt mũi nước biển sâu đẳng trương cho trẻ em
	- Dung dịch xịt mũi cho trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên
- Thành phần: Nước biển sâu 
- Thể tích: Chai ≥ 75ml
	Chai

	17
	Dung dịch xịt mũi nước biển sâu đẳng trương cho người lớn
	- Dung dịch xịt mũi cho người lớn
- Thành phần: Nước biển sâu 
- Thể tích; Chai ≥ 75ml
	Chai

	18
	Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương
	- Dung dịch xịt mũi ưu trương
- Thành phần: Nước biển sâu ưu trương (Từ 2,3 đến 2,4% NaCl) 
- Thể tích: Chai ≥ 75ml
	Chai

	19
	Bộ dụng cụ rửa mũi
	- Thành phần: Natri clorid, natri bicacbonat
- Công dụng: rửa vệ sinh, mũi xoang hàng ngày và sau khi phẫu thuật

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Hộp

	20
	Muối rửa mũi xoang
	- Thành phần: Natri clorid, natri bicacbonat
- Công dụng: rửa vệ sinh, mũi xoang hàng ngày và sau khi phẫu thuật

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Hộp

	21
	Đai thắt lưng 
	Dùng hỗ trợ tổn thương cột sống thắt lưng, hỗ trợ sau phẫu thuật, sau khi kéo nắn vùng thắt lưng.
	Cái

	22
	Gel trị liệu lạnh giảm đau
	- Thành phần: Nước, Alcohol Denat, Menthol, Dimethyl Sulfone (MSM), Glycerin, Eucalyptus Glubulus Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine…

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Tuýp≥ 100ml
	Tuýp

	23
	Gel giảm đau cơ xương khớp
	- Thành phần: Nước; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether; Menthol; Tinh dầu Bạc Hà; Propylene Glycol; Chiết xuất lá Đuôi Ngựa; Chiết xuất cây Vuốt Quỷ; Long Não; Đất Sét xanh; Carbomer; Tinh dầu Hương Thảo; Tinh dầu Tràm Gió; Tinh dầu Húng Tây; Sodium Hydroxide…

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Công dụng: Giảm đau cơ xương khớp, sau chấn thương
- Tuýp≥ 60ml
	Tuýp

	24
	Gel chăm sóc vết thương
	- Thành phần: Polyhexamethylene Biguanide HCL(Polyhexanid-PHMB): 0.1%

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Tuýp≥ 30ml
	Tuýp

	25
	Gel chăm sóc vết thương
	- Polyhexamethylene Biguanide HCL(Polyhexanid-PHMB): 0.1%

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Tép≥ 5ml
	Tép

	26
	Gel bôi chống sẹo
	- Thành phần: Dimethicon, siloxane, Ascorbyl palmitate…

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

- Công dụng: sử dụng trong các trường hợp như sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ, sẹo phẳng, sẹo thâm, sẹo gây ra bởi các vết thương do bỏng, ghép da, phẫu thuật,, mổ lấy thai, mụn trứng cá hoặc thuỷ đậu, các loại sẹo gây ra do vết trầy xước…

- Đóng gói: Tuýp≥15ml
	Tuýp

	27
	Dung dịch xịt miệng giúp làm giảm đau, kích ứng trong khoang miệng
	- Thành phần: Nước tinh khiết, Natri Hyaluronat, Glycine, L-Proline, L-Leucine, L-Lysine HCI, Natri Methyl Parahydroxybenzoate, Natri Propyl Porahydroxybenzoate, Propylene Glycol, Tetrasodium EDTA…

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Công dụng: Giúp tái tạo niêm mạc miệng nhằm thúc đẩy việc nhanh lành vết thương tại các vùng bị loét, đồng thời giảm đau.

- Chai ≥ 30ml
	Chai

	28
	Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương
	- Thành phần: nước biển, nước tinh khiết, Muối Sulphur 
- Thể tích ≥ 50ml
	Chai

	29
	Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương
	- Thành phần: nước biển, nước tinh khiết
Muối đồng Pentahydrate 
- Thể tích ≥ 50ml
	Chai

	30
	Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương
	- Thành phần: nước biển, nước tinh khiết, Muối Mangan Monohydrate 
- Thể tích ≥ 50ml
	Chai

	31
	Bột thuỷ tinh 
	- Chất liệu: Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước 
- Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. 
- Kích thước: rộng 10cm, cuộn dài 3,6m. 

	Cuộn

	32
	Miếng dán giảm đau
	- Thành phần: Menthol, camphor, tinh dầu bạc hà, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu quế, kẽm oxid, keo nhạy dính
- Dùng giảm đau các cơn đau nhức ở cơ và khớp liên quan đến: đau lưng đơn thuần, đau vai gáy, đau mỏi cơ bắp, đau khớp, đau ở chân, tay. Vết bầm tím, bong gân do va đập…
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Miếng

	33
	Miếng dán hạ sốt 
	- Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thấm nước làm mát lạnh tự nhiên. Giúp hạ sốt theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra ngoài. 
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Miếng

	34
	Băng dán vết thương 
	- Băng dán hydrocolloid có bo viền kích thước 10x10cm, Hydrocoloid là một vật liệu có chứa các thành phần dạng gel carboxymethylcellulose (CMC) và gelatin. 

- Công dụng: hỗ trợ lành vết thương bởi môi trường ẩm, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương, giảm đau.
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Miếng

	35
	Tấm dán dùng trong phẫu thuật
	- Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn
- Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodine hàm lượng  0.117 - 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. Iodine thẩm thấu sâu dưới da lên tới trên 1000µm 
- Kích thước: băng 34 x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm
- Tiệt khuẩn từng miếng
	Cái

	36
	Dung dịch bổ sung collagen và chống viêm cho khớp háng
	- Thành phần chính: Collagen lợn sữa.
- Thành phần khác: Calcium Phosphate, NaCl, Nước cất pha tiêm.
- Đóng gói: Lọ ≥2ml
	Lọ

	37
	Dung dịch bổ sung collagen chống viêm cho khớp gối
	- Thành phần chính: Collagen lợn sữa. Thành phần khác: Arnica, NaCL, Nước cất pha tiêm.
- Đóng gói: Lọ ≥2ml
	Lọ

	38
	Dung dịch bổ sung collagen và giảm đau vùng thắt lưng
	- Thành phần chính: Collagen lợn sữa. 
- Thành phần khác: Hamamelis, NaCl, Nước cất pha tiêm.
- Đóng gói: Lọ ≥2ml
	Lọ

	39
	Dung dịch bổ sung collagen và giảm đau, chống viêm khớp vai
	- Thành phần chính:Collagen lợn sữa.
- Thành phần khác: Iris, NaCl, Nước cất pha tiêm
- Đóng gói: Lọ ≥2ml
	Lọ

	40
	Dung dịch bổ sung collagen và giảm đau các khớp nhỏ
	- Thành phần chính:Collagen lợn sữa. 
- Thành phần khác: Viola, NaCl, Nước cất pha tiêm
- Đóng gói: ≥Lọ 2ml
	Lọ

	41
	Dung dịch bổ sung collagen và giảm lão hóa da sinh lý
	- Thành phần chính: Collagen lợn sữa. 
- Thành phần khác: Ascoric acid, Magensium gluconate, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavin, Thiamine hydrochloride, NaCl, Nước cất pha tiêm.
- Đóng gói: Lọ ≥2ml
	Lọ

	42
	Băng vết thương dạng Gel
	- Thành phần: Chiết xuất tế bào gốc nhung hươu (Cervus Nippon Velvet Extract), Chiết xuất tảo Spirulina (Spirulina Platensis Extract), Chiết xuất gel nha đam (Aloe Barbadensis Leaf Extract), Chiết xuất lá bỏng (Kalanchoe Pinnata Leaf Extract), Glycosaminoglycan, Propanediol

- Các thành phần khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
- Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ da lành, hạn chế ảnh hưởng của tia xạ.      

- Đóng gói: Chai ≥30g                                                                                                                             
	Chai

	43
	Bột hút ẩm chống loét
	- Bột hút ẩm, chống loét là bột cốm mịn thân nước. Khi tiếp xúc với ẩm, bột hút ẩm và trở nên dính. 

- Thành phần gelatin, pectin, carboxymethylcellulose

- Đóng gói: Lọ ≥30g
	Lọ

	44
	Keo chống xì
	- Keo chống xì là một chất làm đầy màu nâu sáng, thể chất sệt hơi hạt, ẩm, có chứa cồn.

- Đóng gói: Tuýp ≥60g
	Tuýp

	45
	Dây xông dạ dày nuôi ăn silicone 
	- Chất liệu: silicon 100%
- Chiều dài 1200mm, lưu 30 ngày

- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


	Cái


PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Yêu cầu cung cấp báo giá số 10041/YCBG-BVĐKBN2 ngày 30/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
Tên công ty báo giá:……………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………….
BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2
1. Báo giá thiết bị y tế
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Tên hàng hoá
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá bán (đã bao gồm VAT) (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào)

2. Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày kể tử ngày 15/01/2026
3. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
……, ngày …. tháng….năm….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
                                                                                                                               ((Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 3
GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày
tháng
năm
, tại

Tôi là__________[ghi tên, số căn cước hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty], là người đại diện theo pháp luật của________[ghi tên Công ty] có địa chỉ tại
[ghi địa chỉ của Công ty] bằng văn bản này ủy quyền cho_____[ghi tên, số căn cước hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia báo giá các thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.

Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 trong quá trình tham gia báo giá, kể cả văn bản đề nghị bổ sung tài liệu;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng; 
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của    [ghi tên Công ty].     [ghi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do    [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày           đến ngày         (3). Giấy ủy quyền này được lập thành___có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ___bản, người được ủy quyền giữ ___bản, Bên mời thầu giữ___bản.
	…., ngày … tháng …. năm ….
Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	…., ngày … tháng …. năm ….
Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật  của nhà cung cấp, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu có thể bổ sung thêm các nội dung ủy quyền khác.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu
PHỤ LỤC 4:

CAM KẾT CỦA CÔNG TY

____, ngày ___ tháng ___ năm ___

Tên Công ty: _______________[Ghi tên đầy đủ của Công ty]

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2
Sau khi nghiên cứu thư mời báo giá các mặt hàng thiết bị y tế của Nhà thuốc bệnh viện, chúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của Bệnh viện như sau:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản. Hạch toán tài chính độc lập. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng thiết bị y tế Bệnh viện gọi hàng (trong thời gian chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được dự trù của bên mua (Thời gian cụ thể nhà thầu và đơn vị mua hàng thoả thuận trong khi hoàn thiện Hợp đồng). Bên mua có thể dự trù hàng đột xuất khi cần thiết phục vụ kịp thời cho công tác khám bệnh, chữa bệnh), đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.
3. Thiết bị y tế phải còn nguyên bao bì đóng gói. Khi giao hàng, đối với thiết bị y tế nhập khẩu có giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận phân tích (CoA) hoặc phiếu kiểm nghiệm. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước có giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương.
4. Bảo quản và phân phối thiết bị y tế đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của Nhà thuốc, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Số 2.

5. Về hạn sử dụng của thiết bị tế tại thời điểm giao hàng.

Tối thiểu còn 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 năm trở lên; 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm. 
6. Cam kết thu hồi thiết bị y tế vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu thiết bị y tế đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu, và đền bù mọi chi phí có liên quan.

7. Cam kết hồ sơ tài liệu cung cấp đều trung thực và nếu phát hiện hồ sơ giả mạo thì Công ty chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	Đại diện hợp pháp của Công ty
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


