Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm Gas điều hoà để phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng điều hoà trung tâm năm 2026

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 8994/YCBG-BVĐKBN2 ngày 21/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas R410A | - Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá huỷ tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Dạng lỏng, không màu, không độc, không gây chất nổ. - Quy cách: 11,3 kg/bình. | Bình | 200 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm Gas điều hoà để phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng điều hoà trung tâm năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm Gas điều hoà để phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng điều hoà trung tâm năm 2026 như sau:

1. Báo giá Mua sắm Gas điều hoà để phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng điều hoà trung tâm năm 2026:

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Năm sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế (VNĐ) | Thuế VAT | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue (nếu có).  Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/9/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))