 (Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 21/10/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	Stt
	Tên hạng mục
	Nội dung công việc
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Công đục dọn chân tường mái nhà C2
	- Đục 1 hàng gạch chân tường rộng 40 cm, sâu 20cm, chiều dài 25 m, đục sạch hết lớp vữa đến bề mặt bê tông cũ hiện trạng, đóng bao, vận chuyển qua gầm mái, chuyển xuống dưới đất, cho lên xe chở đi đổ
	công
	14
	
	

	2
	Chống thấm chân tường mái nhà C2
	- Bơm keo Flex chân tường nhập khẩu Malasya, dán lưới vải sợi không dệt hãng Neotex nhập khẩu Hy lạp  gia cố chân tường, quét 03 lớp chống thấm PU 360 hãng Neotex nhập khẩu Hy Lạp
	md
	25
	
	

	3
	Láng bảo vệ và tạo dốc  mái nhà C2 
	-Láng xi măng Phúc Sơn PC40 trộn cát vàng tạo dốc về các lỗ thoát nước: chiều dài 25m rộng 40 cm, sâu 20 cm 
	md
	25
	
	

	4
	Vận chuyển vật tư mái nhà C2
	-Nhân công vận chuyển xi, cát lên tầng mái nhà 11 tầng
	công
	14
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký
Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
	
	Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

