BẢNG MÔ TẢ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 01/11/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
1. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Số lượng
	Đơn vị tính

	I
	Dụng cụ phẫu thuật phụ sản
	
	
	

	1
	 Bộ đại phẫu phụ khoa
	
	02
	Bộ

	1.1
	Banh âm đạo, dài 240mm
	- Banh âm đạo kiểu Doyen.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 240mm.

- Kích thước: 90 x 35mm.
	01
	Cái

	1.2
	Banh âm đạo, dài 275mm
	- Banh âm đạo kiểu Simon.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 275mm

- Kích thước lưỡi: 115 x 27mm.
	01
	Cái

	1.3
	Banh âm đạo, dài 320mm, kích thước lưỡi 130mm x 20mm
	- Banh âm đạo kiểu Breisky.

- Chiều dài: 320mm.

- Kích thước lưỡi: 130 x 20mm.
	02
	Cái

	1.4
	Banh âm đạo, dài 320mm, kích thước lưỡi 130mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Breisky.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 320mm.

- Kích thước lưỡi: 130 x 25mm.
	02
	Cái

	1.5
	Banh âm đạo, kích thước 100mm x 22mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 100 x 22mm.
	01
	Cái

	1.6
	Banh âm đạo, kích thước 120mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 120 x 25mm.
	01
	Cái

	1.7
	Banh âm đạo, kích thước 75mm x 17mm
	- Banh âm đạo kiểu Cusco.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 75 x 17mm.
	02
	Cái

	1.8
	Banh tổ chức, dài 250mm
	- Banh tổ chức kiểu Brunner.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 250mm.

- Kích thước lưỡi: 160 x 30mm.
	01
	Cái

	1.9
	Banh vết thương, dài 125mm
	- Banh vết thương kiểu Farabeuf, loại nhỏ, có hai đầu.

- Bao gồm: 02 cái/ bộ.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 125mm.

- Kích thước (mm): 22 x 10; 25 x 10.
	02
	Bộ

	1.10
	Banh vết thương, dài 150mm
	- Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann, có hai đầu.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 150mm.
	01
	Cái

	1.11
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Đường kính: 170mm.

- Chiều cao: 75mm.

- Dung tích: 1000ml.
	01
	Cái

	1.12
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Đường kính: 125mm.

- Chiều cao: 55mm.

- Dung tích: 300ml.
	01
	Cái

	1.13
	Bộ banh bụng, độ mở 255mm
	- Bộ banh bụng kiểu Balfour hoàn chỉnh, có khóa bi

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương

- Độ mở: 255mm.
	01
	Cái

	1.14
	Bộ banh bụng, độ mở 320mm
	- Bộ banh bụng kiểu Ricard hoàn chỉnh, có khóa bi.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Độ mở 320mm.
	01
	Cái

	1.15
	Cán dao mổ số 3
	- Cán dao mổ, số 3, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 125mm.
	01
	Cái

	1.16
	Cán dao mổ số 4
	- Cán dao mổ, số 4, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 135mm.
	01
	Cái

	1.17
	Đè bụng, dài 305mm
	- Đè bụng kiểu Haberer, thuôn nhọn.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương

- Chiều dài: 305mm. 

- Kích thước: 1 đầu lưỡi rộng 40mm, 1 đầu lưỡi 50mm.
	01
	Cái

	1.18
	Dụng cụ nạo tử cung, cứng, dài 255mm 
	- Dụng cụ nạo tử cung kiểu Sims, cứng, đầu sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 255mm.

- Chiều rộng: 8.5 mm.
	02
	Cái

	1.19
	Dụng cụ nạo tử cung, dễ uốn, dài 255mm
	- Dụng cụ nạo tử cung kiểu Sims, dễ uốn, đầu sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 255mm.

- Chiều rộng: 8.5 mm.
	01
	Cái

	1.20
	Dụng cụ xoắn u cơ, dài 190mm
	- Dụng cụ xoắn u cơ.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 190mm.
	01
	Cái

	1.21
	Hộp đựng dụng cụ
	- Bao gồm: 01 đáy hộp và 01 nắp hộp.

- Đáy hộp:

+Vật liệu: Hợp kim nhôm hoặc tương đương.

+ Không có lỗ thoát khí.

+ Kích thước ngoài: 590 x 275 x 135mm.

- Nắp hộp:

+ Lắp vừa vào đáy hộp.

+ Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc tương đương.

+ Có màng lọc khuẩn.
	01
	Bộ

	1.22
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 170mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 170mm.
	01
	Cái

	1.23
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 190mm
	01
	Cái

	1.24
	Kẹp bông băng, cong, dài 245mm
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng cong, mũi hình bầu dục, ngàm có răng cưa, có lỗ thủng. 

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 245mm.
	01
	Cái

	1.25
	Kẹp bông băng, dài 260mm
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 260mm.
	02
	Cái

	1.26
	Kẹp bông băng, thẳng, dài 245mm
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng thẳng, mũi hình bầu dục, ngàm có răng cưa, có lỗ thủng. 

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 245mm.
	02
	Cái

	1.27
	Kẹp cầm máu cong, dài 200mm
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng cong, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	04
	Cái

	1.28
	Kẹp động mạch cong, dài 185mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 185mm.
	06
	Cái

	1.29
	Kẹp động mạch cong, dài 200mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	04
	Cái

	1.30
	Kẹp mang kim, dài 160mm
	- Kẹp mang kim kiểu Mayo-Hegar, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 160mm.
	01
	Cái

	1.31
	Kẹp mang kim, dài 185mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo Durogrip, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương

- Chiều dài: 185mm.
	01
	Cái

	1.32
	Kẹp mang kim, dài 205mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo Durogrip, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 205mm.
	01
	Cái

	1.33
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 240mm
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Museux, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 240mm.
	01
	Cái

	1.34
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 255mm
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Pozzi, dạng thẳng, mũi cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 255mm.
	01
	Cái

	1.35
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 255mm
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Bozemann, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 255mm
	01
	Cái

	1.36
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 260mm
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Pelkmann, dạng thẳng, có khóa.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 260mm.
	01
	Cái

	1.37
	Kẹp phẫu tích, dài 180mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. 

- Chiều dài: 180mm.
	01
	Cái


	1.38
	Kẹp phẫu tích, dài 200mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm
	01
	Cái

	1.39
	Kẹp ruột, dài 200mm
	- Kẹp ruột kiểu Allis-Thoms, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	02
	Cái

	1.40
	Kẹp săng, dài 110mm
	- Kẹp săng kiểu Backhaus, dạng cong, đầu sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 110mm.
	06
	Cái

	1.41
	Móc cân cơ, dài 220mm
	- Móc cân cơ và tổ chức kiểu Simon, 1 răng nhọn, đầu sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 220mm.
	01
	Cái

	1.42
	Nhíp mô có răng, dài 180mm
	- Nhíp mô, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 180mm.
	01
	Cái

	1.43
	Que nong cổ tử cung, dài 195mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 5 x 6mm.
	01
	Cái

	1.44
	Que nong cổ tử cung, dài 195mm, đường kính 11mm x 12 mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 11 x 12mm.
	01
	Cái

	1.45
	Que nong cổ tử cung, dài 195mm, đường kính 13mm x 14 mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 13 x 14mm.
	01
	Cái

	1.46
	Que nong cổ tử cung, dài 195mm, đường kính 7mm x 8 mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 7 x 8mm.
	01
	Cái

	1.47
	Que nong cổ tử cung, dài 195mm, đường kính 9mm x 10 mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong hình chữ S.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 9 x 10mm.
	01
	Cái

	1.48
	Que thăm cổ tử cung, dài 330mm
	- Que thăm cổ tử cung kiểu Sims, dạng cong, dễ uốn.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 330mm.

- Đường kính: 4mm.
	02
	Cái

	1.49
	Thìa nạo tử cung, dài 280mm, rộng 10mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, dạng đầu tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 10mm.
	01
	Cái

	1.50
	Thìa nạo tử cung, dài 280mm, rộng 8mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, dạng đầu tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 8mm.
	01
	Cái

	1.51
	Vòng giữ dụng cụ, dài 140mm
	- Vòng giữ dụng cụ có cán vòng kiểu Mayo.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 140mm.
	02
	Cái

	2
	 Bộ đại phẫu sản
	
	03
	Bộ

	2.1
	Banh âm đạo, dài 240mm, kích thước 120mm x 35mm
	- Banh âm đạo kiểu Doyen.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 240mm.

- Kích thước lưỡi: 120 x 35mm.
	03
	Cái

	2.2
	Banh âm đạo, kích thước 100mm x 22mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 100 x 22mm.
	03
	Cái

	2.3
	Banh âm đạo, kích thước 120mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 120 x 25mm.
	02
	Cái

	2.4
	Banh âm đạo, kích thước 75mm x 17mm
	- Banh âm đạo kiểu Cusco.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 75 x 17mm.
	03
	Cái

	2.5
	Banh bụng, dài 250mm
	- Banh bụng kiểu Doyen.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 250mm.

- Kích thước lưỡi: 53 x 80mm.
	01
	Cái

	2.6
	Banh tổ chức, dài 250mm
	- Banh tổ chức kiểu Brunner.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 250mm.

- Kích thước lưỡi: 80 x 20mm.
	01
	Cái

	2.7
	Banh vết thương, dài 150mm
	- Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann, có hai đầu.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 150mm.
	04
	Cái

	2.8
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Đường kính: 170mm.

- Chiều cao: 75mm.

- Dung tích: 1000ml.
	01
	Cái


	2.9
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Đường kính: 125mm.

- Chiều cao: 55mm.

- Dung tích: 300ml.
	01
	Cái

	2.10
	Cán dao mổ số 4
	- Cán dao mổ, số 4, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 135mm.
	02
	Cái

	2.11
	Hộp đựng dụng cụ
	- Bao gồm: 01 đáy hộp và 01 nắp hộp.

- Đáy hộp:

+Vật liệu: Hợp kim nhôm hoặc tương đương.

+ Không có lỗ thoát khí.

+ Kích thước ngoài: 590 x 275 x 135mm.

- Nắp hộp:

+ Lắp vừa vào đáy hộp.

+ Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc tương đương.

+ Có màng lọc khuẩn, số lần sử dụng ≥ 5000 lần tiệt khuẩn.
	01
	Bộ

	2.12
	Hộp đựng kim
	- Hộp đựng kim, có lỗ thoát hơi.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 150 x 90 x 10mm.
	01
	Cái

	2.13
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 165mm
	- Kéo phẫu thuật, dạng thẳng, mũi nhọn, sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 165mm.
	02
	Cái

	2.14
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 170mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 170mm.
	02
	Cái


	2.15
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 190mm.
	02
	Cái

	2.16
	Kéo phẫu tích cong, dài 180mm
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum, dạng cong, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 180mm.
	01
	Cái

	2.17
	Kéo phẫu tích cong, dài 200mm
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum, dạng cong, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	01
	Cái

	2.18
	Kẹp bông băng, dài 260mm
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 260mm.
	05
	Cái

	2.19
	Kẹp cầm máu, dài 200mm
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng cong, ngàm có răng

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	06
	Cái

	2.20
	Kẹp động mạch, dài 185mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 185mm.
	10
	Cái

	2.21
	Kẹp động mạch, dài 200mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	10
	Cái

	2.22
	Kẹp gắp thẳng, dài 185mm
	- Kẹp gắp kiểu Doyen, dạng thẳng, mũi hình hình bầu dục, có khóa.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 185mm.
	03
	Cái

	2.23
	Kẹp mang kim, dài 185mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 185mm.
	03
	Cái


	2.24
	Kẹp mang kim, dài 205mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 205mm.
	02
	Cái

	2.25
	Kẹp mang kim, dài 205mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 205mm.
	02
	Cái

	2.26
	Kẹp phẫu tích, dài 180mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. 

- Chiều dài: 180mm.
	03
	Cái

	2.27
	Kẹp phẫu tích, dài 200mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm
	03
	Cái

	2.28
	Kẹp sản khoa, dài 305mm
	- Kẹp sản khoa kiểu Simpson-Braun, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 305mm.
	01
	Cái

	2.29
	Kẹp sản khoa, dài 350mm
	- Kẹp sản khoa kiểu Simpson-Braun, dạng cong.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 350mm.
	01
	Cái

	2.30
	Kẹp săng, dài 110mm
	- Kẹp săng kiểu Backhaus, dạng cong, đầu sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 110mm.
	08
	Cái

	2.31
	Khay lưới dụng cụ
	- Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, có lỗ.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 540 x 250 x 75mm.
	01
	Cái

	2.32
	Khay quả đậu
	- Khay đựng hình quả đậu.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 250mm.
	03
	Cái


	2.33
	Nhíp mô có răng, dài 180mm
	- Nhíp mô, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 180mm.
	03
	Cái

	2.34
	Thìa nạo tử cung, dài 280mm, rộng 10mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, dạng đầu tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 10mm.
	03
	Cái

	2.35
	Thìa nạo tử cung, dài 280mm, rộng 12mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, dạng đầu tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 12mm.
	02
	Cái

	2.36
	Thìa nạo tử cung, dài 280mm, rộng 8mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, dạng đầu tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 8mm.
	03
	Cái

	2.37
	Vòng giữ dụng cụ, dài 140mm
	- Vòng giữ dụng cụ có cán vòng kiểu Mayo

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 140mm.
	02
	Cái

	3
	 Bộ đỡ đẻ
	
	15
	Bộ

	3.1
	Banh âm đạo, kích thước 100mm x 22mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 100 x 22mm.
	01
	Cái

	3.2
	Banh âm đạo, kích thước 120mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước: 120 x 25mm.
	01
	Cái


	3.3
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Đường kính: 125mm.

- Chiều cao: 55mm.

- Dung tích: 300ml.
	01
	Cái

	3.4
	Kéo phẫu thuật cong, dài 150mm
	- Kéo phẫu thuật, dạng cong, mũi nhọn, sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 150mm.
	01
	Cái

	3.5
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 190mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 190mm.
	01
	Cái

	3.6
	Kéo phẫu tích cong, dài 115mm
	- Kéo phẫu tích, mũi nhọn, sắc.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 115mm
	01
	Cái

	3.7
	Kẹp bông băng, dài 245mm
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng thẳng, mũi hình bầu dục.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 245mm.
	01
	Cái

	3.8
	Kẹp bông băng, dài 260mm
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 260mm.
	01
	Cái

	3.9
	Kẹp cầm máu thẳng, dài 185mm
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 185mm.
	01
	Cái

	3.10
	Kẹp mang kim, dài 205mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 205mm.
	01
	Cái


	3.11
	Kẹp phẫu tích, dài 160mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 160mm.
	01
	Cái

	3.12
	Nhíp mô có răng, dài 180mm
	- Nhíp mô, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 180mm.
	01
	Cái

	3.13
	Nhíp phẫu tích, dài 200mm
	- Nhíp phẫu tích, dạng thẳng.

- Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.

- Chiều dài: 200mm.
	01
	Cái

	II
	Trang thiết bị khám và điều trị sản phụ khoa
	
	
	

	1
	Bàn hồi sức sơ sinh
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 bàn hồi sức sơ sinh bao gồm:

- Hệ thống làm ấm: 01 bộ.

- Nôi: 01 bộ.

- Cột truyền: 01 bộ.

- Giá đỡ di động: 01 bộ.

- Giá đỡ điều chỉnh độ cao thẳng đứng:01 bộ.

- Bảng điều khiển: 01 bộ.

- Khay chụp X quang: 01 bộ.

- Giá để monitor: 01 bộ.

- Bộ cung cấp oxy (bình oxy, bộ điều chỉnh oxy kiểu phao, bộ điều chỉnh oxy kiểu treo tường: 01 bộ.

- Cảm biến nhiệt độ da dùng nhiều lần: 01 bộ.

- Bóp bóng ambu và mặt nạ thở cho trẻ sơ sinh: 01 bộ.

- Bộ đèn chiếu điều trị vàng da: 01 bộ.

- Máy hút áp suất thấp liên tục: 01 cái.

- Hệ thống cân sơ sinh: 01 bộ.

- Bộ đo bão hoà oxy trong máu (SpO2) cho trẻ sơ sinh: 01 bộ.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Kích thước nôi (dài x rộng): 760 x 595mm.

- Khoảng cách tối thiểu từ nôi đến sàn: 800mm, có thể điều chỉnh.

- Chế độ điều khiển: Làm ấm trước, bằng tay, tự động.

- Đầu gia nhiệt có thể quay trái, phải, góc quay tối thiểu trong khoảng: 0°- 90°.

- Công suất phát xạ nhiệt: ≥ 600W.

- Dải nhiệt độ vận hành trong môi trường tối thiểu trong khoảng: 18°C - 30° C.

- Dải hiển thị nhiệt độ qua da tối thiểu trong khoảng: 18°C - 42°C.

- Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ: ± 0.2°C.

- Dải cài đặt nhiệt độ tối thiểu trong khoảng: 34.5°C - 37.5°C.

- Có thể hẹn giờ chỉ số APGAR báo động ở các mốc thời gian.

- Điều chỉnh độ nghiêng của nôi tối thiểu trong khoảng: 0°-10°.

- Các báo động:

+ Báo động quá nhiệt.

+ Báo động chênh lệch nhiệt độ.

+ Lỗi nguồn điện, cảm biến.
	01
	Cái

	2
	Bơm tiêm điện (có chức năng kiểm soát đau PCA)
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 bơm tiêm điện bao gồm:

- Máy chính: 01 bộ.

- Pin sạc: 01 bộ.

- Kẹp treo: 01 bộ.

- Bộ bệnh nhân tự điều khiển giảm đau: 01 bộ.

- Dây nguồn: 01 bộ.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz. 

- Tích hợp pin sạc, thời lượng pin tối thiểu:15 giờ ở tốc độ 5 ml/h.

- Thể tích truyền chọn trước: Tối thiểu trong khoảng 0.1 – 1000 ml, bước điều chỉnh 0.01ml; 0.1ml; 1ml.

- Thời gian cài đặt trước: Tối thiểu trong khoảng 1-120 phút.

- Tốc độ truyền:

+ Tối thiểu trong khoảng 0.01 – 500 ml/h, bước tăng 0.01ml/l; 0.1ml/h.

+ Độ chính xác tốc độ truyền: ±2%.

- Có chức năng giữ tĩnh mạch mở.

- Tự động tính tốc độ truyền dựa trên liều yêu cầu theo đơn vị.

- Thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy.

- Các cảnh báo:

+ Khi gần hết thuốc.

+ 03 phút trước khi đến giá trị thiết lập.

+ Gần hết pin.

- Có chức năng kiểm soát đau PCA (Patient Controlled Analgesia):

+ Thời gian theo dõi tối thiểu trong khoảng: 1-24 giờ.

+ Giới hạn thể tích tối thiểu trong khoảng: 0.1 - 1000 ml.

+ Giới hạn liều tối thiểu trong khoảng: 0.1-1000 ml.

+ Liều bơm nhanh ban đầu (Innitial bolus): Tối thiểu trong khoảng 0 – 60ml.

+Tốc độ bolus tối thiểu trong khoảng: 0 - 1000 ml/giờ.

+ Thời gian khóa tối thiểu trong khoảng: 1- 240 phút.
	03
	Cái

	3
	Bồn rửa tay tự động
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 bồn rửa tay tự động bao gồm:

- Thân bồn: 01 bộ.

- Vòi nước: 02 bộ.

- Hộp xả xà phòng tự động: 01 bộ.

- Cảm biến mở nước tự động: 02 bộ.

- Công tắc mở nước dự phòng: 02 bộ.

- Rơle thời gian ổn định dòng chảy và ngắt nước: 02 bộ.

- Hệ thống lọc thô 0.5-5µm: 01 bộ.

- Hệ thống lọc tinh 0.1-1µm: 02 bộ.

- Hệ thống UV diệt khuẩn nước: 01 bộ.

- Bình nước nóng: 01 bộ.

- Bơm tăng áp: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Thân bồn làm bằng vật liệu chống ăn mòn, chống hoá chất.

- Kích thước bồn (dài x rộng x cao): 1400x680x1740mm, gồm 2 ngăn.

- Vòi nước chất liệu bằng inox hoặc tương đương.

- Dung tích hộp xả xà phòng tự động: ≥ 01 lít.

- Cảm biến mở nước tự động khi đưa tay vào vòi.

- Xà phòng được xả tự động khi đưa tay vào vòi.

- Công suất hệ thống UV diệt khuẩn nước: ≥ 28W

- Công suất bình nước nóng: ≥ 4.5 KW.

- Công suất bơm tăng áp: ≥200W.
	02
	Cái

	4
	Doppler tim thai
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 doppler tim thai bao gồm:

1.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 bộ.

- Đầu dò tim thai: 01 chiếc.

- Dây nguồn: 01 chiếc.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

1.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Gel siêu âm: 01 tuýp.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

- Máy chính:

+ Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

+ Thời gian Pin hoạt động liên tục: ≥160 phút.

+ Chức năng hiển thị: Hiển thị các điều kiện hoạt động, cài đặt, mức pin, các điều kiện bất thường… bằng màn hình cảm ứng LCD.

+ Có thể chuyển dữ liệu đã đo ra máy tính.

- Đầu dò tim thai:

+ Loại có dây.

+ Có khả năng chống thấm nước.

- Thông số đo lường:

+ Hệ thống điều khiển siêu âm: Sóng liên tục.

+ Công suất đầu ra siêu âm tối thiểu: 10mW/cm2.

+ Dải đo nhịp tim thai tối thiểu trong khoảng: 50 – 240 nhịp/phút.

+ Độ chính xác đo nhịp tim thai: ≤ ± 3 nhịp/phút.
	02
	Cái

	5
	Giường sưởi ấm
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 giường sưởi ấm bao gồm:

- Khối sưởi: 01 bộ.

- Giường bé nằm kèm đệm: 01 bộ.

- Bảng điều khiển: 01 bộ.

- Cảm biến nhiệt độ:01 bộ.

- Hệ thống cảnh báo:01 bộ.

- Hệ đo lường chỉ số APGAR: 01 bộ.

- Đồng hồ đếm thời gian: 01 bộ.

- Dây nguồn:01 chiếc.

- Giá treo có bánh xe có phanh: 01 bộ.

- Tủ đựng đồ: 01 bộ.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt + Tiếng Anh.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: 220V, tần số 50/60Hz.

- Độ ẩm khi hoạt động tối thiểu trong khoảng: 10% – 90% RH.

- Công suất khối sưởi: ≥600W.

- Nhiệt độ cài đặt tối thiểu trong khoảng: 34ºC – 37ºC.

- Dải hiển thị nhiệt độ tối thiểu trong khoảng: 25ºC – 45ºC.

- Có màn hình hiển thị.

- Kích thước giường (dài x rộng x cao): 565x1010x1830mm.

- Kích thước đệm: 530 x 670 mm.

- Tải trọng của giường: ≥10kg.

- Độ cao tấm chắn giường: ≥10cm.

- Độ nghiêng giường có thể điều chỉnh tối thiểu trong khoảng: 0º - 10º.

- Khả năng quay của khối sưởi tối thiểu trong khoảng: 0-90º (theo cả 2 hướng).

- Có các cảnh báo:

+ Nhiệt độ cơ thể cao, thấp.

+ Dừng cung cấp nhiệt.

+ Lỗi nguồn điện.

- Có các hiển thị:

+ Nhiệt độ cài đặt.

+ Nhiệt độ của bé.

+ Thời gian điều trị.

+ Chỉ số Apgar.

+ Công suất khối sưởi.
	02
	Cái

	6
	Hệ thống tắm sơ sinh
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 hệ thống tắm sơ sinh bao gồm:

- Thân bồn: 01 bộ.

- Vòi nước: 01 cái.

- Chậu tắm bé: 01 bộ.

- Bàn đặt bé trước và sau tắm: 01 cái.

- Đệm lót đặt bé: 01 cái.

- Cảm biến đóng mở nước: 02 bộ.

- Hệ thống lọc thô 0.5-5µm: 01 bộ.

- Hệ thống lọc tinh 0.1-1µm: 02 bộ.

- Hệ thống UV diệt khuẩn nước: 01 bộ.

- Bình nước nóng: 01 bộ.

- Công tắc mở nước dự phòng: 02 bộ.

- Bơm tăng áp: 01 bộ.

- Đèn sưởi ấm hồng ngoại: 01 bộ.

- Đồng hồ cài đặt và hiển thị nhiệt độ nước tắm: 01 bộ.

- Đồng hồ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm môi trường: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Thân bồn làm bằng vật liệu chống ăn mòn, chống hoá chất.

- Kích thước bồn (dài x rộng x cao): 1900x600x1670mm.

- Vòi nước chất liệu bằng inox hoặc tương đương.

- Công suất hệ thống UV diệt khuẩn nước: ≥28W.

- Dung tích bình nước nóng: ≥30 lít.

- Công suất bơm tăng áp: ≥200W.

- Có thể theo dõi nhiệt độ nước tắm, nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
	02
	Hệ thống

	7
	Máy cắt đốt cổ tử cung
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy cắt đốt cổ tử cung bao gồm:

1.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 cái.

- Công tắc chân đơn: 01 cái.

- Tấm silicon bệnh nhân: 01 tấm.

- Dây cáp nguồn: 01 bộ.

- Bộ điện cực: 01 bộ.

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

1.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử: 

- Tay dao 2 nút dùng 1 lần: 01 cái.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60 Hz.

- Tần số chính: 1.6 MHz.

- Có các chức năng: 

+ Cắt tinh khiết (Pure cut).

+ Cắt hỗn hợp (Blend cut).

+ Tiếp xúc đông máu.

+ Đông máu lưỡng cực.

- Hiển thị công suất đầu ra.
	02
	Cái

	8
	Máy soi cổ tử cung
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy soi cổ tử cung bao gồm:

- Camera kĩ thuật số: 01 bộ.

- Bộ xử lý: 01 bộ.

- Phần mềm chuyên dụng: 01 bộ.

- Card nhận hình ảnh: 01 cái.

- Chân đế camera có bánh xe: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 bộ.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Cảm biến camera: màu CCD.

- Điểm ảnh: ≥1.200.000 pixel.

- Có chức năng xoay hình, lấy đối xứng.

- Nguồn sáng: LED hoặc tương đương.

- Tuổi thọ của bóng đèn: ≥ 20.000 giờ.

- Lấy nét: Chế độ tự động hoặc bằng tay.

- Khoảng cách tiêu cự (tự động/bằng tay): 20-30cm/30-40cm.

- Độ sâu của trường quan sát: tối thiểu trong khoảng 200mm - 5 mm.

- Vùng quan sát: tối thiểu trong khoảng 170mm - 10 mm.

- Độ phóng đại: tối thiểu trong khoảng 1-45x.

- Đầu ra video: Tối thiểu có các cổng kết nối Y/C; BNC.
	02
	Máy

	9
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy theo dõi sản khoa 02 chức năng bao gồm: 

1.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy theo dõi sản khoa kèm máy in: 01 bộ.

- Đầu đo Doppler và đầu dò độ co tử cung: 01 cái.

- Bộ đầu dò Doppler thai đôi: 01 bộ.

- Dây đeo đầu dò: 01 bộ.

- Công tắc đánh dấu cử động thai từ xa: 01 cái.

- Dây cáp nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

1.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Gel siêu âm: 01 tuýp.

- Giấy ghi: 01 thếp.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Có tích hợp pin, thời gian sử dụng của pin: ≥30 phút.

- Màn hình hiển thị: ≥ 7inch. Hiển thị được các thông tin: biểu đồ điện tim, thông số sản phụ/thai nhi, trạng thái thiết bị, cài đặt…

- Có tích hợp máy in nhiệt. Có thể in được các nội dung: Năm/ tháng/ ngày/ giờ/ phút và cách đo; Nhịp tim thai, chuyển động thai, co bóp cổ tử cung, chu kỳ co bóp cổ tử cung, đánh dấu chuyển động thai bằng tay, đánh dấu chuyển động thai tự động…

- Có chức năng đo nhịp tim thai:

+ Kỹ thuật đo nhịp tim thai: Doppler xung (Doppler puise) và xử lý tương quan tự động.

+ Dải đo nhịp tim thai: tối thiểu trong khoảng 50 – 240 nhịp/phút.

+ Chức năng báo động: Có thể cài đặt ngưỡng báo động nhịp tim thai cao/thấp và thời gian trễ.

- Có chức năng đo chuyển động thai nhi.

- Có chức năng đo độ co bóp tử cung.
	10
	Máy

	III
	Trang thiết bị phòng mổ sản
	
	
	

	1
	Bàn mổ
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 bàn mổ bao gồm:

- Bàn mổ: 01 cái.

- Khung màn che gây mê: 01 cái.

- Giá đỡ tay có đai: 02 cái.

- Đỡ chân: 02 cái.

- Đỡ vai: 02 cái.

- Tấm đỡ bàn chân trái: 01 cái.

- Tấm đỡ bàn chân phải: 01 cái.

- Đệm bàn: 01 cái.

- Dây đai: 01 cái.

- Điều khiển từ xa: 01 cái.

- Bảng điều khiển dạng cột: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 1 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Điện áp vào: AC 220V, tần số: 50/60Hz.

- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.

- Kích thước (dài x rộng): khoảng 2030 x 490mm.

- Chiều cao tối thiểu 720mm, có thể điều chỉnh lên xuống.

- Có bảng điều khiển từ xa và bảng điều khiển dạng cột.

- Có công tắc và đèn báo đang ở trạng thái bật, tắt nguồn.

- Điều chỉnh được độ nghiêng bên phải và trái: tối thiểu trong khoảng từ 0°- 19°.

- Điều chỉnh được phần đầu: tối thiểu trong khoảng từ 0°- 50°.

- Điều chỉnh được phần lưng và phần chân lên và xuống, có lò xo.

- Chịu được tải trọng tối thiểu 200kg. 
	02
	Cái

	2
	Đèn mổ treo trần
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 đèn mổ bao gồm:

- Đèn mổ 02 nhánh: 01 bộ.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tay nắm chóa: 02 cái.

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Điện áp vào: AC 220V, tần số: 50/60Hz.

- Đường kính mỗi choá: 700mm.

- Cường độ ánh sáng: tối thiểu 160.000 lux

- Nhiệt độ màu: 3500k trở lên.

- Đường kính của ánh sáng tại chỗ: tối thiểu trong khoảng 120mm – 350mm.

- Độ sâu ánh sáng: tối thiểu trong khoảng 700mm – 1500mm.

- Tuổi thọ của bóng đèn: tối thiểu 60.000 giờ.

- Có công tắc điều khiển cường độ chiếu sáng.

- Điều khiển độc lập cho mỗi đầu đèn.
	02
	Bộ

	3
	Dao mổ điện
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 dao mổ điện bao gồm:

1.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 cái.

- Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái.

- Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái. 

- Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái.

- Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái.

- Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

1.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Tấm điện cực bệnh nhân có tính năng giám sát chất lượng tiếp xúc, cỡ người lớn: 10 cái.

- Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái.

- Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Điện áp vào: AC 220V, tần số: 50/60Hz.

- Màn hình cảm ứng: ≥ 6 inch.

- Công suất cắt: ≥ 300 W.

- Có tối thiểu 6 chế độ lưỡng cực bao gồm:

+ Chế độ chính xác cao với điện áp ở mức thấp.

+ Cắt lưỡng cực hoặc làm đông máu nhanh.

+ Chế độ tiêu chuẩn.

+ Chế độ năng lượng thấp.

+ Chế độ năng lượng trung bình.

+ Chế độ năng lượng cao.

- Có tối thiểu 7 chế độ đơn cực bao gồm:

+ Chế độ cắt nhanh không cầm máu.

+ Chế độ cắt chậm có cầm máu.

+ Chế độ cắt kèm cầm máu.

+ Chế độ cầm máu tiếp xúc điện thế thấp.

+ Chế độ cầm máu trên diện tích rộng.

+ Chế độ cầm máu trên diện tích rộng khi 2 dụng cụ cùng kích hoạt đồng thời.

+ Chế độ cầm máu không tiếp xúc với hệ số cầm máu cao.

- Cổng nối với tay dao đơn cực: ≥ 02 cổng.

- Cổng nối với công tắc đạp chân đơn cực: ≥ 02 cổng.  

- Cổng nối với tay dao lưỡng cực: ≥ 01 cổng.

- Cổng nối với công tắc đạp chân lưỡng cực: ≥ 01 cổng.

- Có chức năng cảnh báo âm thanh, tín hiệu, hiển thị thông số trên màn hình.

- Có chức năng kiểm soát kết nối tiếp xúc điện cực trung tính, liên tục theo dõi thay đổi của trở kháng.

- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện hoặc tương đương.
	02
	Cái

	4
	Máy gây mê
	1. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy bao gồm:

1.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 máy. 

- Màn hình màu: 01 cái.

- Mô đun theo dõi khí mê, ETCO2: 01 bộ.

- Bình hấp thu: 01 bình.

- Bình bốc hơi: 02 bình (bao gồm 01 bình Sevoflurane, 01 bình Isoflurane).

- Van APL: 01 cái.

- Cảm biến Oxy: 01 cái.

- Bóng bóp: 01 cái.

- Dây nối oxy: 01 cái.

- Dây nối khí nén: 01 cái.

- Phổi giả: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

1.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Bộ dây thở người lớn (dùng nhiều lần): 01 bộ.

- Bộ dây thở trẻ em (dùng nhiều lần): 01 bộ.

- Mặt nạ thở người lớn (dùng 1 lần): 01 cái.

- Mặt nạ thở trẻ em (dùng 1 lần): 01 cái.

- Vôi sô đa (loại 5 lít): 01 can.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Điện áp vào: 220V, tần số: 50/60Hz.

- Có bảo vệ quá tải và cầu chì bảo vệ trên mỗi chân cắm.

- Có pin hoặc ắc quy dự phòng, thời gian sử dụng ≥90 phút.

- Màn hình màu, kích thước ≥ 12 inch, có chạm cảm ứng.

- Có tích hợp mô đun theo dõi khí mê, ETCO2 trong máy với bộ trộn khí điện tử và lưu lượng kế dạng số.

- Có ít nhất 8 kiểu thở:

+ Thông khí kiểm soát thể tích.

+ Thông khí kiểm soát áp lực.

+ Kiểm soát thể tích điều chỉnh áp lực.

+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát thể tích.

+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát áp lực.

+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Kiểm soát thể tích điều chỉnh áp lực. 

+ Thông khí hỗ trợ áp lực với dự phòng ngưng thở.

+ Thở bằng bóp bóng.

- Theo dõi được các thông số thở và các dạng sóng:

+ PEEP, Pmean, Pplat, Pmin, Ppeak, VTi, Vte, Fspn, MV, MVspn, Rst, Cdyn, I:E, FiO2.

+ Multi-Gas: MAC, Fi CO2, EtCO2, Fi AA, EtAA

+ Flow, Volume, PAW, P-V (Loop), V-F (loop), P-F (loop)

- Có giá đỡ máy và có bánh xe để di chuyển máy, phanh hãm khi để cố định.
	02
	Máy

	IV
	Máy siêu âm sản khoa
	
	
	

	1
	Máy siêu âm tổng quát
	1. Cấu hình tối thiểu bao gồm: 

- Máy chính: 01 cái.

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái.

- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái.

- Đầu dò Volume Convex đa tần: 01 cái.
- Đầu dò khối Microconvex đa tần: 01 cái.
- Máy in ảnh nhiệt đen trắng: 01 cái.

- Bộ máy vi tính: 01 bộ.

- Máy in màu: 01 bộ.

- Card bắt hình và dây HDMI: 01 bộ.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

2.1. Máy chính

- Điện áp vào: 220V, tần số: 50/60Hz.
- Thiết kế dạng xe đẩy.
- Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp.
- Phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử, Sector điện tử, Quét khối cơ học.

- Các đầu dò có thể dùng được với máy: 

+ Đầu dò Convex

+ Đầu dò Linear

+ Đầu dò Microconvex

+ Đầu dò Sector

+ Đầu dò khối 4D Convex

+ Đầu dò khối 4D Microconvex

- Màn hình hiển thị:

+ Kích thước: ≥ 23 inch.

+ Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixel.

- Màn hình cảm ứng:

+ Kích thước: ≥ 10 inch.

+ Công nghệ cảm ứng đa điểm.

- Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥4 cổng.
- Độ sâu ảnh hiển thị tối thiểu: 1 cm. 

- Độ sâu ảnh hiển thị tối đa: 42 cm. 
- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.
- Tỷ lệ khung hình trên giây: ≥ 2800 hình/giây.

- Dải động: ≥ 265 dB.

- Bộ nhớ CINE: ≥ 512 MB.

- Lưu trữ dữ liệu: Tối thiểu có các định dạng file JPEG, BMP, TIFF.

- Dung lượng ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB, lưu trữ hình ảnh: ≥ 450 GB.

- Hệ điều hành: Window có bản quyền hoặc tương đương. 

- Có khả năng kết nối DICOM, PACS.

- Có tối thiểu các mode hoạt động: 

+ B-mode (2D).

+ M-mode.

+ Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW).

+ Mode Doppler dòng màu (CFM).

+ Mode Doppler năng lượng (PD).

+ Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao (HD-Flow).

+ Mode kết hợp M/CF, M/Doppler năng lượng có độ nhạy cao (HD-Flow).

+ Mode 3D/4D gồm hình 3D tĩnh, hình 4D thời gian thực.

- Có khả năng hiển thị đồng thời các chế độ: 

+ B/PW.

+ B/CFM hoặc PD.

+ B/Doppler năng lượng (HD-Flow).

+ B/M.

+ B/3D.

+ B/4D.

+ B/Doppler năng lượng (HD-Flow) + Hình ảnh tăng nét (CRI) + Hình ảnh giảm nhiễu (SRI).

+ B/CFM + Hình ảnh tăng nét (CRI) + Hình ảnh giảm nhiễu (SRI).

+ B/CFM/PW.

+ B/PD/PW.

+ B/Doppler năng lượng (HD-Flow)/PW.

- Có khả năng hiển thị nhiều hình ảnh: 2 hình, 4 hình. Hiển thị hình cắt lớp: 1x1, 2x2.

- Hình ảnh màu nền: Trên hình ảnh 2D, trên hình ảnh M mode, trên hình ảnh phổ PW. 

- Có phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh.

- Có các tính năng hỗ trợ bác sĩ sử dụng: 

+ Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao.

+ Phóng đại hình siêu âm nhưng không làm suy giảm chất lượng.

+ Chức năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò Linear và Sector.

+ Chức năng hiển thị góc rộng trên đầu dò Convex và Microconvex.

+ Chức năng cài đặt nút chuyển đổi nhanh đầu dò và chương trình siêu âm.

+ Đo độ mờ da gáy bán tự động.

+ Đo nhịp tim thai tự động.

+ Siêu âm cắt lớp.

+ Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D. Tự động điều chỉnh khung ROI thích hợp để dựng hình 3D/4D.

+ Phần mềm khảo sát mặt cắt vẽ tự do theo ý muốn trong hình ảnh dữ liệu khối 3D/4D.

+ Phần mềm siêu âm 3D/4D có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi.

+ Phần mềm siêu âm tim thai 4D cho phép tái tạo hình ảnh động đa lát cắt.

+ Tái xử lý, tối ưu hóa hình ảnh đã lưu trữ trên máy.

+ Chương trình tính toán cân nặng thai nhi.

+ Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh y học.

- Có các chức năng đo đạc và phân tích:

+ Các phép đo cơ bản: 

· Đo khoảng cách.

· Đo chu vi/diện tích.

· Đo thể tích.

· Đo góc.

+ Các phép đo trên M-mode: 

· Khoảng cách.

· Thời gian.

· Độ dốc.

· Mạch máu.

· Nhịp tim (HR).

+ Các phép đo trên Mode PW: 

· Đỉnh tâm thu (PS).

· Cuối kỳ tâm trương (ED).

· Giữa kỳ tâm trương (MD).

· Tỷ lê S/D.

· Chỉ số nhịp đập PI.

· Chỉ số sức cản RI.

· Thể tích dòng chảy (Vol. Flow).

· Chỉ số PGmax, Pgmean.

· Chỉ số TAmax, Tamean.

· Chỉ số VTI, Nhịp tim.

+ Gói tính toán chuyên ổ bụng: 

· Gan.

· Tuyến tụy.

· Thận (trái/phải).

· Mạch máu nhỏ.

· Đại động mạch.

· Túi mật.

· Lách.

· Động mạch thận.

· Tĩnh mạch.

· Thể tích bọng đái.

+ Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông:

· Tuyến giáp (trái/phải).

· Tinh hoàn (trái/phải).

· Mạch máu.

+ Gói tính toán chuyên tuyến vú:

· Tổn thương (trái/phải).

+ Gói tính toán chuyên sản khoa:

· Sinh trắc học thai nhi.

· Xương dài thai nhi.

· Xương sọ thai nhi.

· Độ mờ da gáy (NT).

· Chỉ số nước ối (AFI).

· Tử cung.

· Buồng trứng (trái/phải).

· Tĩnh mạch rốn.

· Thể tích nhau thai.

· Tính toán tuổi thai.

· Tính toán sự phát triển thai.

· Ước lượng cân nặng thai.

· Biểu đồ bách phân vị.

· Tính toán và so sánh trong trường hợp đa thai.

+ Gói tính toán chuyên trực tràng:

· Tuyến tiền liệt.

· Mạch máu.

· PSAD, PPSA.

+ Gói tính toán chuyên mạch máu:

· Động mạch cảnh gốc (CCA).

· Động mạch cảnh trong (ICA).

· Động mạch cảnh ngoài (ECA).

· Động mạch xương sống trái/phải.

+ Gói tính toán chuyên phụ khoa:

· Tử cung.

· Buồng trứng trái/phải.

· Nang noãn trái/phải.

· U xơ.

· Độ dày thành nội mạc tử cung.

· Chiều dài cổ tử cung.

· Động mạch buồng trứng trái/phải.

· Động mạch tử cung trái/phải.

· Mạch máu.

· Xương chậu.

- Có khả năng thu nhận hình ảnh 4D theo thời gian thực:

+ Dung lượng dữ liệu khối: ≥ 64 MB cho hình xám và ≥ 90 MB cho hình màu.

+ Tốc độ quét hình khối: ≥ 46 hình/giây.

+ Dung lượng Cine: ≥ 400 hình khối, 512 MB

- Thông số kỹ thuật B Mode:

+ Năng lượng sóng âm phát ra: từ 1 đến 100%.

+ Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 1 Mhz đến 18 Mhz tùy thuộc vào đầu dò. 

+ Tốc độ quét hình: ≥ 2800 hình/giây.

- Thông số kỹ thuật M Mode:

+ Năng lượng sóng âm phát ra: từ 1 đến 100%.

+ Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 1 Mhz đến 18 Mhz tùy thuộc vào đầu dò.

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu (CFM):

+ Định dạng hiển thị: 2D+CFM (hình đơn, chia đôi, chia bốn).

+ Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 1 Mhz đến 16 Mhz tùy thuộc vào đầu dò.

+ Tự động loại bỏ mô chuyển động.

+ Tốc độ quét Doppler màu: ≥ 450 hình/giây.

- Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng (PD):

+ Định dạng hiển thị: 2D+PD (hình đơn, chia đôi, chia bốn).

+ Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 1 Mhz đến 16 Mhz tùy thuộc vào đầu dò.

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung (PW):

+ Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 1.75 Mhz đến 18 Mhz. 

+ PRF: tối thiểu trong khoảng từ 0.9 kHz đến 22 kHz. 

+ Cửa sổ phổ: tối thiểu trong khoảng từ 0.7mm đến 15mm.

+ Vận tốc PW: tối thiểu trong khoảng từ 1 cm/s đến 16 m/s.

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao:

+ Mã hóa năng lượng: ≥ 256 bước màu.

+ Bản đồ: ≥ 8 mã màu.

- Có tối thiểu các cổng kết nối:

+ Cổng HDMI out.

+ Cổng VGA out.

+ Cổng kết nối USB.

+ Kết nối mạng Ethernet (RJ45).

2.2. Đầu dò Convex đa tần số: 

- Ứng dụng: sử dụng cho thăm khám bụng, sản khoa, phụ khoa.

- Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 2.5 đến 9.0 MHz.

- Số chấn tử: ≥ 192.

- Trường nhìn tối đa: ≥ 90°.

- Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 26 cm.

2.3. Đầu dò khối Microconvex đa tần số:

- Ứng dụng: sử dụng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa 3D,4D.

- Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 3.8 đến 9.2 MHz. 

- Số chấn tử: ≥ 192.

- Trường nhìn tối đa: ≥ 180°, quét khối ≥ 120° x 180°.

- Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 16 cm.

2.4. Đầu dò Linear đa tần số:

- Ứng dụng: sử dụng cho thăm khám bộ phận nhỏ, nhi, cơ xương khớp, mạch máu tuyến vú. 

- Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 4.0 đến 12.0 MHz.

- Số chấn tử: ≥ 192.

- Trường nhìn: ≥ 38 mm.

- Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 11 cm.

2.5. Đầu dò Volume Convex đa tần số:

- Ứng dụng: sử dụng cho thăm khám bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa 3D, 4D.

- Dải tần: tối thiểu trong khoảng từ 2.0 đến 8.0 MHz.

- Số chấn tử: ≥ 192.

- Trường nhìn tối đa: B – Mode ≥ 90°, quét khối ≥ 80° x 90°.

- Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 26 cm.

2.6. Máy in ảnh nhiệt đen trắng:

- Độ phân giải: ≥ 325 DPI.

- Tốc độ in: ≥ 1.9 giây/ khuôn hình

2.7. Bộ máy vi tính:

- Bộ vi xử lý (CPU) tối thiểu từ Core i5, tần số 3.0 GHz trở lên.

- Bộ nhớ trong (RAM): ≥ 8GB. 

- Ổ cứng SSD dung lượng ≥ 480GB.

- Nguồn: ≥ 450W.

- Màn hình LCD kích thước ≥ 21 inch.

- Bộ bàn phím + chuột: 01 bộ.

- Hệ điều hành Window có bản quyền.

2.8. Máy in màu:

- Cỡ giấy tối thiểu A4.

- Tốc độ in tối thiểu 33 tờ/phút.
	01
	Máy


2. Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
- Giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản

xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/ khối lượng(7)
	Đơn vị tính(8)
	Đơn giá(9) (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10)
(VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu

có)(11)
(VND)
	Thành tiền(12)
(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

