Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt sàn nền vinyl phòng mổ tim Khoa PTGMHS
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 5787/YCBG-BVĐKBN2 ngày 25/6/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục 
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sàn vinyl kháng khuẩn
	- Sàn nhựa vinyl chuyên dụng cho phòng mổ dày 2mm.
- Bao gồm nhân công lắp đặt và vật tư phụ, keo (nếu có)

	M2
	72


Mẫu báo giá

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt sàn nền vinyl phòng mổ tim Khoa PTGMHS
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cung cấp và lắp đặt sàn nền vinyl phòng mổ tim Khoa PTGMHS như sau:
1. Báo giá Cung cấp và lắp đặt sàn nền vinyl phòng mổ tim Khoa PTGMHS:
	STT
	Danh mục 

Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế (VND)
	Thuế 

(VAT)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



Nhà thầu gửi kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hoá (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/7/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

