PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 01/11/2021 )

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao đo huyết áp các cỡ | C2711 | Medke/ Trung Quốc | Cái | Bao đo huyết áp sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Chuẩn đầu cắm tương thích với dòng monitor theo dõi bệnh nhân 3562K của hãng Nihon Kohden | Nhóm 6 | 30 |
| 2 | Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản | SBLS-6-O | Shaili Endoscopy/ Ấn Độ | Cái | Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản gồm có: Đầu thắt được làm từ chất liệu: cao su + nhựa + chỉ, với thiết kế 1 đầu thắt gồm 6 vòng thắt, đường kính đầu thắt: 9.5 mm - 11.2 mm và Tay cầm thắt tĩnh mạch thực quản dùng nhiều lần Tiêu chuẩn ISO 13485 | Nhóm 6 | 5 |
| 3 | Bộ đẩy stent | MAJ-1421/1422 | Olympus/ Nhật Bản | Bộ | Bộ đẩy stent có các kích thước 8.5 Fr, 10.0 Fr Chiều dài ống thông dẫn đường khoảng 209 cm. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 1 |
| 4 | Bộ đo huyết áp xâm lấn | FT-A001 | Guangdong Baihe / Trung Quốc | Bộ | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch xâm lấn và các phụ kiện được làm bằng vật liệu y tế giàu polymer và có độ tương thích sinh học cao. Chuẩn đầu cắm tương thích với monitor B40i của hãng GE. | Nhóm 6 | 100 |
| 5 | Bộ mở thông dạ dày qua da | MD-43420 MD-43425 MD-43430 MD-43435 MD-43440 MD-43445 MD-43450 | Sumitomo / Trung Quốc | Bộ | Bao gồm: - Nút dạ dày nội soi qua da (PEG button) kích thước 24 Fr. - Bộ bịt. - Dây cho ăn, chiều dài dây 60 cm. - Dây giảm áp, chiều dài 60 cm. - Kim. - Dây dẫn. - Que nong kích thước 8 Fr và 27 Fr. - Vỏ bọc. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 5 |
| 6 | Bộ rửa ống soi phế quản | MAJ-222 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Bộ hỗ trợ bơm rửa cho ống soi phế quản | Nhóm 3 | 2 |
| 7 | Bộ sinh thiết bán tự động | SAG-C | TSK Laboratory / Nhật Bản | Bộ | Bộ sinh thiết bán tự động. Kim được định vị qua siêu âm, CT. Tay cầm dạng cánh bướm. Có khóa an toàn khi không sử dụng. Kim có các kích thước 14G, 16G, 18G, 20G. Chiều dài 90mm, 130mm, 160mm, 220mm | Nhóm 3 | 140 |
| 8 | Bóng lấy sỏi 3 lỗ | B-V232P-A | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Đường kính kênh làm việc nhỏ nhất: 2.8 mm. - Chiều dài làm việc: 1900mm. - Kích thước bóng: 8.5mm, 11.5mm, 15mm. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 5 |
| 9 | Cáp Spo2 các loại | SP9310K/ SP9119 / SP9321P | Sino-K/ Trung Quốc | Cái | Chuẩn đầu căm tương thích với dòng máy monitor theo dõi bệnh nhân của hãng Nihon Kohden; monitor B40i của hãng GE và monitor 93300 của hãng Elance | Nhóm 6 | 30 |
| 10 | Chậu ngâm rửa ống soi phế quản chuyên dụng | 82032 | Advanced Sterilization Products-a Company of Johnson & Johnson/ Pháp | Cái | Dành cho dụng cụ nội soi mềm. Bộ gồm: 1 khay ngâm+1 nắp đậy. Kích thước 44,9x22cm, Dung tích chứa 17.5 Lít. | Nhóm 3 | 2 |
| 11 | Chổi rửa ổ van ống soi phế quản | MH-507 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Chổi rửa ngắn cho ổ van ống soi phế quản | Nhóm 3 | 5 |
| 12 | Chổi rửa ống soi phế quản | BW-15B | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Chổi rửa ống soi phế quản, đường kính kênh làm việc 2 -3.2 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 5 |
| 13 | Clip | HX-610-135 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Clip loại tiêu chuẩn. Chiều dài tay clip 7.5 mm. Độ mở clip: 135 độ. Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 230 |
| 14 | Clip cầm máu xoay 1 chiều | ROCC-D-26-xxx | Microtech/Trung Quốc | Cái | Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở 11mm , xoay 1 chiều (cán màu xanh) với độ mở 135 độ; - Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. Sau khi bắn ra, clip có độ dài stem tương ứng là 9.8mm - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. - Đóng mở được nhiều lần. - Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Nhóm 4 | 500 |
| 15 | Dao cắt cơ vòng đầu cắt dài 7mm, độ dài dây cắt 25mm | KD-V411M-0725 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Chiều dài làm việc 1700mm, đường kính đoạn đầu 4.5Fr, chiều dài đoạn đầu: 7mm, chiều dài dao 25mm, dùng một lần, tương thích dây guidewire 0.035" | Nhóm 3 | 5 |
| 16 | Dao cắt cơ vòng đầu cắt dài 7mm, độ dài dây cắt 30mm | KD-V411M-0730 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Chiều dài làm việc 1700mm, đường kính đoạn đầu 4.5Fr, chiều dài đoạn đầu: 7mm, chiều dài dao 30mm, dùng một lần, tương thích dây guidewire 0.035" | Nhóm 3 | 5 |
| 17 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu sứ cách điện đường kính đầu 2.2mm, chiều dài làm việc 1650mm | KD-611L | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách điện, bằng ceramic vỏ ngoài cách điện, chiều dài làm việc 1650mm, chiều dài dao 4mm, đường kính dao cắt 0.4mm, đường kính đầu cuối cách điện 2.2mm. | Nhóm 3 | 3 |
| 18 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm có tưới rửa, chiều dài làm việc 1650mm | KD-655L | Olympus/ Nhật Bản | cái | đầu dao hình núm đường kính 0.3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại chỉ còn 0.1mm, có kênh nước phụ, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm, chiều dài dao cắt 2.0mm | Nhóm 3 | 3 |
| 19 | Đầu gắn ống soi chuyên dụng dùng cho phương pháp cắt hớt dưới niêm mạc qua nội soi các cỡ | 03: D-201-10704; 02:D-201-14304 | Olympus/ Nhật Bản | cái | Đầu gắn ống soi dạng mềm, thẳng, có lỗ bên, đường kính ngoài 11.35mm ; đường kính 15mm | Nhóm 3 | 5 |
| 20 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | SBL-6-O | Shaili Endoscopy/ Ấn Độ | Cái | Đầu thắt được làm từ chất liệu: cao su + nhựa + chỉ, với thiết kế 1 đầu thắt gồm 6 vòng thắt, đường kính đầu thắt: 9.5 mm - 11.2 mm. Tiêu chuẩn CFS, ISO 13485. | Nhóm 6 | 250 |
| 21 | Dây dẫn đường dài 1500mm | SFT 150-35 | Marflow AG / Thụy Sỹ | Cái | Dây dẫn đưởng phủ PTFE đầu thẳng, chiều dài 150 cm, kích thước 0.035", chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 100 |
| 22 | Dây dẫn đường dài từ 2600mm đến 4500mm | M0055xxxx | Boston Scientific/ Costa Rica | Cái | Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn, có các điểm đánh dấu màu đen và vàng giúp nhận dạng qua nội soi và cho phép dẫn đường và dễ dàng nhìn thấy trên màn hình, tăng sáng truyền hình. Dây dẫn được thiết kế để sử dụng cho thiết bị RX Locking. Dây dẫn được bao phủ bằng một lớp Endo-glide tạo độ trơn để điều hướng và dẫn đường cho các dụng cụ một cách dễ dàng. Đầu tip được phủ lớp Tungstent, 5cm đầu típ bằng chất liệu Hydrophilic ưa nước. Đầu tip có hai hình dạng: dạng thẳng hoặc cong. Chiều dài dây dẫn tùy chọn từ 260cm đến 450cm, tương thích dây dẫn hướng 0.025inch-0.035inch. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Nhóm 3 | 5 |
| 23 | Gạc dẫn lưu mũi | GDL2 | Memco/Việt Nam | Cái | Kích thước 1.5cm x 100cm x 4 lớp. Chất liệu: Gạc không dệt hút nước. Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm nước, dịch, được dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001. | Nhóm 5 | 300 |
| 24 | Giấy siêu âm | UPP-110S | Sony / Nhật Bản | Cuộn | - Giấy in nhiệt. - Khổ A6, chiều rộng 110mm, chiều dài tối thiểu 20m. Số lượng bản in: 210 bản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 2,080 |
| 25 | Kìm cá sấu gắp dị vật | FG-44NR-1 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Thiết kế răng chuột và hàm cá sấu cho độ bám chắc. - Có thể xoay để định vị. Chiều dài làm việc 1800mm, độ mở 6.9mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.8mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 3 |
| 26 | Kìm kẹp cầm máu | FD-410LR | Olympus/ Nhật Bản | cái | Thiết kế ngàm chống trượt để bám chắc vào điểm chảy máu, hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc 1650mm, tương thích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, độ mở ngàm 5mm | Nhóm 3 | 1 |
| 27 | Kìm sinh thiết | FB-19K-1 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Tương thích kênh dụng cụ 2.0mm, chiều dài làm việc 1550mm. Dùng cho sinh thiết định kì, Giảm tối thiểu tổn thương đối với mô, hỗ trợ tính năng xoay | Nhóm 3 | 2 |
| 28 | Kìm sinh thiết dạ dầy | FB-230K | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chiều dài làm việc: 1550 mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.8mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 15 |
| 29 | Kìm sinh thiết đại tràng | FB-230U | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chiều dài làm việc: 2300 mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.8mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 13 |
| 30 | Kim sinh thiết màng phổi | 23,405 | Unimed / Thụy Sỹ | Bộ | Bao gồm: - 01 Kim dẫn đường. - 01 Kim chọc. - 01 Kim lấy mẫu bệnh phẩm. - 01 Kim thông và đẩy mẫu bệnh phẩm. Chốt hãm kích thước: 11 G x 3". - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 2 |
| 31 | Kìm sinh thiết phế quản | FB-19C-1 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chiều dài làm việc 1050mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.0mm. - Có thể xoay để định vị chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 5 |
| 32 | Kim tiêm cầm máu | NM-400U-0423 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.8 mm. - Chiều dài làm việc 2300 mm. - Chiều dài kim 4 mm. - Đường kính kim 23G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 7 |
| 33 | Kim tiêm phồng niêm mạc | NM-400L-0423 | Olympus/ Nhật Bản | cái | - Chiều dài làm việc 1650mm - Đường kính kênh làm việc nhỏ nhất 2.8mm - Chiều dài kim 4mm - Đường kính kim 23G | Nhóm 3 | 2 |
| 34 | Lưỡi cắt nạo V.A | 1884008 | Medtronic / Mỹ | Cái | - Lưỡi cắt cong 40 độ. - Chiều dài làm việc 11cm. - Đường kính lưỡi 4mm, tích hợp kênh hút bên trong lưỡi cắt. - Tốc độ hoạt động: 1500 vòng/phút. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 20 |
| 35 | Lưỡi cắt nạo xoang loại cong | 1884006 | Medtronic / Mỹ | Cái | - Lưỡi cắt cong 40 độ. - Chiều dài làm việc 11cm. - Đường kính lưỡi 4mm. - Tốc độ hoạt động: 5000 vòng/phút - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 20 |
| 36 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng | 1884004 | Medtronic / Mỹ | Cái | - Lưỡi cắt thẳng. - Chiều dài làm việc 11cm. - Đường kính lưỡi 4mm. - Tốc độ hoạt động: 5000 vòng /phút - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 20 |
| 37 | Lưới điều trị thoát vị | RM6110SP | Vigilenz/ Malaysia | Cái | Lưới Polypropylene chữa thoát vị bẹn, rốn 6x11cm bằng sợi tổng hợp không tiêu | Nhóm 4 | 200 |
| 38 | Màng buồng cân bằng | 3451615A | B.Braun/ Đức | Bộ | Màng buồn cân bằng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Dialog + B.Braun | Không phân nhóm | 20 |
| 39 | Mask máy thở không xâm nhập các cỡ | 014-001-001; 014-001-002; 014-001-003; | Create Biotech / Đài Loan | Cái | Chất liệu thân mask bằng nhựa, vành chụp mặt bằng Silicon đóng gói trong túi tiệt trùng. Đệm mặt nạ mềm, có lỗ thông hơi, cố định trán, đai tháo nhanh. Các cỡ S, M, L. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 100 |
| 40 | Mặt nạ cố định loại U | R421W | Klarity / Trung Quốc | Cái | - Mặt nạ khung chữ U. - Kích thước 315×255x2.4 mm - Chất liệu nhựa nhiệt dẻo. - Mặt nạ có lỗ thoáng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 30 |
| 41 | Mũi khoan cắt xương sọ | PDS-CRA-M | Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản | Cái | - Mũi khoan cắt xương sọ, rãnh xoắn. -Đường kính thân mũi 3.15mm. - Có các kích thước mũi cho trẻ em, loại trung bình, dài với các đầu chụp tương ứng; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 30 |
| 42 | Mũi khoan đinh nội tủy đường kính 3.5mm | 466/4008-00466 | Sign/ Trung Quốc | Cái | Mũi khoan đinh nội tuỷ. Đường kính 3.5mm, dài 280mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 5 |
| 43 | Mũi khoan đinh nội tủy đường kính 6.3mm | 467/4008-00467 | Sign/ Trung Quốc | Cái | Mũi khoan đinh nội tuỷ. Đường kính 6.3mm, dài 180mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 5 |
| 44 | Mũi khoan dùng cho vít mặt | OSD-1670-07S | Bio Materials / Hàn Quốc | Cái | Mũi khoan đường kính 1.6mm, chiều dài mũi 70mm. Độ dừng 7.0mm. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 6 | 15 |
| 45 | Mũi khoan đường kính các loại | 711xxx, 712xxx | Mikromed/ BaLan | Cái | Đường kính từ 2.5 đến 4.5mm, dài từ 90mm đến 300mm. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 10 |
| 46 | Mũi khoan sọ tự dừng các cỡ | DM0210FAA; DM010FAA | Medtronic/ Mỹ | Cái | Mũi khoan sọ tự dừng. Đường kính ngoài 14mm, đường kính trong 11mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 30 |
| 47 | Mũi mài kim cương các cỡ | PDS-2DM-10; PDS-2DM-20; PDS-2DM-30; PDS-2DM-40; PDS-2DM-50 | Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản | Cái | - Mũi mài xương đầu kim cương. - Đường kính đầu mũi mài kim cương có các kích thước 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm, đường kính thân 2.35mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 15 |
| 48 | Mũi mài kim cương thân dài 10cm các cỡ | 10BA10D; 10BA20D; 10BA30D; 10BA40D; 10BA50D | Medtronic/ Mỹ | Cái | Chiều dài thân 10cm, đường kính đầu mũi khoan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 10 |
| 49 | Mũi tạo hình sọ đường kính 2.35mm | PDS-2TD-15 | Nakanishi Inc (NSK) / Nhật Bản | Cái | - Mũi khoan tạo hình, loại thẳng, có rãnh xoắn. - Đường kính đầu mũi có các kích thước 1.5mm và 2.0mm, đường kính thân mũi 2.35mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 5 |
| 50 | Nắp chụp đầu dây soi | 0071177x | US Endoscopy/ Mỹ | Cái | Nắp bảo vệ đầu dây soi dạ dày/đại tràng được thiết kế hỗ trợ tầm nhìn của dây soi trong khi thăm khám và điều trị nội soi, cap: 11.35mm-15.7mm;đường kính ngoài đầu tip dây soi: 8.9-9.9 mm đến 13.4-13.9mm; chiều dài 4mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Nhóm 3 | 5 |
| 51 | Ngáng miệng | MB-142 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Ngáng miệng, dùng nhiều lần | Không phân nhóm | 50 |
| 52 | Ống Carlens các cỡ | 12528,12532,12535,12537,12539,12635, 12637,12639 | Covidien / Ireland | Cái | - Bóng khí quản và phế quản áp lực nhỏ. Bóng phế quản phủ màu giúp định vị chính xác đầu ống, đầu ống có dấu cản quang. - Độ dài ống 420mm. - Ống bên trái: Đường kính trong từ 3.0mm đến 5.5mm, đường kính ngoài từ 9.0mm đến 13.5mm. - Ống bên phải: Đường kính trong từ 4.8mm đến 5.5mm, đường kính ngoài từ 11.5mm đến 13.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 30 |
| 53 | Pipet cố định 10 µl | 8-002-20-9 | AHN Biotechnologie GmbH/ Đức | Cái | - Pipet 1 kênh - Thể tích thực: 10µl - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút - Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu | Không phân nhóm | 3 |
| 54 | Pipet cố định 100 µl | 8-008-20-9 | AHN Biotechnologie GmbH / Đức | Cái | - Pipet 1 kênh - Thể tích thực: 100µl - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút - Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu | Không phân nhóm | 3 |
| 55 | Pipet cố định 1000 µl | 8-012-20-9 | AHN Biotechnologie GmbH / Đức | Cái | - Pipet 1 kênh - Thể tích thực: 1000µl - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút - Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu | Không phân nhóm | 5 |
| 56 | Rọ lấy dị vật phế quản | FG-17K-1, | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Rọ lấy sỏi tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, có thể xoay rọ, có thể lựa chọn loại có dây cứng hoặc mềm, có phần kết nối với ống soi (C-hook), chiều dài làm việc 1950mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.2mm (loại mềm) hoặc 2.8mm (loại cứng) trở lên, đường kính rọ 22mm. | Nhóm 3 | 1 |
| 57 | Rọ lấy sỏi độ mở 20mm nhiều nhánh lấy sỏi nhỏ | FG-301Q | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chiều dài làm việc: 1950 mm, độ mở 20mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất: 2.8mm. - Có kênh bơm nước riêng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 8 |
| 58 | Rọ lấy sỏi độ mở 22mm 4 nhánh lấy sỏi to | FG-22Q-1 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chiều dài làm việc: 1950 mm, độ mở 22mm, đường kính kênh làm việc nhỏ nhất: 2.8mm. - Có kênh bơm nước riêng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 8 |
| 59 | Stent dẫn lưu mật, tụy các cỡ | M0053xxxx | Boston Scientific/ Mỹ | Cái | Stent nhựa đường mật các cỡ từ 7Fr, 8.5F, 10Fr; với các hình dạng loại cong ở giữa (Center bend), loại cong ở tá tràng (duodenal Bend) hoặc loại đuôi tai heo đôi (double pigtail); Chiều dài stent các cỡ: 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm, 18cm. | Nhóm 1 | 20 |
| 60 | Stent thực quản có van chống trào ngược | ESA160907/ ESA161107/ ESA161307/ ESA161507/ ESA161707/ ESA180907/ ESA181107/ ESA181307/ ESA181507/ ESA181707/ ESA200907/ ESA201107/ ESA201307/ ESA201507/ ESA201707 | S&G Biotech/ Hàn quốc | Cái | Stent thực quản, có silicone cover, có van chống trào ngược, đường kính stent 20 mm, 22mm, 24mm, chiều dài stent 9cm, 11cm, 13cm, 15cm, 17cm, chiều dài làm việc 700 mm | Nhóm 6 | 15 |
| 61 | Stent thực quản không có van chống trào ngược | ESC160907/ ESC161107/ ESC161307/ ESC161507/ ESC161707/ ESC180907/ ESC181107/ ESC181307/ ESC181507/ ESC181707/ ESC200907/ ESC201107/ ESC201307/ ESC201507/ ESC201707 | S&G Biotech/Hàn quốc | Cái | Stent thực quản bằng kim loại nhiều kích thước, chất liệu Nitinol nhớ hình siêu đàn hồi Có lớp phủ chống xâm lấn, hai đầu loe chống di lệch, chống tụt stent Có điểm đánh dấu cản quang ở hai đầu stent Có vòng giúp thu hồi stent dễ dàng đường kính stent 20 mm, 22mm, 24mm, chiều dài stent 9 cm, 11cm, 13cm, 15cm, 17cm, chiều dài làm việc 700 mm | Nhóm 6 | 30 |
| 62 | Thòng lọng cắt polyp dạ dày/đại tràng dùng một lần | SD-210U-10/ SD-210U-15/ SD-210U-25 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, có thể lựa chọn giữa các loại có đường kính lọng có độ mở tối đa 10mm, 15mm, 25mm; độ dày của dây lọng thắt 0.47mm | Nhóm 3 | 10 |
| 63 | Thòng lọng đường kính dây 0.4mm | SD-240U-25; SD-240U-15 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Chất liệu bằng sợi thép mềm. - Đường kính thòng lọng 15 mm, 25 mm. - Đường kính dây 0.40 mm. - Chiều dài làm việc khoảng 2300 mm. - Đường kính kênh sinh thiết làm việc nhỏ nhất 2.8mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 20 |
| 64 | Vòng thắt tĩnh mạch thực quản và polyp | MAJ-254 | Olympus/ Nhật Bản | Cái | - Đường kính vòng thắt 30 mm. - Sử dụng được với cán loop ở mục TT 14. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 5 |
| 65 | Vợt lưới lấy dị vật | Fg-V421PR | Olympus/ Nhật Bản | Cái | Vợt (Rọ) lấy dị vật 8 dây tích hợp tay cầm, xoay được, có kênh bơm tưới rửa, chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm trở lên, đường kính rọ 20mm. | Nhóm 3 | 2 |
| 66 | Xông JJ | SOT-526/SOT-626/SOT-726/SOT-826 | Marflow AG / Thụy Sỹ | Cái | - Chất liệu: Polyurethane. - Kích thước: 5 Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr. - Chiều dài khoảng 26 cm. - Kích thước dây dẫn 0.035", 0.038" - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Nhóm 3 | 600 |