Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống đèn mổ

treo trần

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/03/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính |  | Thông số kỹ thuật |  | Số lượng dự trù |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển nút bấm gắn đầu đèn mổ (không bao gồm bàn phím) | 83469 | Stryker, C.H Séc | Chiếc | Bộ điều khiển nút bấm gắn đầu đèn mổ - Nhận tín hiệu từ bàn phím - Hoạt động ở điện áp 24 VDC. |  | 10 |  |
| 2 | Bàn phím đi kèm bộ điều khiển nút bấm gắn đầu đèn mổ | 79667 | Stryker, C.H Séc | Chiếc | Bàn phím đi kèm bộ điều khiển nút bấm gắn đầu đèn mổ, có 7 nút bấm với 5 chức năng: - Bật/tắt - Phóng to nhỏ chùm sáng - Đổi màu sắc - Giảm ánh sáng - Chỉnh độ mạnh yếu của ánh sáng. |  | 10 |  |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |