Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

Mua sắm thay thế phụ kiện Máy hấp tiệt trùng

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/06/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Nội dung công việc | Ký mã hiệu/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện trở nồi đun 30 KW | Ký mã hiệu: P764325448 Hãng sản xuất: Steris Nước sản xuất: Mỹ | 1 bộ | 01 |
| 2 | Khởi động từ của nồi đun | Ký mã hiệu: P759748001 Hãng sản xuất: Steris Nước sản xuất: Mỹ | 1 bộ | 02 |
| 3 | Chốt cửa | Ký mã hiệu: P11014185 Hãng sản xuất: Steris Nước sản xuất: Mỹ | 1 bộ | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |