| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2021 |
| --- | --- |

THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ  Quyết định số 6585/QĐ-BVT ngày 19/10/2021 v/v phê duyệt  Kế  hoạch thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý công ty báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm

- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.

- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021

Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 14h00 ngày 26/10/2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3821242

Chân thành cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Lưu Văn thư, TCKT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Hạ Bá Chân |

PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/10/2021 )

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khớp háng bán phần có xi măng |  | Zimmer/ Osartis - Mỹ/ Đức | Bộ | 5 chi tiết/ Bộ |  | 6 | 5 |
| 1.1 | Cuống xương đùi | 8011-00-05; 8011-0x | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương - Kích cỡ chuôi: Tối thiểu 5 kích thước, có chiều dài: ≥ 110mm |  |  |
| 1.2 | Chỏm xương đùi | 8011-0x-2x | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính đầu: 22mm, 28mm |  |  |
| 1.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt – Chromium - Molybdenum (Co-Cr-Mo) hoặc tương đương. - Đường kính: + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 1.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương. - Đường kính trong: 22mm, 28 mm. - Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm |  |  |
| 1.5 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | 00112014001 | Osartis - Đức | Gói | 1 gói/hộp | Có 2 thành phần gồm: Bột Polymer và Chất lỏng Monomer theo tiêu chuẩn của hãng. Đóng gói vô trùng. |  |  |
| 2 | Khớp háng bán phần chuôi dài có xi măng |  | Zimmer/ Osartis - Mỹ/ Đức | Bộ | 5 chi tiết/ Bộ |  | 3 | 10 |
| 2.1 | Cuống xương đùi | 8114-0x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương - Cổ côn: 12/14 - Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 3 kích thước, có chiều dài: ≥ 180mm - Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) từ 36 đến 42mm - Chiều dài cổ chuôi (Neck Length (+0)): 26mm, 41mm. G13 |  |  |
| 2.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương. - Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 2.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương. - Đường kính: + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 2.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương. - Đường kính trong: 22mm, 28 mm. - Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm |  |  |
| 2.5 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | 00112014001 | Osartis - Đức | Gói | 1 gói/hộp | Có 2 thành phần gồm: Bột Polymer và Chất lỏng Monomer theo tiêu chuẩn của hãng. Đóng gói vô trùng. |  |  |
| 3 | Khớp háng bán phần chuôi chống xoay không xi măng |  | Zimmer - Mỹ | Bộ | 4 chi tiết/ Bộ |  | 3 | 65 |
| 3.1 | Cuống xương đùi | 00-7711-0xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Aluminum-Vanadium hoặc tương đương, phủ Plasma. - Cổ côn 12/14 - Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 14 kích thước, có chiều dài: ≥ 105 mm - Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) từ 32 đến 40mm - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Neck Length (+0)) từ: 35 đến 50mm |  |  |
| 3.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương. - Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 3.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương. - Đường kính + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 3.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương. - Đường kính trong: 22mm, 28 mm. - Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm Đóng gói vô trùng. |  |  |
| 4 | Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng |  | Zimmer - Mỹ/ Thụy Sĩ | Bộ | 4 chi tiết/ Bộ |  | 3 | 75 |
| 4.1 | Cuống xương đùi | 01.00102.xxx | Zimmer - Thụy Sĩ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Ti6Al7Nb hoặc tương đương - Góc cổ chuôi khoảng 135 độ - Cổ côn 12/14 - Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 07 kích thước, có chiều dài: ≥ 190mm |  |  |
| 4.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương. - Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 4.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương. - Đường kính + Từ 38 đến 55mm với mỗi bước tăng 1 mm + Từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 4.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương. - Đường kính trong: 22mm, 28 mm. - Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm Đóng gói vô trùng. |  |  |