Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa
“Mua hàng vật rẻ phục vụ công tác chuyên môn tháng 6 năm 2022”
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 23/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng
	Thông số kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	1
	Măng sông nhiệt Ø40
	Chất liệu bằng nhựa nhiệt Ø40
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc 
	4

	2
	Măng sông nhiệt Ø25
	Chất liệu bằng nhựa nhiệt Ø25
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc 
	4

	3
	Van nhiệt Ø25
	Chất liệu bằng nhựa nhiệt Ø25, củ van khóa bằng đồng 100%, chịu áp lực nước lớn, chịu nhiệt cao.
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc 
	1

	4
	Van từ UNID 25-220V
	 Kích thước cổng: 1″ (ren 34mm)
Áp suất hoạt động: 0 ~ 0.7 Mpa
Loại van 2 cửa 2 vị trí
Nhiệt độ hoạt động: -5~80oC
Điện áp: DC 24V,  AC 110V,  220V
	Chiếc
	2

	5
	Phao điện SANPO ST-70AB
	Điện áp 220V AC / 50HZ
Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc điện phao nước 15A, số lần đóng-ngắt 1 triệu lần, hộp rơ le có hai cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nối.
	Chiếc 
	4

	6
	Van nhựa PP50 2 đầu rắc co dùng cho ống HDPE
	Loại van HDPE.
Van rắc co dùng để tạo một khóa trên đường dẫn nước (hoặc hơi), kết nối nhanh với đường ống bằng nhựa HDPE
	Chiếc 
	1

	7
	Cút góc nhựa PP50 dùng cho ống HDPE
	Chất liệu bằng nhựa HDPE
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc 
	1

	8
	Côn thu 50/40 PP dùng cho ống HDPE
	Chất liệu bằng nhựa HDPE
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc 
	1


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 23/6/2022)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
Hãng sản xuất/
Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

