Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống Máy chụp

 cộng hưởng từ Optima MR360
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật

	01
	Bộ kích xung dải hẹp và xung nhịp tham chiếu dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	HDv 1.5T Narrow-Band Exciter and Reference Clock Assembly - RoHS

Compliant
	5480028
	- Hãng sản xuất: PLEXUS

- Hãng chủ sở hữu: GE

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	Cái
	- Công suất dòng điện đầu ra của nguồn DC cung cấp cho bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu tương ứng với các đầu ra sau: 

+ Điện áp cung cấp: +15.8 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 1.0 A

+ Điện áp cung cấp: +7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A

+ Điện áp cung cấp: +5.3 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A

+ Điện áp cung cấp: -7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 0.1 A

- Điện áp đầu ra của bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu và mạng bộ lọc nguồn được đo so với mặt đất (GND_ANALOG) hoặc được thực hiện ở cấp độ ICT, đo bộ nguồn DC được điều chỉnh tương ứng với các đầu ra.

- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE

	02
	Cuộn chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	1.5T Anterior Array, Express Coil Collector kit
	5346683
	- Hãng sản xuất: WIPRO GE HEALTHCARE PVT LTD

- Hãng chủ sở hữu: GE

- Xuất xứ: Ấn Độ
	01
	Cái
	- Cuộn (coil) chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ, hình ảnh có 8 kênh.

- Cuộn (coil) dùng trong chụp các tạng ổ bụng và vùng chậu.

- Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ, model Optima MR360, hãng GE


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.














……..…., Ngày …… Tháng …… Năm …….















       Đại diện Công ty















                 (Ký và ghi rõ họ tên)
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

