| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm các loại phim X-quang năm 2023-2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm các loại phim X-quang năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Thị Bắc

- Chức vụ: Kế toán Trưởng

- Số điện thoại: 0839.744.778

- Địa chỉ email: lethibac19082023@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCKT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh (01 bản chính bằng Tiếng Việt).

- Nhận qua email theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com và dangtaithongtindauthau.bvdkbn@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/12/2023 đến 15h30’ ngày 18/12/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/12/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) yêu cầu chi tiết theo Bảng sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu tính năng/yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt của hãng Fujifilm |  |  |  |  |
| 1.1 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt, cỡ 20x25cm | - Kích thước phim: 20x25 cm. - Cấu trúc phim gồm 4 lớp: nền phim, lớp nhạy sáng, 2 lớp bảo vệ. - Dùng được cho máy in phim nhiệt của hãng Fujifilm. | Tờ | 60.000 |
| 1.2 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt, cỡ 35x43cm | - Kích thước phim: 35x43 cm. - Cấu trúc phim gồm 4 lớp: nền phim, lớp nhạy sáng, 2 lớp bảo vệ. - Dùng được cho máy in phim nhiệt của hãng Fujifilm. | Tờ | 40.000 |
| 2 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt của hãng Agfa |  |  |  |  |
| 2.1 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt, cỡ 20x25cm | - Kích thước phim: 20x25 cm. - Chất liệu lớp nền: Polyethylene terephthalate (PET) hoặc tương đương. - Thay phim dưới môi trường sáng thông thường. - Mật độ hấp thụ quang năng (Optical density): ≥3.2. - Dùng được cho máy in phim nhiệt của hãng Agfa. | Tờ | 90.000 |
| 2.2 | Phim X quang khô dùng cho máy in nhiệt, cỡ 35x43cm | - Kích thước phim: 35x43 cm. - Chất liệu lớp nền: Polyethylene terephthalate (PET) hoặc tương đương. - Thay phim dưới môi trường sáng thông thường. - Mật độ hấp thụ quang năng (Optical density): ≥3.2. - Dùng được cho máy in phim nhiệt của hãng Agfa. | Tờ | 60.000 |
| 3 | Phim X quang dùng cho máy in laser của hãng Carestream |  |  |  |  |
| 3.1 | Phim X quang dùng cho máy in laser, cỡ 35x43cm | - Kích thước phim: 35x43 cm. - Chất liệu lớp nền: Polyester hoặc tương đương. - Thay phim theo khay dưới môi trường sáng thông thường. - Dùng được cho máy in phim khô laser của hãng Carestream. | Tờ | 40.000 |
| 4 | Phim X quang chụp răng |  |  |  |  |
| 4.1 | Phim X quang chụp răng cỡ 31x41mm | - Kích thước phim: 31x41 mm. - Phim chụp răng, chụp trong miệng. - Hiện hình ảnh của phim bằng cách rửa phim. | Tờ | 300 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện

- Giao hàng tại: Kho Vật tư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (Hóa đơn và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Giá đã bao gồm các loại thuế, phí (nếu có)…, công vận chuyển và các khoản chi phí khác, bên mua không phải trả bất kỳ các khoản nào thêm.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); - Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); - Cổng thông tin BVĐK tỉnh (đăng tải); - Lưu VT, TCKT. | GIÁM ĐỐC Hạ Bá Chân |
| --- | --- |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/ khối lượng(7) | Đơn vị tính(8) | Đơn giá(9) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10) (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(11) (VND) | Thành tiền(12) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có