PHỤ LỤC  DANH MỤC DỊCH VỤ
Gói thầu Mua sắm bộ cáp điện tim kèm điện cực cho máy điện tim Nihon Kohden ECG - 1250K
(kèm theo Yêu cầu báo giá số 7822/YCBG-BVĐKBN2 ngày 06/10/2025)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ cáp điện tim 
	1. Hàng mới 100%, xuất xứ: Châu Âu hoặc G7.

2. Tương thích với máy điện tim model: ECG – 1250K, hãng sản xuất: Nihon Kohden.

3. Cấu hình cho 01 Bộ cáp điện tim kèm điện cực, bao gồm:

3.1. Dây cáp điện tim:

- Số lượng: 01 cái

- Đầu cáp cắm vào điện cực có đường kính 3mm

- Chiều dài dây cáp ≥ 2m

- Có 10 đầu cắm điện cực

3.2 Điện cực chi:

- Số lượng: 04 cái

- Đầu cắm vào dây cáp điện tim đường kính 3mm

3.3 Điện cực ngực: 

- Số lượng: 06 cái

- Đầu cắm vào dây cáp điện tim có đường kính 3mm
	Bộ 
	10


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá:

	STT
	Danh mục

hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/10/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

