Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm ống nghiệm EDTA nắp cao su, ống citrate 3.2%, nẹp cổ cứng
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm ống nghiệm EDTA nắp cao su, ống citrate 3.2%, nẹp cổ cứng
(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 5551/YCBG-BVT ngày 15/7/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

(Cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±10%)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Nẹp cổ cứng
	- Chất liệu mút EVA (Ethylene Vinyl Acetate), có lỗ thoáng khí.
- Có khóa dán.
- Dùng cố định cột sống cổ.
- Có tối thiểu các cỡ: S, M, L, XL.
	Cái
	30

	2
	Ống citrate 3.2%
	- Chất liệu nhựa PP.
- Có nắp nhựa hoặc nút cao su bọc nhựa.
- Chứa chất kháng đông Trisodium citrate Dihydrate 3.2%.
- Thể tích 2ml. 
- Kích thước: 13x75mm.
	Ống
	10.000

	3
	Ống nghiệm EDTA nắp cao su
	- Chất liệu: nhựa PP. 
- Đường kính: 13mm. 
- Chiều cao: 75mm. 
- Thể tích: 2ml
- Có nắp cao su phủ bọc nhựa. 
- Ống chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (EDTA K2).
	Ống
	50.000


Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm ống nghiệm EDTA nắp cao su, ống citrate 3.2%, nẹp cổ cứng thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm ống nghiệm EDTA nắp cao su, ống citrate 3.2%, nẹp cổ cứng
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các linh kiện, vật tư thay thế thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của linh kiện, vật tư, thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/7/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
