# Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm vật tư tán sỏi qua da, tán sỏi ống mềm năm 2025-2027

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 9587 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu cung cấp thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư dùng trong kỹ thuật tán sỏi ống mềm |  | Yêu cầu thiết bị cung cấp: - Máy tán sỏi laser: 01 máy. + Máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. + Công suất: ≥ 90W. - Máy bơm nước: 01 máy. - Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số: 01 bộ. |  |  |
| 1.1 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản | - Chất liệu lõi: Nitinol phủ hydrophilic. - Chiều dài: ≥ 150cm. - Đường kính: 0.035" (±10%). - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 80 |
| 1.2 | Dây laser dùng trong tán sỏi laser | - Chiều dài: ≥ 3m. - Đường kính lõi: tối thiểu trong khoảng từ 200µm đến 300µm. - Sử dụng được nhiều lần. |  | Cái | 20 |

|  |  | - Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Ống kính nội soi mềm | - Đường kính kênh làm việc ngoài: ≤ 3.6mm. - Đường kính kênh làm việc trong: ≤ 1.2mm. - Góc uốn: tối thiểu trong khoảng từ -275° đến +275°. - Chiều dài làm việc: ≥ 700 mm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 80 |
| 1.4 | Ống thông JJ | - Ống thông JJ. - Chiều dài: ≥ 25cm. - Có tối thiểu các đường kính 6Fr, 7Fr. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 150 |
| 1.5 | Vỏ đỡ niệu quản | - Cấu tạo: gồm nòng trong và nòng ngoài - Lớp vỏ ngoài phủ hydrophilic - Nòng trong: Có tối thiểu các kích cỡ 11Fr, 12Fr. - Nòng ngoài: Có tối thiểu các kích cỡ 12Fr, 13Fr. - Có tối thiếu các chiều dài trong khoảng từ 36 - 45cm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 150 |
| 1.6 | Rọ bắt sỏi | - Rọ bắt sỏi. |  | Cái | 80 |

|  |  | - Chất liệu: Nitinol, loại 4 cành (nhánh). - Chiều dài làm việc: ≥ 115cm. - Đường kính: Trong khoảng từ 1.8Fr đến 2.2Fr. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vật tư dùng trong kỹ thuật tán sỏi thận qua da |  | Yêu cầu thiết bị cung cấp: - Máy tán sỏi laser: 01 máy. + Máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. + Công suất: ≥ 90W. - Máy bơm nước: 01 máy. - Ống kính nội soi qua da tương thích với Hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz: 01 cái. |  |  |
| 2.1 | Bộ nong thận dùng cho tán sỏi qua da | Bộ tối thiểu bao gồm: - Vỏ que nong 18Fr: 01 cái. - Que nong: bao gồm tối thiểu 06 que có kích cỡ khác nhau theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong khoảng từ 8Fr đến 18Fr. - Kim chọc dò 18G: 01 cái. - Dây dẫn đầu cong: 01 cái. + Chiều dài: ≥ 70cm. + Đường kính 0.035" (±10%). |  | Bộ | 100 |

| 2.2 | Bộ nong thận dùng cho tán sỏi qua da có hỗ trợ hút sỏi | Bộ tối thiểu bao gồm: - Vỏ que nong 18Fr: 01 cái. - Que nong: bao gồm tối thiểu 06 que có kích cỡ khác nhau theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong khoảng từ 8Fr đến 18Fr. - Kim chọc dò 18G: 01 cái. - Dây dẫn đầu cong: 01 cái. + Chiều dài: ≥ 70cm. + Đường kính 0.035" (±10%). - Có hỗ trợ hút sỏi. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Bộ | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản | - Chất liệu lõi: Nitinol phủ hydrophilic. - Chiều dài: ≥ 150cm. - Đường kính: 0.035" (±10%). - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 150 |
| 2.4 | Dây laser dùng trong tán sỏi laser | - Chiều dài: ≥ 3m. - Đường kính lõi: 550μm (±10%). - Sử dụng được nhiều lần. - Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu. |  | Cái | 40 |
| 2.5 | Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da | - Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da - Kích cỡ: ≥ 45 x 45cm. - Có phễu dẫn nước, thu hồi sỏi. |  | Cái | 300 |

| 2.6 | Ống thông niệu quản | - Chất liệu: Polyurethane (PU) hoặc PVC. - Chiều dài: ≥ 70cm. - Có tối thiểu các đường kính 6Fr, 7Fr. |  | Cái | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Ống thông JJ | - Ống thông JJ - Chiều dài: ≥ 25cm. - Có tối thiểu các đường kính 6Fr, 7Fr. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu)./chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 300 |
| 2.8 | Rọ bắt sỏi | - Rọ bắt sỏi. - Chất liệu: Nitinol, loại 4 cành (nhánh). - Chiều dài làm việc: ≥ 90cm. - Đường kính: 3.0Fr (±10%). - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |  | Cái | 150 |

# Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư tán sỏi qua da, tán sỏi ống mềm năm 2025-2027 BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo

giá], chúng tôi  [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế :

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế suất (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/12/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

# Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))