Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu - Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2025-2026 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4224/YCBG-BVT ngày 06/6/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Acid Citric monohydrate
	- Công dụng: điều chỉnh độ acid, chống oxy hóa.

- Bột kết tinh trắng hoặc tinh thể hay hạt không màu

- Công thức phân tử: C6H8O7
- Thành phần:

+ Hàm lượng C6H8O7 (tính theo chế phẩm khan) từ 99,5% - 101,0%,

+ Tro sulfat ≤ 0,1%, 

+ Acid oxalat ≤ 0,036%,

+  Sulfat ≤ 0,015%, 

+ Kim loại nặng không quá 10 phần triệu, 

+ Hàm lượng nước 7,5 %-9,0%
	Kg
	2.200

	2
	Muối tinh khiết 
	- Công dụng: làm mềm nước trong hệ thống RO chạy thận.

- Dạng viên, màu trắng

- Hàm lượng NaCl: 99,0% - 100, 5%
	Kg
	12.375


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 06/6/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu - Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2025-2026 
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu - Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2025-2026 như sau:
1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mã ký hiệu
	Hãng/Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/6/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
