Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm vật tư điện quang can thiệp năm 2024 – 2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4619/YCBG-BVT ngày 23/8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bình chứa huyết khối
	- Chất liệu: Nhựa.
- Dung tích: 1000ml (±10%).
- Có nắp tháo rời, bộ lọc ngăn chất bẩn.
- Dùng để kết nối với máy hút huyết khối.
	Cái
	5

	2
	Bộ mở đường vào động mạch đùi
	Bộ mở đường vào động mạch đùi bao gồm:
- Vỏ bọc (sheath): 
+ Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 5F, đường kính tối đa ≥ 10F.
+ Chiều dài: ≥ 10cm.
- Nong (dilator).
- Kim chọc mạch cỡ 18G.
- Dây dẫn đường cỡ 0.035", chiều dài ≥ 45cm.
- Bơm tiêm 2.5ml.
- Van cầm máu.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Bộ
	300

	3
	Bộ mở đường vào động mạch quay
	Bộ mở đường vào động mạch quay bao gồm:

- Vỏ bọc (sheath):
+ Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 5F, đường kính tối đa ≥ 6F.
+ Chiều dài: ≥ 10cm.
- Kim chọc mạch cỡ 20G.
- Dây dẫn đường cỡ 0.025", chiều dài ≥ 45cm.
- Bơm tiêm 2.5ml.
- Dao rạch da.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Bộ
	50

	4
	Bơm áp lực cao cho bóng nong
	- Sử dụng với bóng nong để bơm áp lực.
- Áp lực tối đa: ≥ 30atm.
- Có cơ chế khóa để duy trì áp lực.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	50

	5
	Bơm tiêm dùng một lần có đầu xoáy
	- Chất liệu: Polycarbonate.
- Có tối thiểu các dung tích: 3ml, 6ml, 10ml, 20ml.
- Thiết kế có đầu xoáy.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	200

	6
	Bơm tiêm thuốc cản quang
	- Chất liệu: Polycarbonate.
- Có tối thiểu các dung tích: 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml.
- Thiết kế có đầu xoáy.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	200

	7
	Bóng nong động mạch ngoại vi chạy trên dây dẫn 0.018"
	- Chất liệu bóng: phủ lớp kỵ nước cho bóng, cạnh bóng.
- Sử dụng với dây dẫn đường 0.018".
- Tương thích với hệ thống mở đường vào mạch máu 4F, 5F.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 90cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 6.0mm.
- Áp lực định danh: 8 atm (± 10%).
- Áp lực tối đa: ≥ 14 atm.
- Có điểm đánh dấu cản quang.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60

	8
	Bóng nong động mạch ngoại vi chạy trên dây dẫn 0.035"
	- Chất liệu bóng: Pebax hoặc Nylon hoặc polyamide.
- Sử dụng với dây dẫn đường 0.035".
- Tương thích với hệ thống mở đường vào mạch máu 5F, 6F, 7F.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 135cm.
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 250mm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 3mm, đường kính tối đa ≥ 14mm.
- Có điểm đánh dấu cản quang.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60

	9
	Bóng nong động mạch ngoại vi trên dây dẫn 0.014" 
	- Chất liệu bóng: Pebax hoặc Nylon hoặc polyamide.
- Tương thích với dụng cụ mở đường 4F.
- Sử dụng với dây dẫn 0.014".
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 4.0mm.
- Áp lực định danh: 8 atm (± 10%).
- Áp lực tối đa: ≥ 14 atm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	10
	Bóng nong đường niệu quản, đường mật các cỡ
	- Chất liệu bóng: Pebax hoặc Nylon hoặc polyamide.
- Đường kính ngoài của bóng: 5mm (± 10%).
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 4cm, chiều dài tối đa ≥ 10cm.
- Áp lực bóng tối đa: ≥ 18atm.
- Chiều dài làm việc: 70cm (± 10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	11
	Bóng nong loại cứng
	- Chất liệu bóng: Pebax hoặc Nylon hoặc polyamide.
- Bóng nong loại áp lực cao. 

- Áp lực bóng tối đa: ≥ 24 atm.
- Có các loại sử dụng với dây dẫn đường 0.018" và 0.035".

- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 75cm, chiều dài tối đa ≥ 120cm.
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 2cm, chiều dài tối đa ≥ 10cm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 4mm, đường kính tối đa ≥ 10mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	12
	Bóng nong mạch ngoại biên chạy trên dây dẫn 0.035''
	- Bóng nong mạch ngoại biên chạy trên dây dẫn 0.035''có lớp phủ ái nước.

- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 75cm, chiều dài tối đa ≥ 120cm.

- Có các chiều dài ống thông theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 40cm, chiều dài tối đa ≥ 135cm.
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 3mm, đường kính tối đa ≥ 12mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	13
	Bóng nong mạch ngoại biên, có phủ thuốc Palitaxel
	- Bóng nong mạch ngoại biên, có phủ thuốc Palitaxel.
- Có các chiều dài bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 30mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính bóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2mm, đường kính tối đa ≥ 8mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	14
	Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da
	- Cấu hình 1 bộ bao gồm: buồng tiêm, catheter, dụng cụ mở đường, dây dẫn đường J guide wire, kim chọc dò tĩnh mạch, thanh tunneler, 2 kim Huber.

- Chất liệu thân: Titanium.

- Không bị ảnh hưởng khi chụp cộng hưởng từ với từ lực ≥ 3.0 Tesla.
- Chiều dài ống thông: ≥ 60cm.
- Có các thể tích buồng tiêm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thể tích tối thiểu ≤ 0.7ml, thể tích tối đa ≥ 1ml.
	Bộ
	10

	15
	Buồng tiêm truyền cấy dưới da
	- Chất liệu thân: Titanium.

- Không bị ảnh hưởng khi chụp cộng hưởng từ với từ lực ≥ 3.0 Tesla.
- Có các chiều dài ống thông theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 55cm, chiều dài tối đa ≥ 65cm.
- Có các đường kính ống thông theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6.6F, đường kính tối đa ≥ 9.6F.
- Có các thể tích buồng tiêm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thể tích tối thiểu ≤ 0.4ml, thể tích tối đa ≥ 0.7ml.
	Bộ
	10

	16
	Dẫn lưu đường mật qua da
	- Dùng để dẫn lưu đường mật qua da hai đầu.
- Chất liệu: Polyurethane, có phủ lớp ái nước.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 11cm, chiều dài tối đa ≥ 14cm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6.5F, đường kính tối đa  ≥ 14F.
- Có các điểm đánh dấu cản quang.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	50

	17
	Dẫn lưu ổ bụng, áp xe, mật, thận qua da
	- Chất liệu: polyurethanen, phủ lớp ái nước.
- Có các chiều dài làm việc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 24mm, chiều dài tối đa ≥ 29mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 5Fr, đường kính tối đa ≥ 12Fr.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	18
	Dẫn lưu qua da có khóa
	- Chất liệu: Polyurethane, có phủ lớp ái nước.
- Có điểm đánh dấu cản quang trên thân ống.
- Chiều dài: 25 cm (±10%).
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6.5F, đường kính tối đa ≥ 12F.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	150

	19
	Dây bơm thuốc áp lực cao 
	- Dùng để kết nối bơm thuốc cản quang.
- Chất liệu: Polyurethane.
- Chịu áp lực theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: áp lực tối thiểu ≤ 500 PSI, áp lực tối đa ≥ 1000 PSI.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 50cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	150


	20
	Dây bơm thuốc áp lực cao loại dài
	- Chất liệu: Polyurethane.
- Chịu áp lực tối đa: ≥ 1200 PSI.
- Có một đầu đực, một đầu cái.
- Chiều dài: ≥ 120cm.

- Đường kính nòng: ≥ 1.5mm.
	Cái
	100

	21
	Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên loại cứng
	- Chất liệu trục thép không gỉ, lớp phủ PTFE.
- Đường kính: 0.035".
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 75cm, chiều dài tối đa ≥ 260cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	22
	Dây dẫn can thiệp ngoại biên đường kính 0.014"
	- Chất liệu: đầu típ bằng Nitinol, thân dây dẫn bằng thép không gỉ.
- Phủ lớp ái nước trên lớp polymer cản quang.
- Cấu tạo phần đầu xa có lõi Nitinol, không điểm nối.
- Cuốn lò xo cản quang ≥ 3cm ở đầu xa.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 190cm, chiều dài tối đa ≥ 300cm.
- Đường kính dây dẫn: 0.014''. 

- Tải trọng đầu xa: tối thiểu ≤2.8g, tối đa ≥ 3.5g.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	23
	Dây dẫn can thiệp ngoại biên đường kính 0.018"
	- Chất liệu: đầu típ bằng Nitinol, thân dây dẫn bằng thép không gỉ.
- Phủ lớp ái nước trên lớp polymer cản quang.
- Cuốn lò xo cản quang ≥ 3cm ở đầu xa.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 210cm, chiều dài tối đa ≥ 300cm.
- Đường kính dây dẫn: 0.018''. 

- Tải trọng đầu xa 4g (±10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	24
	Dây dẫn đường dài 150cm
	- Chất liệu lõi: hợp kim Nitinol, lớp ngoài polyurethane cản quang, phủ ái nước.
- Chiều dài: 150 cm (±10%).
- Đường kính: 0.035".
	Cái
	300

	25
	Dây dẫn đường dài 260cm
	- Chất liệu lõi: hợp kim Nitinol, lớp ngoài polyurethane cản quang, phủ ái nước.
- Chiều dài: 260 cm (±10%).
- Đường kính: 0.035".
	Cái
	50

	26
	Dây nối với ống hút huyết khối
	- Sử dụng tương thích với các ống thông hút huyết khối. 
- Chất liệu: Nhựa trong suốt.
- Có công tắc đóng, mở.
	Cái
	20

	27
	Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa
	- Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa.

- Chất liệu: Polypropylene.

- Chỉ định cho lỗ vào động mạch: tối thiểu ≤ 5F, tối đa ≥ 21F.
	Cái
	20

	28
	Dụng cụ đóng mạch máu bằng nút collagen
	- Dụng cụ đóng mạch, cầm máu bằng nút collagen.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: tối thiểu ≤ 6F, tối đa ≥ 8F.
	Cái
	15

	29
	Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch loại lớn
	- Chất liệu: Nitinol.
- Có các đường kính làm việc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 45mm.
- Chiều dài: 120cm (±10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	10

	30
	Dụng cụ nút mạch bằng dù loại 2 cánh
	- Chất liệu: Nitinol nhiều cuộn, đa lớp.
- Tương thích ống thông: tối thiểu ≤ 6F, tối đa ≥ 9F.
- Có các đường kính dù theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 8mm, đường kính tối đa ≥ 18mm.
- Có các chiều dài khi không ép theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 7mm, chiều dài tối đa ≥ 14mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	5

	31
	Dụng cụ nút mạch bằng dù, tiết diện nhỏ
	- Chất liệu: Nitinol nhiều cuộn, đa lớp.
- Tương thích ống thông: tối thiểu ≤ 6F, tối đa ≥ 9F.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 11mm, chiều dài tối đa ≥ 13.5mm.
- Có các đường kính dù theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 8mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	5

	32
	Keo sinh học
	- Thành phần: N-butyl-2-cyanoacrylate.
- Tác dụng: Chất kết dính mô giúp đông cứng nhanh khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polymer hóa. Có thể sử dụng trong cầm máu.
- Quy cách đóng gói: ≥ 0.5ml/Lọ (Tuýp).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Lọ/ Tuýp
	300

	33
	Khung giá đỡ động mạch ngoại biên loại dài
	- Tương thích dây dẫn 0.018".
- Cấu tạo: sợi Nitinol.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 40mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 4.5mm, đường kính tối đa ≥ 7.5mm.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 120cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	34
	Khung giá đỡ động mạch thận, mạch tạng nở trên bóng
	- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 4mm, đường kính tối đa ≥ 7mm.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 12mm, chiều dài tối đa ≥ 18mm.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 135cm.
- Tương thích bộ mở đường vào mạch máu: 5F.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	10

	35
	Khung giá đỡ đường mật
	- Sử dụng trong kỹ thuật can thiệp qua da, có thể loại bỏ sau thời gian lưu trong đường mật.
- Chất liệu Nitinol, có màng phủ.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 60mm, chiều dài tối đa ≥ 120mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 8mm, đường kính tối đa ≥ 10mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	15

	36
	Khung giá đỡ ngoại biên nở trên bóng
	- Chất liệu: Cobalt chromium (CoCr).
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 19mm, chiều dài tối đa ≥ 59mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 4mm, đường kính tối đa ≥ 10mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	37
	Khung giá đỡ ngoại vi tự nở
	- Chất liệu: Nitinol.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 120mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 14mm.
- Chiều dài hệ thống: 120cm (±10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	10

	38
	Khung giá đỡ ngoại vi tự nở phủ thuốc
	- Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở.
- Chất liệu nitinol tự nở.
- Có phủ thuốc: Paclitaxel.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 7mm.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 40mm, chiều dài tối đa ≥ 150mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	10

	39
	Khung giá đỡ nhớ hình mạch máu, đường mật
	- Chất liệu: Nitinol.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 40mm, chiều dài tối đa ≥ 150mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 10mm.
- Có các chiều dài hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 75cm, chiều dài tối đa ≥ 120cm. 
- Tương thích dây dẫn: 0.035".
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	40
	Khung giá đỡ tĩnh mạch
	- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 60mm, chiều dài tối đa ≥ 150mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 12mm, đường kính tối đa ≥ 14mm.
- Tương thích dây dẫn: 0.035". 
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	10

	41
	Khung giá đỡ tự nở ngoại biên
	- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài tối đa ≥ 150mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 10mm.
- Tương thích dây dẫn: 0.035". 
- Có điểm đánh dấu cản quang.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	42
	Kim CHIBA
	- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 15cm, chiều dài tối đa ≥ 28cm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 18G đến 22G.
- Dùng để sinh thiết tế bào qua da hoặc thủ thuật qua da.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	43
	Kim chọc tạng
	- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa và lõi kim sắt.
- Đường kính vỏ: ≤ 5F.
- Dùng để tạo đường đặt dây dẫn đường kính 0.035" - 0.038".
	Cái
	200

	44
	Kim sinh thiết lấy mẫu mô
	- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 100mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 14G đến 20G.

- Có đánh dấu thước đo trên kim nhằm kiểm soát độ sâu của kim.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	50

	45
	Kim sinh thiết mô mềm
	Kim sinh thiết mô mềm, bao gồm: 
- Kim sinh thiết bán tự động:
+ Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 100mm, chiều dài tối đa ≥ 200mm.
+ Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 14G đến 20G.
- Máng lấy mẫu tùy chỉnh 1cm hoặc 2cm, có khóa chốt an toàn.
- Kim dẫn đường.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	80

	46
	Kim sinh thiết mô mềm tự động
	Kim sinh thiết mô mềm tự động, bao gồm: 
- Kim sinh thiết tự động: 
+ Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 100mm, chiều dài tối đa ≥ 150mm.
+ Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 14G đến 18G. 
- Độ sâu thâm nhập ≥15mm, có khóa chốt an toàn.
- Kim dẫn đường.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	50

	47
	Kim sinh thiết tủy xương các cỡ
	Kim sinh thiết tủy xương các cỡ, bao gồm:
- Kim sinh thiết có tay cầm hình chữ T:

+ Chất liệu: kim loại.

+ Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 8G đến 13G.

+ Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤65mm, chiều dài tối đa ≥150mm. 

+ Kim được đánh dấu độ sâu thâm nhập mỗi vạch 1cm.
- Cây đo mẫu bệnh phẩm đồng bộ.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	48
	Ống hút huyết khối ngoại biên loại lớn
	- Đường kính ngoài đầu gần: 8F.
- Đường kính ngoài đầu xa: 8F.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 85cm, chiều dài tối đa ≥ 115cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	15

	49
	Ống thông can thiệp qua đường mạch quay có phủ lớp ái nước
	- Hình dáng đầu ống thông phù hợp can thiệp động mạch tạng, mạch chậu qua đường động mạch quay.
- Chất liệu: lớp trong nylon, lớp ngoài phía đầu xa phủ lớp ái nước.
- Có lớp bện tăng cường giúp kiểm soát chuyển động xoay.
- Đường kính: 4F.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 125cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Tương thích dây dẫn: 0.038''.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	50
	Ống thông chẩn đoán đầu cong dạng đuôi lợn
	- Chất liệu: Nylon.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 90cm, chiều dài tối đa ≥ 100cm.
- Đường kính: 0.050" (±10%).
- Tương thích dây dẫn: 0.035".
- Hình dạng đầu ống thông: dạng đuôi lợn.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	51
	Ống thông chụp mạch ái nước
	- Cấu tạo:
+ Lớp trong phủ polymer ái nước, giàu nylon.
+ Lớp bện kép.
+ Lớp ngoài phủ polyurethane.
- Đường kính lòng ống: 1.0mm (±10%).
- Đường kính ngoài: 5F.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 70cm, chiều dài tối đa ≥ 100cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	52
	Ống thông chụp mạch gan loại ái nước
	- Hình dáng đầu ống thông chuyên dụng cho tiếp cận động mạch thân tạng.
- Cấu tạo: 
+ Lớp trong phủ polymer ái nước và giàu nylon.
+ Lớp bện kép bằng thép không gỉ.
+ Lớp ngoài phủ polyurethane.
- Đường kính lòng ống: 1.1mm (±10%).
- Đường kính ngoài: 5F.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 70cm, chiều dài tối đa ≥ 100cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	53
	Ống thông chụp mạch não và mạch ngoại biên
	- Cấu tạo: 3 lớp, đồng trục.
+ Lớp trong và ngoài phủ polymer giàu nylon.
+ Lớp bện kép bằng thép không gỉ.
+ Lớp ngoài phủ polyurethane.

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 100cm.
- Đường kính ngoài: 5F.
- Đường kính lòng ống: 1.2mm (±10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	54
	Ống thông chụp mạch ngoại biên
	- Chất liệu: Nylon.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 65cm, chiều dài tối đa ≥ 125cm.
- Đường kính ngoài: 4F và 5F.
- Tương thích dây dẫn: 0.038”.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	200

	55
	Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên
	- Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên.

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 45cm, chiều dài tối đa ≥ 90cm.
- Tương thích dây dẫn: 0.035".
	Cái
	20

	56
	Vật liệu nút mạch dạng hạt vi cầu tải thuốc, kích thước từ 45µm - 100µm
	- Chất liệu: hydrogel, phủ polymer.
- Đường kính hạt đồng nhất, có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 45µm, đường kính tối đa ≥ 100µm.
- Khả năng tải thuốc: Irinotecan, Doxorubicin.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	25

	57
	Vật liệu nút mạch gan dạng hạt vi cầu tải thuốc, kích thước từ 100 - 500µm.
	- Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan.
- Chất liệu: Polyvinyl, được nhuộm màu để tăng khả năng quan sát.
- Khả năng tải thuốc: Irinotecan, Doxorubicin.
- Đường kính hạt không đồng nhất: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu có các dải kích thước: 100-300µm, 300-500µm.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	30

	58
	Vật liệu nút mạch hạt nhựa không tải thuốc
	- Chất liệu: hydrogel, phủ polymer, không hòa tan trong dung môi.
- Đường kính hạt đồng nhất, có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 75µm, đường kính tối đa ≥ 900µm.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	20

	59
	Vật liệu nút mạch hạt vi cầu không tải hóa chất, kích cỡ hạt từ 40 - 1200µm
	- Chất liệu: Acrylic polymer + gelatin.
- Đường kính hạt không đồng nhất: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu có các dải kích thước: 40-120µm, 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm, 700-900µm, 900-1200µm.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	30

	60
	Vật liệu nút mạch hạt vi cầu mềm, tải thuốc
	- Chất liệu: Polyethylene Glycol, có tính đàn hồi.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 100µm, đường kính tối đa ≥ 400µm.
- Khả năng tải thuốc: Irinotecan, Doxorubicin.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	20

	61
	Vật liệu nút mạch hạt vi cầu tải thuốc, kích cỡ hạt khô từ 20 - 200µm 
	- Chất liệu: Poly vinyl alcohol.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu có các dải kích thước: 20-40µm, 30-60µm, 50-100µm, 100-150µm, 150-200µm.
- Có khả năng giãn nở ≥ 4 lần khi tiếp xúc với dung dịch hoặc hóa chất.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	25

	62
	Vật liệu nút mạch tạm thời
	- Gây tắc mạch tạm thời.
- Chất liệu: Gelatin.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 50µm, đường kính tối đa ≥ 4000µm.
- Quy cách đóng gói: ≥ 2ml/Ống (Lọ).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Ống/ Lọ
	20

	63
	Vi dây dẫn đường can thiệp mạch ngoại biên đường kính 0.014", phủ lớp ái nước
	- Chất liệu: lõi Scitanium, phủ polymer ái nước.

- Đường kính: 0.014".

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 182cm, chiều dài tối đa ≥ 300cm.
- Chiều dài đoạn thuôn nhỏ: 8cm (±10%), 11cm (±10%).
- Đầu típ cản quang: dài 2cm (±10%), tải trọng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 3g đến 6g.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	64
	Vi dây dẫn đường can thiệp mạch ngoại biên đường kính 0.018", phủ lớp ái nước
	- Chất liệu: lõi Scitanium, phủ polymer ái nước.

- Đường kính: 0.018".

- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 110cm, chiều dài tối đa ≥ 30cm.
- Chiều dài đoạn thuôn nhỏ: 8cm (±10%), 12cm (±10%).
- Đầu típ cản quang: dài 2cm (±10%), tải trọng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ từ 6g đến 8g.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	65
	Vi dây dẫn đường có phủ lớp ái nước, đường kính 0.014"
	- Chất liệu: lõi bằng Scitanium, đầu bằng tungsten, phủ lớp ái nước.

- Đường kính: 0.014"
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 135cm, chiều dài tối đa ≥ 190cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	66
	Vi dây dẫn đường kính 0.014"
	- Đường kính: 0.014".
- Phủ lớp ái nước, chiều dài phần dây dẫn phủ lớp ái nước ≥ 160cm.
- Đầu tip hiển thị: 3cm (±10%).
- Chiều dài: 200cm (±10%).
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	67
	Vi dây dẫn đường kính 0.016"
	- Đường kính: 0.016"
- Phủ lớp ái nước, chiều dài phần dây dẫn phủ lớp ái nước ≥ 160cm.
- Đầu típ hiển thị: 5cm (±10%).
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 165cm, chiều dài tối đa ≥ 180cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	68
	Vi ống thông can thiệp 1.7F
	- Có lớp phủ ái nước.
- Thân ống có lớp bện tăng cường với độ dày khác nhau chống xoắn, chống dãn.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 105cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Đường kính ngoài đầu xa: 1.7F (±10%).
- Đường kính ngoài đầu gần: 2.6F (±10%).
- Tương thích dây dẫn: 0.016".
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	69
	Vi ống thông can thiệp 1.9F
	- Lớp trong PTFE, lớp ngoài phủ ái nước. 
- Thân ống có lớp bện tăng cường bằng các sợi không đối xứng.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 110cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Đường kính ngoài đầu gần: 2.8F (±10%). 

- Đường kính ngoài đầu xa: 1.9F (±10%).
- Chịu áp lực: ≥ 900 PSI.
- Có các loại đầu thẳng, cong, cong 3 góc.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	70
	Vi ống thông can thiệp 2.0F
	- Cấu trúc gồm 3 lớp:
+ Lớp trong: phủ lớp PTFE.
+ Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu đánh dấu cản quang. 
+ Lớp ngoài: phủ lớp ái nước.
- Đường kính ngoài đồng trục: 2.0F (±10%).
- Đầu thẳng, có thể tạo hình được.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 110cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	71
	Vi ống thông can thiệp 2.7F loại đồng trục
	- Cấu trúc 3 lớp:
+ Lớp trong: phủ lớp PTFE.
+ Lớp giữa: lớp cuộn chất liệu đánh dấu cản quang.
+ Lớp ngoài: phủ lớp ái nước.
- Đường kính ngoài đồng trục: 2.7F (±10%).
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 110cm, chiều dài tối đa ≥ 130cm.
- Vi ống thông có dây dẫn đồng trục đi kèm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	72
	Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch
	- Chất liệu: Sợi Nylon, phủ lớp ái nước đầu xa dài: ≥ 80cm.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 130cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Đường kính ngoài đầu xa: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.1F, đường kính tối đa ≥ 2.4F.
- Đường kính ngoài đầu gần: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tương thích với đường kính đầu xa. 
- Hình dạng đầu xa: có các dạng đầu thẳng, cong và cổ thiên nga.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30

	73
	Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên
	- Vi ống thông hỗ trợ trong can thiệp mạch ngoại vi hẹp tắc, đầu xa phủ lớp ái nước.
- Có điểm đánh dấu cản quang.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 135cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm.
- Tương thích dây dẫn: 0.018", 0.022", 0.037".
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	20

	74
	Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch có thể thu lại
	- Chất liệu: Platinum có lớp sợi tổng hợp bao phủ.

- Đường kính sợi: 0.018" (±10%) và 0.035" (±10%).
- Có khóa kết nối với dây dẫn giúp thu hồi vòng xoắn khi chưa mở khóa.
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 12cm, chiều dài tối đa ≥ 60cm.
- Đường kính vòng xoắn: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2mm, đường kính tối đa ≥ 22mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	75
	Vòng xoắn kim loại, cắt cơ học
	- Chất liệu: Platinum.

- Đường kính sợi: 0.010" (±10%).
- Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 6cm, chiều dài tối đa ≥ 30cm.
- Đường kính vòng xoắn: có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2mm, đường kính tối đa ≥ 12mm.
- Cắt bằng cơ học.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	30


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư điện quang can thiệp năm 2024 – 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự, tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/9/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
