Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn bồn oxy, áp kế, van an toàn, pipet, nhiệt ẩm kế, tủ nhiệt và tủ an toàn sinh học
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 2426/YCBG-BVT  ngày 27/05/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Kiểm định áp kế bình oxy lỏng
	- Kiểm định theo DLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Lần
	2

	2
	Kiểm định áp kế nồi hấp tiệt trùng
	- Kiểm định theo DLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Lần
	6

	3
	Kiểm định áp kế hệ thống khí y tế
	 - Kiểm định theo DLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Lần
	16

	4
	Kiểm định áp kế bình chứa khí nén
	- Kiểm định theo DLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Lần
	2

	5
	Kiểm định  van an toàn bình oxy lỏng
	- Kiểm định theo TCVN 7915-1: 2009 (ISO 4126-1:2004)
	Lần
	9

	6
	Kiểm định van an toàn nồi hấp tiệt trùng
	 - Kiểm định theo TCVN 7915-1:2009 (ISO 4126-1:2004)
	Lần
	4

	7
	Kiểm định bồn oxy lỏng (2m3<bồn<10m3)
	 - Kiểm định theo QTKĐ: 07-2016/ BLĐTBXH
	Lần
	1

	8
	Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
	- Kiểm định theo ĐLVN 359:2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Hiệu chuẩn theo ĐLVN 87:2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Lần
	26

	9
	Kiểm định/ Hiệu chuẩn pipet
	 - Kiểm định theo ĐLVN 346:2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Hiệu chuẩn theo TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002) 
	Lần
	11

	10
	Hiệu chuẩn tủ trữ máu 
	 - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	2

	11
	Hiệu chuẩn tủ trữ máu âm sâu 
	- Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	12
	Hiệu chuẩn tủ lạnh âm sâu 
	  - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	13
	Hiệu chuẩn tủ sấy 
	 - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	14
	Hiệu chuẩn tủ sấy 
	 - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	15
	Hiệu chuẩn tủ ấm
	  - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	16
	Hiệu chuẩn tủ an toàn sinh học cấp II 
	  - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	7

	17
	Hiệu chuẩn tủ thao tác PCR
	 - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1

	18
	Hiệu chuẩn tủ cấy vi sinh PCR-UV
	- Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2014
	Lần
	1


Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Model
	Hãng/ Nước SX
	Serial Number
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 06/6/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
