PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Sửa chữa cải tạo bể phốt nhà C2
 (Kèm theo Thư mời báo giá số 2503/YCBG-BVT ngày 29/05/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đục nền gạch cũ
	Cắt, đục nền gạch cũ granito tại các vị trí bể bị căng phồng
	m2
	40

	2
	Gạch lát sân
	- Gạch đỏ lát sân granito

- Kích thước 40x40cm
	m2
	40

	3
	Xi măng
	- Xi măng PC40 (tương đương xi măng Phúc Sơn)
	Kg
	3.500

	4
	Cát đen xây và đổ xung  quanh bể phốt
	- Cát xây độ lớn trung bình 0.7mm

- Không được phép có lẫn các hạt sỏi có đường kính từ 5-10mm 
	m3
	15

	5
	Đá
	Đá 1x2 đổ bê tông tấm đan
	M3
	01

	6
	Cát vàng
	Cát vàng có kích thước hạt từ 0,14mm đến 5mm để đổ bê tông tấm đan
	M3
	3

	7
	Sắt Ø8
	Đường kính 8mm, đổ bê tông tấm đan
	kg
	50

	8
	Gạch xây
	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm
	viên
	6.000

	9
	Nhân công 
	Phá dỡ bể phốt cũ
	Gói
	01

	10
	Nhân công 
	Xây, trát, đổ bê tông tấm đan, đổ cát xung quanh bể phốt đầm chặt, đổ bê tông lót, lát nền hoàn thiện
	Gói
	01

	11
	Nhân công 
	Vận chuyển phế thải lên xe ô tô vận chuyển về bãi đổ đúng nơi quy định.
	Gói
	1



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/05/2024)
	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số Lượng
	Đơn giá

(VND)
	Thành tiền (VND)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa …, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. tháng
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

