Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Xét nghiệm nước RO cho chạy thận nhân tạo năm 2025 (lần 2)
 ((Đính kèm yêu cầu báo giá số 9419/YCBG-BVĐKBN2 ngày 09/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Xét nghiệm nội độc tố
	Xét nghiệm nội độc tố bao gồm chỉ tiêu Endotoxin theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024.
	Mẫu
	05

	2
	Xét nghiệm vi sinh
	Xét nghiệm nước RO bao gồm các chỉ tiêu tổng số vi sinh vật theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024.
	Mẫu
	04

	3
	Xét nghiệm hoá lý
	Xét nghiệm nước RO bao gồm 22 chỉ tiêu hóa lý chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024.
	Mẫu
	02


Mẫu báo giá

Gói thầu Xét nghiệm nước RO cho chạy thận nhân tạo năm 2025 (lần 2) 
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Xét nghiệm nước RO cho chạy thận nhân tạo năm 2025 (lần 2) như sau:
1. Báo giá Xét nghiệm nước RO cho chạy thận nhân tạo năm 2025 (lần 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/12/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

