MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 23/08/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. Email:......................... Số ĐT liên lạc:........... |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đốt điện Plasma | Điện thế điều trị: 0-15 Vdc Công suất tối đa: 50W Công suất tiêu thụ : 100 VA Chế độ làm việc : Cắt và Đốt Kích thước máy :15 x 30 x 25cm Trọng lượng : 5kg Nguồn nuôi : 220VA ± 10% 50Hz Điều kiện làm việc : T≤40˚.H≤80% | Chiếc | 01 | MPHT | Trung tâm công nghệ Laser – Việt Nam | Nhóm C |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng) | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |