MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 23/08/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. Email:......................... Số ĐT liên lạc:........... |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÁY KHOAN XƯƠNG | Cấu hình: Tay khoan: 01 cái Mũi khoan Ø 2.5mm: 01 cái Mũi khoan Ø 2.7mm: 01 cái Mũi khoan Ø 3.2mm: 01 cái Mũi khoan Ø 3.5mm: 01 cái Mũi khoan Ø 4.0mm: 01 cái Mũi khoan Ø 4.5mm: 01 cái Pin có thể sạc lại được: 02 cái Vặn ngàm: 01 cái Bộ sạc pin: 01 bộ Vòng khử trùng: 02 cái Hộp đựng bằng nhôm: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộTốc độ: 1000 vòng/ phút Độ ồn: 65dB Nhiệt độ hấp tiệt trùng: 135 độ C Lực xoắn: 3.5NM | Chiếc | 01 | 369D.302 | ASCO - ẤN Độ | 6 |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng) | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |